## hidroquim
PROVINCIA DE LA PAMPA | [8 empty] | RIO: |  | Chadileuvú
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | [8 empty] | ESTACION: |  | Entrada a la dulce. Ruta 107
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN HÍDRICA | [8 empty] | LAT: LONG: COTA (msnm):
Información hidroquímica
|  |  | RESIDUO | CONDUC- |  |  |  | ALCALINIDAD |  | DUREZA
FECHA | ESCALA | CAUDAL | SECO | TIVIDAD | pH | Cl- | SO4= | CO3= | CO3H- | TOTAL | Ca++ | Mg++ | F- | As | Na+ | K+ | B | R.A.S. | OBS
*** | (m) | (m3/seg) | (mg/l) | (µmhos/cm) | *** | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | *** | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | *** | ***
2005-11-10 |  |  | 23930 | 29500 | 8.87 | 9260 | 3500 | 0 | 155 | 4500 | 1802 | 655 | 3.28 |  | 4392 | 83
2005-12-12 |  |  | 45800 |  | 10.04 | 19362 | 10000 | 0 | 140 | 5750 | 2302 | 838 | 3.5 |  | 13515 | 150
2006-03-02 |  |  | 7940 | 11340 | 8.75 | 2560 | 780 | 0 | 200 | 1600 | 520 | 262 | 1.94 |  | 994 | 46
2006-03-31 |  |  | 3680 | 4580 | 8.69 | 388 | 870 | 0 | 215 | 885 | 354 | 129 | 0.76 |  | 117 | 12
2006-05-09 |  |  | 3130 | 4550 | 8.96 | 830 | 880 | 0 | 250 | 950 | 380 | 138 | 1.68 |  | 353 | 15
2006-06-21 |  |  | 3140 | 4970 | 7.93 | 836 | 900 | 0 | 200 | 1050 | 420 | 153 | 1.26 |  | 276 | 12.5
2006-07-12 |  |  | 2840 | 3940 | 7.75 | 750 | 820 | 0 | 130 | 910 | 364 | 132 | 1.14 |  | 564 | 10.5
2006-08-12 |  |  | 2530 | 3610 | 7.87 | 620 | 820 | 0 | 225 | 636 | 255 | 92.5 | 1.2 |  | 408 | 11
2006-09-20 |  |  | 2620 | 3740 | 7.97 | 583 | 760 | 0 | 200 | 880 | 352 | 128 | 1.32 |  | 171 | 9.5
2006-10-10 |  |  | 3276 |  | 7.41 | 894.6 | 1080 | 0 | 119 | 1170.3 | 288.2 | 108 |  |  | 408.3 | 312
2006-12-12 |  |  | 5010 | 7010 | 7.58 | 1429 | 1500 | 0 | 165 | 2018 | 808 | 294 | 1.7 |  | 656 | 25.5
2007-03-12 |  | 5.41 | 3145 | 5130 | 8.4 | 495 | 1100 | 0 | 225 | 1003 | 401 | 146 | 2.45 |  | 512 | 146
2007-04-13 |  | 4.71 | 2820 | 4280 | 8.03 | 883 | 880 | 0 | 185 | 872 | 349 | 127 | 1.36 |  | 422 | 9.5
2007-05-10 |  | 4.82 | 3540 | 5350 | 8 |  |  | 0 | 280 | 1100 | 440 | 160.4 | 2.57 |  | 477 | 15
2007-06-07 |  | 11.09 | 2850 | 4050 | 7.73 | 583 | 1060 | 0 | 275 | 980 | 392 | 142.9 | 0.63 |  | 268 | 12
2007-07-05 |  | 12.15 | 2910 | 4120 | 7.82 | 868.8 | 880 | 0 | 205 | 975 | 390 | 142 | 1.19 |  | 343 | 12
2007-08-08 |  | 13.29 | 2760 | 4680 | 7.86 | 394 | 740 | 0 | 200 | 690 | 376 | 100 | 1.56 |  | 176 | 12
2007-09-28 | 0.4 | 0.84 | 2570 | 3620 | 8.1 | 647.6 | 900 | 0 | 150 | 660 | 264 | 96 | 1.92 |  | 420 | 11.75
2007-10-25 | 0.38 | 0.6 | 4900 | 7120 | 7.59 | 1555 | 1260 | 0 | 195 | 850 | 340 | 124 | 1.5 |  | 1050 | 25.6
2007-11-15 | 0.2 | 0.14 | 6270 | 8920 | 8.02 | 1950 | 2000 | 0 | 170 | 1180 | 472 | 172 | 1.38 |  | 1456 | 21.5
2007-12-13 |  | 0 | 8440 | 12100 | 7.86 | 2740 | 2600 | 0 | 370 | 2640 | 1057 | 385 | 2.12 |  | 1202 | 38.5
0
0
2008-01-01 |  | 0
2008-02-01 |  | 0
2008-03-01 |  | 0
2008-04-17 |  | 1.04 | 27775 | 41500 | 8.3 | 13335 | 4200 | 0 | 220 | 4145 | 1660 | 604 | 3.22 |  | 7635 | 112
2008-05-16 |  | 3.21 | 10410 | 15200 | 8.03 | 4172 | 2400 | 0 | 238 | 2165 | 866 | 315 | 2.18 |  | 2335 | 43
2008-06-12 |  | 1.79 | 7190 | 11300 | 8.14 | 2957 | 2000 | 0 | 248 | 1307 | 523 | 190 | 1.32 |  | 1997 | 30
2008-07-03 |  | 2.07 | 6800 | 10480 | 7.95 | 2377 | 1900 | 0 | 175 | 1840 | 736 | 268 | 1.44 |  | 1150 | 31.5
2008-08-01 |  | 3
2008-09-06 |  | 2.86 | 4105 | 6340 | 8.09 | 1480 | 1120 | 0 | 176 | 1226 | 490 | 178 | 1.26 |  | 657 | 17
2008-10-07 |  | 1.95 | 4600 | 6571 | 8.34 | 1626 | 1180 | 0 | 136 | 1410 | 565 | 205 | 1.56 |  | 625 | 20
2008-11-01 |  | 0
2008-12-01 |  | 0
Mínimo: | 0 | 0 | 2530 | 3610 | 7.41 | 388 | 740 | 0 | 119 | 636 | 255 | 92.5 | 0.76 |  | 117 | 9.5
Medio: | 0.196 | 3.135 | 7591.8889 | 8278.75 | 8.1511 | 2829.8462 | 1774.2308 | 0 | 201.7407 | 1607.1222 | 635.7852 | 232.7704 | 1.7867 |  | 1577.0111 | 46.087
Máximo: | 0.4 | 13.29 | 45800 | 29500 | 10.04 | 19362 | 10000 | 0 | 370 | 5750 | 2302 | 838 | 3.5 |  | 13515 | 312