## Hidroquim
PROVINCIA DE LA PAMPA | [8 empty] | RIO:
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | [8 empty] | ESTACION: |  | La Amarga. Frente al Tapón Alonso
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN HÍDRICA | [8 empty] | LAT: LONG: COTA (msnm):
Información hidroquímica
|  |  | RESIDUO | CONDUC- |  |  |  | ALCALINIDAD |  | DUREZA
FECHA | ESCALA | CAUDAL | SECO | TIVIDAD | pH | Cl- | SO4= | CO3= | CO3H- | TOTAL | Ca++ | Mg++ | F- | As | Na+ | K+ | B | R.A.S. | OBS
*** | (m) | (m3/seg) | (mg/l) | (µmhos/cm) | *** | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | *** | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | *** | ***
2006-08-12 |  |  | 9100 | 12100 | 7.59 | 3042 | 2500 | 0 | 195 | 2640 | 1057 | 385 | 2.28 |  | 1275 | 56
2006-09-08 |  |  | 7940 | 11320 | 8.4 | 2650 | 1900 | 0 | 70 | 2500 | 1000 | 365 | 2.46 |  | 795 | 56
2006-10-11 |  |  | 10958.4 |  | 6.45 | 3131.1 | 2100 | 0 | 79.9 | 2745 | 774 | 194.4 |  |  | 1186 | 319.9
2006-12-12 |  |  | 11890 | 16400 | 7.21 | 3688 | 3000 | 0 | 295 | 4113 | 1646 | 600 | 4.7 |  | 880 | 76
2007-01-18 |  |  | 22590 | 29700 | 7.36 | 6319 | 8500 | 0 | 220 | 6600 | 2642 | 962 | 3.66 |  | 3352.5 | 95
2007-02-11 |  |  | 21600 | 30800 | 7.86 | 6989 | 4100 | 0 | 210 | 5720 | 2290 | 833.5 | 4.2 |  | 2340 | 70
2007-03-15 |  |  | 25510 | 36500 | 7.43 | 8702 | 8100 | 0 | 215 | 6182 | 2475 | 900 | 3.6 |  | 5009 | 103
2007-06-01 |  |  | 14090 | 20500 | 7.2 | 4255 | 4300 | 0 | 155 | 3345 | 1339 | 487.5 | 0.66 |  | 2369 | 92
2007-06-08 |  |  | 10650 | 15200 | 7.69 | 3370 | 3100 | 0 | 275 | 3000 | 1201 | 437 | 1.7 |  | 1533 | 70
2007-06-10 |  | 2.91
2007-06-19 |  |  | 12800 | 18300 | 7.89 | 3350 | 2700 | 0 | 155 | 2860 | 1145 | 416.7 | 3.04 |  | 1387 | 69
2007-06-25 |  | 2.82 | 10500 | 15100 | 7.84 | 3917 | 2400 | 0 | 560 | 3100 | 1241 | 451.7 | 3.15 |  | 1598 | 52
2007-07-05 |  | 2.9 | 9340 | 13200 | 7.65 | 3495 | 2200 | 0 | 245 | 2930 | 1193 | 434 | 2.03 |  | 1195 | 55
2007-07-10 |  | 2.91
2007-07-19 |  |  | 8030 | 11290 | 7.74 | 2813 | 2300 | 0 | 150 | 2520 | 1009 | 367 | 2.74 |  | 1110 | 2.74
2007-08-02 |  |  | 11200 | 14350 | 7.99 | 3744 | 2400 | 0 | 210 | 4260 | 1705 | 620 | 2.96 |  | 2373 | 48
2007-08-09 |  | 1.92 | 8210 | 11900 | 7.64 | 2496 | 2300 | 0 | 260 | 2640 | 1057 | 385 | 2.4 |  | 862 | 34
2007-08-23 |  |  | 7800 | 11150 | 7.42 | 3080 | 1800 | 0 | 205 | 2400 | 961 | 350 | 1.42 |  | 1143.5 | 55
2007-09-01 |  | 0.94
2007-10-26 |  | 0.84 | 8545 | 12200 | 7.39 | 3870 | 1900 | 0 | 120 | 2745 | 1099 | 400 | 2.6 |  | 1432 | 36.5
2007-11-16 |  | 0.6 | 9490 | 13800 | 8.27 | 4005 | 2200 | 0 | 125 | 2860 | 1145 | 416.7 | 2.36 |  | 1576 | 42
2007-12-12 |  | 0.14 | 11490 | 16500 | 7.87 | 4183 | 3100 | 0 | 350 | 3820 | 1529.5 | 557 | 3.04 |  | 1498 | 54
2008-01-01 |  | 0
2008-02-02 |  | 0
2008-03-03 |  | 0
2008-04-04 |  | 0
2008-05-05 |  | 0
2008-06-06 |  | 0
2008-07-07 |  | 0
2008-08-08 |  | 0
2008-09-05 |  | 0
2008-10-02 |  | 0
2008-11-03 |  | 0
2008-12-01 |  | 0
minimo |  | 0 | 7800 | 11150 | 6.45 | 2496 | 1800 | 0 | 70 | 2400 | 774 | 194.4 | 0.66 | 0 | 795 | 2.74
promedio |  | 0.88778 | 12196.4947 | 17239.4444 | 7.6258 | 4057.8474 | 3205.2632 | 0 | 215.5211 | 3525.2632 | 1395.1842 | 503.2895 | 2.7222 |  | 1732.3158 | 72.9547
maximo |  | 2.91 | 25510 | 36500 | 8.4 | 8702 | 8500 | 0 | 560 | 6600 | 2642 | 962 | 4.7 | 0 | 5009 | 319.9