## Hidroquim.
PROVINCIA DE LA PAMPA | [8 empty] | RIO:
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | [8 empty] | ESTACION: |  | La Amarga. Frente a Tapón de cierre
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN HÍDRICA | [12 empty] | LAT: 38º12'53,18" LONG: 66º 6' 18" COTA (msnm):
Información hidroquímica
|  |  | RESIDUO | CONDUC- |  |  |  | ALCALINIDAD |  | DUREZA
FECHA | ESCALA | CAUDAL | SECO | TIVIDAD | pH | Cl- | SO4= | CO3= | CO3H- | TOTAL | Ca++ | Mg++ | F- | As | Na+ | K+ | B | R.A.S. | OBS
*** | (m) | (m3/seg) | (mg/l) | (µmhos/cm) | *** | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | *** | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | *** | ***
2005-03-22 |  |  | 59182 | 60000 | 8.03 | 27900 |  | 0 | 208 | 10000 | 1224 | 1686.42
2005-11-10 |  |  | 58820 | 65900 | 8.45 | 25796 | 3600 | 0 | 210 | 11680 | 4677 | 1702 | 4 |  | 11995 | 132
2005-12-13 |  |  | 79690 |  | 8.91 | 31606 | 22500 | 0 | 280 | 14050 | 5625 | 2047 | 4.16 |  | 20972 | 150
2005-12-28 |  |  | 63000 |  | 8.19 | 32915 | 8600 | 0 | 260 | 23600 | 9450 | 3438 | 3.22 |  | 8078 | 250
2006-03-14 |  |  | 66900 | 95580 | 8.93 | 35180 | 7800 | 0 | 275 | 16800 | 6726 | 2448 | 3.3 |  | 14091 | 380
2006-04-05 |  |  | 65650 |  | 8.75 | 33596 | 8800 | 0 | 250 | 22800 | 9129 | 3322 | 3.38 |  | 9219 | 220
2006-05-09 |  |  | 69080 |  | 8.3 | 37991 | 9200 | 0 | 300 | 17200 | 6886 | 2506 | 3.72 |  | 16353 | 300
2006-06-15 |  |  | 7590 | 9160 | 7.65 | 2366 | 2300 | 0 | 215 | 2500 | 1001 | 364 | 1.92 |  | 858.5 | 46
2006-07-12 |  |  | 8850 | 11590 | 7.58 | 2817 | 2400 | 0 | 230 | 2900 | 1161 | 422 | 2.26 |  | 902 | 62
2006-08-12 |  |  | 5600 | 8000 | 7.7 | 1662 | 1900 | 0 | 185 | 1800 | 720 | 262 | 1.82 |  | 722 | 31.5
2006-09-20 |  |  | 4730 | 6750 | 7.82 | 1047 | 1420 | 0 | 210 | 1700 | 680 | 248 | 1.7 |  | 185 | 24.5
2006-10-11 |  |  | 6998 |  | 6.92 | 1597.5 | 1620 | 0 | 119.9 | 1845 | 504 | 140.4 |  |  | 966.1 | 117
2006-12-05 |  |  | 10120 | 15100 | 7.41 | 3458 | 2800 | 0 | 270 | 3648 | 1460 | 530 | 4.3 |  | 980 | 60
2007-01-18 |  |  | 13140 | 18300 | 7.43 | 4463 | 5000 | 0 | 125 | 3292 | 1318 | 480 | 2.04 |  | 2878 | 71
Mínimo: |  |  | 4730 | 6750 | 6.92 | 1047 | 1420 | 0 | 119.9 | 1700 | 504 | 140.4 | 1.7 |  | 185 | 24.5
Medio: |  |  | 37096.4286 | 32264.4444 | 8.005 | 17313.8929 | 5995.3846 | 0 | 224.1357 | 9558.2143 | 3611.5 | 1399.7014 | 2.985 |  | 6784.5846 | 141.8462
Máximo: |  |  | 79690 | 95580 | 8.93 | 37991 | 22500 | 0 | 300 | 23600 | 9450 | 3438 | 4.3 |  | 20972 | 380

## Hoja1
PROVINCIA DE LA PAMPA | [8 empty] | RIO:
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | [8 empty] | ESTACION: |  | La Amarga. Frente a Tapón de cierre
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN HÍDRICA | [12 empty] | LAT: 38º12'53,18" LONG: 66º 6' 18" COTA (msnm):
Información hidroquímica
|  |  | RESIDUO | CONDUC- |  |  |  | ALCALINIDAD |  | DUREZA
FECHA | ESCALA | CAUDAL | SECO | TIVIDAD | pH | Cl- | SO4= | CO3= | CO3H- | TOTAL | Ca++ | Mg++ | F- | As | Na+ | K+ | B | R.A.S. | OBS
*** | (m) | (m3/seg) | (mg/l) | (µmhos/cm) | *** | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | *** | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | *** | ***
1984-11-25 |  |  | 3205 |  | 7.6 | 680 | 1283 |  | 116 | 1030 | 336 | 46 | 1.1
25/11/1984* |  |  | 13850 |  | 7.8 | 5060 | 3539 |  | 60 | 2130 | 648 | 124 | 1.2
1985-01-04 |  |  | 11436 |  | 7.4 | 4220 | 2981 |  | 112 | 2100 | 600 | 146 | 1.3
1985-08-16 |  |  | 17940 |  | 7.9 | 6200 | 2732 |  | 104 | 2440 | 688 | 175 | 1.4
1985-08-22 |  |  | 2529 |  | 7.7 | 440 | 874 |  | 108 | 744 | 208 | 54 | 0.7
1985-09-05 |  |  | 18036 |  | 7.9 | 6100 | 2695 |  | 104 | 2440 | 688 | 175 | 1.4
1985-10-02 |  |  | 17700 |  |  | 6100 | 2818 |  | 100 | 2480 | 666 | 198 | 1.5
1985-11-07 |  |  | 5400 |  | 7.9 | 1790 | 1020 |  | 108 | 1230 | 352 | 85 | 0.8
1986-04-30 |  |  | 22748 | 24000 | 7.9 | 7600 | 3382 |  | 104 | 3100 | 800 | 267
1986-07-24 |  |  | 15736 | 17700 | 7.6 | 3940 | 4330 |  | 116 | 3240 | 776 | 2.6
1986-07-27 |  |  |  | 30500
1986-08-13 |  |  | 21790 | 25654 | 7.8 | 6060 | 4607 | 0 | 144 | 3760 | 808 | 422 | 2.4
1986-08-15 |  |  | 28373 | 33020 | 7.1 | 8360 | 5524 | 0 | 104 | 4900 | 1040 | 559 | 2.2 | 0
1986-08-20 |  |  | 22892 | 28575 | 7.9 | 6900 | 4802 | 0 | 156 | 3520 | 580 | 503 | 2
1986-08-21 |  |  | 28368 | 33655 | 7.3 | 8700 | 5404 | 0 | 112 | 4940 | 1060 | 556 | 2.2 | 0
1986-10-02 |  |  | 28524 | 32004 | 8 | 8720 | 6255 | 0 | 164 | 4880 | 864 | 661 | 3.6
1986-10-03 |  |  | 24104 | 29845 | 8.1 | 8460 | 3554 | 0 | 92 | 3090 | 792 | 270 | 2
1986-11-20 |  |  | 40456 | 46990 | 7.9 | 13000 | 7528 | 0 | 112 | 6540 | 1256 | 826 | 2.9 | 0
20/11/1986* |  |  | 25256 | 33020 | 8.1 | 8800 | 4105 | 0 | 88 | 3400 | 896 | 282 | 2.2
1986-12-18 |  |  | 45804 | 50800 | 8.3 | 15220 | 7764 | 4 | 120 | 7200 | 1288 | 967 | 3.6 | 0
18/12/1986* |  |  | 26185 | 33020 | 8.3 | 8920 | 3772 | 4 | 92 | 3360 | 872 | 287 | 2.3
1987-01-07 |  |  | 44689 | 54610 | 8 | 16000 | 7316 | 0 | 116 | 7220 | 1288 | 972 | 3.2 | 0
07/01/1987* |  |  | 26976 | 34290 | 7.8 | 9500 | 4021 | 0 | 72 | 3320 | 944 | 233 | 2.1
1987-01-29 |  |  | 54152 | 60960 | 8 | 17460 | 7442 | 0 | 140 | 8080 | 1424 | 1098
29/01/1987* |  |  | 28560 | 36830 | 7.9 | 9680 | 4105 | 0 | 80 | 3660 | 952 | 311
1987-02-06 |  |  | 48488 | 53340 | 7.5 | 16600 | 6684 | 0 | 140 | 6680 | 1048 | 987 | 3.4
1987-02-07 |  |  | 53204 | 60960 | 7.8 | 18600 | 7214 | 0 | 144 | 7760 | 1216 | 1150 | 3.8
1987-02-07 |  |  | 28852 | 38100 | 7.9 | 10080 | 4140 | 0 | 92 | 3680 | 936 | 326 | 2.3
1987-02-20 |  |  | 57856 | 64770 | 7.9 | 20500 | 7366 | 0 | 152 | 8000 | 1240 | 1191 | 3.6
20/02/1987* |  |  | 28900 | 38100 | 7.8 | 10400 | 4314 | 0 | 96 | 3500 | 896 | 306 | 2.4
1987-03-06 |  |  | 27920 | 34290 | 7.6 | 10100 | 4186 | 0 | 96 | 3380 | 856 | 301 | 2
1987-03-20 |  |  | 56773 | 60325 | 7.9 | 19000 | 7981 | 0 | 156 | 7780 | 1224 | 1147
20/03/1987* |  |  | 29894 | 36195 | 8.1 | 10540 | 4774 | 0 | 88 | 3680 | 896 | 350 | 2.3
1987-03-21 |  |  | 37200 | 41910 | 8 | 11540 | 8083 | 0 | 132 | 5000 | 760 | 753 | 4
1987-04-03 |  |  | 57012 | 64000 | 8.1 | 19400 | 7775 | 0 | 164 | 8700 | 1560 | 1166
03/04/1987* |  |  | 30359 | 38400 | 8 | 10700 | 4664 | 0 | 88 | 5600 | 1280 | 583
1987-04-15 |  |  | 54783 | 66304 | 7.8 | 18800 | 7607 | 0 | 180 | 7490 | 820 | 1322
15/04/1987* |  |  | 29728 | 40960 | 7.9 | 10650 | 4550 | 0 | 92 | 3550 | 916 | 306
1987-04-25 |  |  | 57004 | 65280 | 7.9 | 19900 | 7777 | 0 | 176 | 7920 | 1184 | 1205
1987-04-25 |  |  | 30381 | 39680 | 8.1 | 10320 | 4819 | 0 | 96 | 3660 | 936 | 321
1987-05-08 |  |  | 16358 | 23296 | 7.9 | 4800 | 4129 | 0 | 112 | 2700 | 600 | 292
08/05/1987* |  |  | 30014 | 42240 | 8 | 10650 | 4618 | 0 | 104 | 3500 | 784 | 374
1987-05-15 |  |  | 16359 | 25344 | 7.9 | 5000 | 4324 | 0 | 116 | 2820 | 560 | 345
1987-05-27 |  |  | 14019 | 20224 | 7.8 | 4350 | 4006 | 0 | 116 | 2500 | 568 | 262
27/05/1987* |  |  | 29552 | 40320 | 7.8 | 10250 | 4641 | 0 | 116 | 3660 | 896 | 345
1987-06-07 |  |  | 12566 | 17920 | 7.8 | 3500 | 3613 | 0 | 113 | 2200 | 496 | 233
07/06/1987* |  |  | 29398 | 40704 | 7.7 | 10000 | 4847 | 0 | 116 | 3600 | 848 | 360
1987-06-19 |  |  | 37780 | 44800 | 8.6 | 11800 | 7899 | 0 | 204 | 6200 | 1160 | 802
1987-06-24 |  |  | 10692 | 15104 | 7.8 | 2780 | 3071 | 0 | 120 | 1980 | 480 | 189
24/06/1987* |  |  | 29667 | 40320 | 7.9 | 10200 | 4814 | 0 | 116 | 4300 | 1060 | 401
1987-07-08 |  |  | 7562 | 11328 | 8.1 | 1880 | 2346 | 0 | 120 | 1620 | 504 | 87 | 1.4
08/07/1987* |  |  | 28936 | 39680 | 8 | 10150 | 4869 | 0 | 112 | 3600 | 880 | 340
1987-07-24 |  |  | 3923 | 5696 | 8.1 | 790 | 1460 | 0 | 116 | 1070 | 332 | 58 | 1
1987-08-06 |  |  | 4141 | 5632 | 7.6 | 850 | 1424 | 0 | 108 | 1108 | 333 | 67 | 1.1
1987-08-20 |  |  | 3734 | 5376 | 7.9 | 730 | 1400 | 0 | 112 | 996 | 306 | 56 | 0.9
1987-09-04 |  |  | 3683 | 5146 | 8 | 690 | 1382 | 0 | 108 | 1110 | 320 | 73 | 0.9
1987-09-17 |  |  | 3571 | 5120 | 8 | 680 | 1359 | 0 | 96 | 1220 | 339 | 91 | 1
1987-10-01 |  |  | 3455 | 4864 | 7.7 | 660 | 1373 | 0 | 84 | 1236 | 347 | 89 | 2.1
01/10/1987* |  |  | 14220 | 20480 | 7.8 | 4520 | 2797 | 0 | 92 | 2680 | 648 | 257
1987-10-23 |  |  | 3825 | 5376 | 8.2 | 670 | 1547 | 0 | 72 | 1360 | 376 | 102 | 0.9
23/10/1987* |  |  | 21744 | 31616 | 8.2 | 7320 | 3364 | 0 | 92 | 3400 | 832 | 335
1987-11-18 |  |  | 4412 | 5658 | 7.6 | 730 | 1707 | 0 | 92 | 1496 | 438 | 97 | 1.3
18/11/1987* |  |  | 24152 | 32128 | 8 | 7600 | 3832 | 0 | 96 | 3440 | 896 | 292
1987-12-03 |  |  |  | 11666 | 7.8 | 3220 | 2666 | 0 | 112 | 2370 | 660 | 175
1987-12-16 |  |  | 9646 | 12672 | 8 | 2520 | 2630 | 0 | 80 | 2200 | 616 | 160
1987-12-22 |  |  | 7624 | 10176 | 7.6 | 1500 | 2674 | 0 | 116 | 2360 | 680 | 160
22/12/1987* |  |  | 15304 | 21504 | 7.9 | 4600 | 3148 | 0 | 80 | 2980 | 792 | 243
1987-12-29 |  |  | 11464 | 15360 | 8 | 3460 | 3047 | 0 | 100 | 2960 | 776 | 248
1987-12-29 |  |  | 16500 | 22784 | 7.9 | 5080 | 3529 | 0 | 40 | 3060 | 840 | 233
1988-01-08 |  |  | 23816 | 32256 | 8.2 | 7700 | 4046 | 0 | 84 | 3760 | 976 | 321
08/01/1988* |  |  | 25412 | 34560 | 8.1 | 8280 | 4246 | 0 | 40 | 3900 | 976 | 355
1988-01-14 |  |  | 23832 | 32000 | 8.2 | 7550 | 3974 | 0 | 88 | 3000 | 980 | 352
14/01/1988* |  |  | 27228 | 36096 | 8.4 | 8800 | 4140 | 12 | 64 | 3900 | 1000 | 340
1988-01-22 |  |  | 18260 | 24448 | 8.2 | 5500 | 3834 | 0 | 64 | 3460 | 920 | 282
22/01/1988* |  |  | 27108 | 35840 | 8.3 | 8750 | 4306 | 12 | 52 | 4000 | 1008 | 360
1988-01-27 |  |  | 20288 | 27008 | 8.2 | 6100 | 4272 | 0 | 76 | 3800 | 936 | 355
1988-02-05 |  |  | 16572 | 21760 | 7.9 | 4980 | 3921 | 0 | 76 | 3540 | 1008 | 248
05/02/1988* |  |  | 27600 | 36224 | 7.8 | 9020 | 4527 | 0 | 92 | 4160 | 920 | 452
1988-02-12 |  |  | 13196 | 16640 | 8.1 | 3500 | 3380 | 0 | 68 | 2960 | 840 | 209
12/02/1988* |  |  | 27424 | 36480 | 8 | 9000 | 4481 | 0 | 80 | 4160 | 1016 | 394
1988-02-19 |  |  | 9740 | 126721 | 2430 | 3006 | 0 | 72 | 3000 | 792 | 248
19/02/1988* |  |  | 27088 | 34560 | 7.8 | 9000 | 4275 | 0 | 100 | 4680 | 1024 | 515
1988-02-25 |  |  | 8545 | 11136 | 8.2 | 2000 | 2505 | 0 | 68 | 2350 | 620 | 202
25/02/1988* |  |  | 28278 | 33024 | 8.1 | 9000 | 3867 | 0 | 88 | 4050 | 1200 | 265
1988-03-04 |  |  | 6700 | 8960 | 7.6 | 1360 | 2208 | 0 | 80 | 1980 | 596 | 119 | 1.4
04/03/1988* |  |  | 29600 | 35840 | 7.4 | 9300 | 4128 | 0 | 88 | 3850 | 1050 | 316
1988-03-18 |  |  | 4980 | 6336 | 7.9 | 860 | 1938 | 0 | 92 | 1690 | 524 | 92 | 1.3
1988-03-18 |  |  | 25500 | 33280 | 7.7 | 8750 | 4330 | 0 | 96 | 3900 | 1020 | 328
1988-03-21 |  |  | 3520 | 4928 | 7.7 | 588 | 1602 | 0 | 108 | 1504 | 482 | 73 | 1.3
1988-03-21 |  |  | 25100 | 34560 | 8.2 | 9180 | 4461 | 0 | 88 | 4000 | 1064 | 326
1988-04-01 |  |  | 3130 | 3968 | 8 | 380 | 1400 | 0 | 124 | 1332 | 405 | 78 | 1
01/04/1988* |  |  | 26300 | 37120 | 7.9 | 9400 | 4604 | 0 | 140 | 4320 | 1016 | 432
1988-04-16 |  |  | 2630 | 3430 | 8.1 | 324 | 1260 | 0 | 140 | 1260 | 386 | 72 | 0.8
16/04/1988* |  |  | 18700 | 26240 | 8 | 6400 | 4453 | 0 | 160 | 3600 | 856 | 355
1988-04-18 |  |  | 2950 | 3520 | 8.1 | 444 | 1258 | 0 | 144 | 1136 | 387 | 41 | 0.9
18/04/1988* |  |  | 27100 | 38400 | 8.1 | 9980 | 4744 | 0 | 120 | 4380 | 1048 | 428
1988-04-30 |  |  | 2559 | 3328 | 8.1 | 300 | 1167 | 0 | 140 | 972 | 354 | 21 | 0.9
30/04/1988* |  |  | 27704 | 36480 | 7.9 | 9000 | 4357 | 0 | 120 | 4080 | 976 | 398
1988-05-07 |  |  | 2555 | 3328 | 8.1 | 300 | 1213 | 0 | 136 | 1052 | 363 | 35 | 1
07/05/1988* |  |  | 26512 | 33920 | 8 | 8200 | 4403 | 0 | 128 | 3720 | 960 | 321
1988-05-16 |  |  | 2465 | 3328 | 8 | 284 | 1143 | 0 | 128 | 876 | 341 | 6 | 0.8
16/05/1988* |  |  | 29700 | 38400 | 8 | 9200 | 4235 | 0 | 112 | 4300 | 1096 | 379
1988-06-04 |  |  | 2649 | 3437 | 8.1 | 328 | 1076 | 0 | 128 | 864 | 322 | 8 | 0.9
04/06/1988* |  |  | 26504 | 35200 | 8.1 | 8540 | 4519 | 0 | 120 | 3700 | 936 | 330
1988-06-16 |  |  |  | 3405
1988-06-16 |  |  |  | 39680
1988-06-28 |  |  | 2552 | 3418 | 7.9 | 328 | 1085 | 0 | 120 | 912 | 315 | 30 | 0.9
28/06/1988* |  |  | 27604 | 37248 | 7.8 | 8880 | 4505 | 0 | 116 | 4060 | 984 | 389
1988-07-15 |  |  | 2800 | 3520 |  | 360 | 1078 | 0 | 120 | 848 | 277 | 38 | 0.7
15/07/1988* |  |  | 28536 | 33920 |  | 9800 | 4151 | 0 | 132 | 3760 | 1040 | 1159
1988-07-28 |  |  |  | 3712
28/07/1988* |  |  |  | 36480
1988-08-08 |  |  | 2560 | 3200 |  | 328 | 949 | 0 | 120 | 712 | 197 | 53 | 0.6
08/08/1988* |  |  | 28484 | 39680 |  | 10400 | 4628 | 0 | 168 | 3880 | 1000 | 335 | 1.1
1988-08-24 |  |  | 2173 | 3200 |  | 320 | 902 | 0 | 120 | 680 | 168 | 63 | 0.8
24/08/1988* |  |  | 30950 | 39680 |  | 9800 | 4038 | 0 | 128 | 4000 | 880 | 437
1988-09-19 |  |  | 2408 | 3456 |  | 376 | 945 |  | 120 | 740 | 166 | 79 | 0.8
1988-10-04 |  |  | 2417 | 3776 |  | 380 | 916 | 0 | 112 | 780 | 252 | 36 | 0.9
04/10/1988* |  |  | 22660 | 38400 |  | 8100 | 3963 | 0 | 112 | 3650 | 808 | 396
1988-10-31 |  |  | 2736 | 3968 |  | 540 | 1022 |  | 116 | 850 | 160 | 109 | 0.9
1988-11-17 |  |  | 3675 | 5312 |  | 680 | 1330 | 0 | 128 | 1250 | 372 | 78 | 1.1
17/11/1988* |  |  | 9300 | 16640 |  | 3380 | 2296 | 0 | 128 | 2220 | 656 | 141
1988-11-28 |  |  | 4277 | 5440 |  | 764 | 1634 | 0 | 124 | 1348 | 438 | 61 | 1.1
28/11/1988* |  |  | 21692 | 27520 |  | 7640 | 4006 | 0 | 124 | 3300 | 856 | 282
1988-12-13 |  |  | 5080 | 6528 |  | 890 | 1980 | 0 | 108 | 1850 | 536 | 124 | 1.3
13/12/1988* |  |  | 21576 | 29312 |  | 6760 | 4019 | 0 | 88 | 3380 | 896 | 277
1989-01-12 |  |  | 6432 | 7552
12/01/1989* |  |  | 30548 | 37120
1989-01-23 |  |  | 7640 | 8512 |  | 1180 | 2587 | 0 | 88 | 2430 | 740 | 141 | 1.6
23/01/1989* |  |  | 31788 | 38400 |  | 10340 | 4922 | 0 | 224 | 4780 | 1136 | 471
1989-01-27 |  |  | 7792 | 8832 |  | 1220 | 2613 | 0 | 40 | 2500 | 768 | 141 | 1.6
27/01/1989* |  |  | 38800 | 44160 |  | 12020 | 6157 | 0 | 120 | 5800 | 1280 | 632
1989-03-22 |  |  | 9824 | 11136 |  | 1680 | 3482 | 0 | 80 | 3100 | 900 | 206
22/03/1989* |  |  | 35600 | 39680 |  | 10950 | 5256 | 0 | 96 | 4900 | 1144 | 496
1989-04-10 |  |  | 35792 | 40960 | 8 | 11300 | 5256 | 0 | 100 | 5500 | 1400 | 486
1989-04-11 |  |  | 10150 | 11136 | 7.5 | 1850 | 3725 | 0 | 84 | 3590 | 1020 | 253
1989-07-05 |  |  | 11824 | 12800 | 8 | 2120 | 3940 | 0 | 112 | 3680 | 1080 | 238
1989-07-05 |  |  | 34000 | 42240 | 8 | 11600 | 5653 | 0 | 100 | 6100 | 1360
1989-08-19 |  |  | 5162 | 8448 | 7.9 | 1100 | 1863 | 0 | 292 | 800 | 168 | 92 | 0.2
1989-08-19 |  |  | 11904 | 12800 | 7.7 | 2340 | 3892 | 0 | 128 | 3600 | 1040 | 243
19/08/1989* |  |  | 33796 | 46080 | 8 | 11900 | 5480 | 0 | 112 | 5600 | 1320
1989-09-23 |  |  | 12564 | 13440 | 8 | 2460 | 3958 | 0 | 120 | 3700 | 968 | 311
23/09/1989* |  |  | 35612 | 42304 | 8.1 | 12600 | 5471 | 0 | 108 | 5600 | 1720 | 316
1989-10-30 |  |  | 17972 | 19840 | 7.8 | 3480 | 5466 | 0 | 132 | 4460 | 1136 | 394
30/10/1989* |  |  | 34500 | 40960 | 7.9 | 10500 | 5539 | 0 | 136 | 5300 | 1360 | 462
1989-11-03 |  |  | 16508 | 18225 | 7.9 | 3580 | 4582 | 0 | 124 | 3640 | 840 | 374
03/11/1989* |  |  | 38792 | 45905 | 7.8 | 13100 | 5741 | 0 | 104 | 5800 | 1360 | 583
1989-11-16 |  |  | 20177 | 22275 | 7.8 | 4380 | 7429 | 0 | 108 | 4580 | 1000 | 505
16/11/1989* |  |  | 37600 | 44550 | 7.9 | 12700 | 5779 | 0 | 100 | 5600 | 1280 | 583
1990-01-05 |  |  | 42550 | 49950 | 8.4 | 13300 | 11377 | 40 | 120 | 9000 | 1280 | 1409
05/01/1990* |  |  | 41200 | 47250 | 7.8 | 14100 | 6331 | 0 | 96 | 6200 | 1600 | 535
1990-02-08 |  |  | 45100 | 48600 | 8.2 | 16300 | 12362 | 0 | 188 | 9500 | 1280 | 1531
08/02/1990* |  |  | 39500 | 44550 | 7.6 | 15000 | 6836 | 0 | 84 | 6300 | 1640 | 535
17/04/1990* |  |  | 42400 | 48600 | 8.2 | 14600 | 7074 | 0 | 100 | 6100 | 1400 | 632
1990-04-17 |  |  | 55150 | 59400 | 8 | 17000 | 14471 | 0 | 224 | 9750 | 1140 | 1677
1990-05-17 |  |  | 45280 | 51975 | 8 | 13800 | 6882 | 0 | 112 | 6000 | 1440 | 583
27/06/1990* |  |  | 46400 | 52650 | 7.6 | 14150 | 6538 | 0 | 92 | 6900 | 1340 | 863
1990-06-27 |  |  | 53100 | 66825 | 8 | 17900 | 14361 | 0 | 240 | 10650 | 1000 | 1980
1990-07-11 |  |  | 43368 | 54000 | 7.7 | 14200 | 6570 | 0 | 116 | 6800 | 1400 | 802
1990-08-16 |  |  | 53000 | 64800 | 8 | 18400 | 14904 | 0 | 260 | 10050 | 900 | 1895
12/09/1990* |  |  | 49350 | 54675 | 7.9 | 14800 | 7242 | 0 | 92 | 6250 | 1400 | 668
1990-09-12 |  |  | 58000 | 72900 | 8.1 | 19600 | 15268 | 0 | 272 | 10750 | 1020 | 1993
08/11/1990* |  |  | 47880 | 58050 | 8.2 | 15700 | 7159 | 0 | 108 | 6150 | 1300 | 705
1990-11-08 |  |  | 68582 | 78300 | 8.3 | 22050 | 17292 | 68 | 256 | 11500 | 1000 | 2187
11/12/1990* |  |  | 50500 | 57240 | 7.8 | 19000 | 6806 | 0 | 104 | 7000 | 1520 | 778
1990-12-11 |  |  | 65300 | 78300 | 8.5 | 27000 | 9688 | 72 | 248 | 7400 | 960 | 1215
19/02/1991* |  |  | 55364 | 62886 | 8 | 19300 | 7512 | 0 | 120 | 6640 | 1368 | 782
1991-02-19 |  |  |  | 94330 | 8.3 | 36800 | 25466 | 40 | 512 | 18500 | 2320 | 3086
24/04/1991* |  |  | 48436 | 51465 | 7.8 | 17100 | 7172 | 0 | 176 | 8100 | 1240 | 1215
1991-04-24 |  |  | 98600 | 98700 | 8.6 | 38100 | 21977 | 100 | 400 | 16900 | 880 | 3572
02/07/1991* |  |  | 56004 | 64860 |  | 21250 | 7783 | 0 | 144 | 7300 | 1320 | 972
1991-07-02 |  |  | 98068 | 93060 |  | 32200 | 21118 | 0 | 464 | 14100 | 840 | 2916
1991-09-17 |  |  |  | 98700 | 8.2 | 45600 | 23656 | 0 | 564 | 14750 | 240 | 3438
1992-11-13 |  |  | 10100 | 10795 | 7.9 | 3410 | 3310 | 0 | 116 | 2780 | 760 | 2114 | 0 | 0
13/11/1992* |  |  | 16900 | 17145 | 8 | 5950 | 4616 | 0 | 164 | 4000 | 800 | 486
1992-12-13 |  |  | 38100 | 45593 | 7.8 | 19900 | 3433 | 0 | 112 | 8000 | 1080 | 1288 |  | 0.04
1992-12-17 |  |  | 9985 | 11176 | 7.8 | 3000 | 3090 | 0 | 64 | 2850 | 640 | 304 | 0 | 0.04
1992-12-18 |  |  | 38100 | 45593 | 7.8 | 19900 | 3433 | 0 | 112 | 8000 | 1080 | 1288 |  | <0,04
1993-01-20 |  |  | 13127 | 14605 | 7.9 | 4000 | 4330 | 0 | 64 | 3480 | 456 | 569 |  | 0.04
1993-01-20 |  |  | 14428 | 16002 | 7.2 | 5160 | 3945 | 0 | 136 | 3400 | 768 | 360
1993-01-21 |  |  | 74930 | 75950 | 7.5 | 38300 | 8763 | 0 | 176 | 8340 | 800 | 1541 |  | <0,04
1993-02-01 |  |  | 13420 | 13970 | 7.5 | 4500 | 4074 | 0 | 64 | 3700 | 860 | 377 | 2.2
1993-04-14 |  |  | 63700 | 67230 | 7.9 | 62850 | 3562 | 0 | 196 | 9400 | 1200 | 1550
1993-07-13 |  |  | 11100 | 13335 | 7.8 | 3350 | 3017 | 0 | 106 | 2500 | 600 | 243
13/07/1993* |  |  | 14050 | 8723 | 7.4 | 5050 | 3857 | 0 | 144 | 4000 | 720 | 525
1993-08-09 |  |  | 7560 | 11430 | 7.6 | 3360 | 803 | 0 | 112 | 772 | 251 | 35 | 1.6 | <0,04
1993-08-10 |  |  | 7600 | 8890 | 7.8 | 2540 | 2259 | 0 | 116 | 1880 | 512 | 146 | 1.3 | 0
1993-10-18 |  |  | 5828 | 6604 | 7.6 | 1790 | 1862 | 0 | 80 | 1540 | 400 | 131 | 1.2 | 0.03
1993-10-18 |  |  | 12900 | 13081 | 7.3 | 5080 | 2900 | 0 | 104 | 3000 | 664 | 326 |  | <0,04
1993-11-18 |  |  |  | 7341
1994-01-17 |  |  | 13560 | 14478 | 7.4 | 3700 | 4058 | 0 | 116 | 3500 | 1040 | 219
1994-11-02 |  |  | 38714 | 41000 | 7.6 | 15000 | 9580 | 0 | 200 | 8000 | 1280 | 1166 |  | <0,04
1994-01-01 |  |  | 19374 | 20955 | 7.6 | 6900 | 4574 | 0 | 80 | 4800 | 1080 | 510
1994-01-17 |  |  | 13560 | 14478 | 7.4 | 3700 | 4056 | 0 | 116 | 3500 | 1040 | 219
17/01/1994* |  |  | 49936 | 53340 | 7.5 | 24500 | 6347 | 0 | 176 | 7900 | 1200 | 1191
1994-02-01 |  |  | 23378 | 29440 | 7.7 | 7800 | 6132 | 0 | 120 | 4500 | 1080 | 437
1994-02-15 |  |  | 50020 | 70602 | 7.2 | 23400 | 5854 | 0 | 180 | 8700 | 1520 | 1191
1994-04-06 |  |  |  | 27110 | 7.2 | 12000 | 8055 | 0 | 160 | 6600 | 1520 | 680
06/04/1994* |  |  | 17600 | 18530 | 7.3 | 7100 | 3977 | 0 | 172 | 7500 | 840 | 1312
1994-10-01 |  |  | 28500 | 32640 | 7.7 | 12200 | 4012 | 0 | 156 | 6400 | 1160 | 850 |  | 0.04 | 7840 | 184
1994-09-02 |  |  | 32056 | 35898 | 7.7 | 12000 | 8174 | 0 | 148 | 7200 | 920 | 1191 | 5.5 | <0,04 | 7200 | 179.8
1994-08-03 |  |  | 31680 | 33666 | 7.5 | 11500 | 7933 | 0 | 144 | 6600 | 1420 | 741 | 4.7 | <0,04 | 7100 | 176
1994-07-12 |  |  | 27100 | 27285 | 7.3 | 12000 | 5159 | 0 | 180 | 6900 | 1520 | 753 | 2.5 | <0,04 | 7200 | 113
12/07/1994* |  |  | 28700 | 28900 | 7.1 | 13700 | 5009 | 0 | 200 | 6540 | 1520 | 666 | 2.5 | <0,04 | 7290 | 113
1994-08-03 |  |  | 20434 | 22878 | 7.5 | 7640 | 4014 | 0 | 148 | 5000 | 920 | 656 | 2.4 | <0,04 | 4480 | 90
1994-10-01 |  |  | 21294 | 22227 | 7.7 | 8050 | 3807 | 0 | 188 | 4550 | 1040 | 462 |  |  | 4670 | 86
1994-11-30 |  |  | 10380 | 11181.5 | 8.2 | 55800 | 8789 | 0 | 264 | 11200 | 1480 | 1822
3200
31720.4246
126721