## hidroquim
PROVINCIA DE LA PAMPA | [8 empty] | RIO: |  | Salado
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | [8 empty] | ESTACION: |  | Paso del Loro
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN HÍDRICA | [8 empty] | LAT: 36º 10' LONG: 66º 43' COTA (msnm): 317,75
Información hidroquímica
|  |  | RESIDUO | CONDUC- |  |  |  | ALCALINIDAD |  | DUREZA
FECHA | ESCALA | CAUDAL | SECO | TIVIDAD | pH | Cl- | SO4= | CO3= | CO3H- | TOTAL | Ca++ | Mg++ | F- | As | Na+ | K+ | B | R.A.S. | Ca++ | Mg++ | Na+ | OBS
*** | (m) | (m3/seg) | (mg/l) | (µmhos/cm) | *** | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | *** | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | *** | (meq/l) | (meq/l) | (meq/l) | ***
1985-08-16 |  | 63.678 | 1420 | 1720 | 7.8 | 216 | 572 |  | 124 | 512 | 110 | 57 | 0.6 | Neg |  |  |  | *** | 5.5 | 4.75 | 0
1985-08-17 |  |  | 1482 | 1750 | 8.1 | 220 | 595 |  | 120 | 540 | 115 | 61 | 0.6 | Neg |  |  |  | *** | 5.75 | 5.0833 | 0
1985-08-31 | 1.95 |  | 2100 |  | 8.4 | 500 | 804 |  | 136 | 664 | 213 | 32 | 0.6 | Neg |  |  |  | *** | 10.65 | 2.6667 | 0
1985-09-13 | 2.145 | 37.083 | 2660 | 3300 |  | 616 | 920 |  | 148 | 748 | 205 | 57 | 0.6 | Neg |  |  |  | *** | 10.25 | 4.75 | 0
1985-09-14 | 2.15 | 35.827 | 2682 | 3390 |  | 640 | 925 |  | 136 | 740 | 205 | 55 | 0.6 | Neg |  |  |  | *** | 10.25 | 4.5833 | 0
1985-09-27 | 1.5 |  | 4200 |  | 8.2 | 1240 | 1196 |  | 132 | 1040 | 292 | 75 | 0.7 | Neg |  |  |  | *** | 14.6 | 6.25 | 0
1985-10-03 |  |  | 4230 |  | 8.3 | 1240 | 1201 |  | 136 | 1130 | 296 | 95 | 0.7 | Neg |  |  |  | *** | 14.8 | 7.9167 | 0
1985-10-24 |  |  | 9200 |  | 8.2 | 3140 | 2251 |  | 148 | 1800 | 400 | 194 | 0.8 | Neg |  |  |  | *** | 20 | 16.1667 | 0
1985-10-25 | 1.6 | 14.893 |  | 11800
1985-11-21 | 1.73 | 19.782 | 9378 | 13200 | 7.8 | 3420 | 2297 |  | 120 | 1720 | 360 | 199 | 1 | Neg |  |  |  | *** | 18 | 16.5833 | 0
1985-11-26 | 1.49 |  | 9013 |  | 8.2 | 3020 | 2014 |  | 120 | 1500 | 360 | 146 | 1 | Neg |  |  |  | *** | 18 | 12.1667 | 0
1985-11-28 |  |  | 10731 |  | 7.5 | 3880 | 2703 |  | 128 | 1930 | 440 | 202 | 1.1 | Neg |  |  |  | *** | 22 | 16.8333 | 0
1985-12-10 |  |  | 13212 | 16500 | 7.7 | 4560 | 2797 |  | 148 | 2160 | 432 | 262 | 1.1 | Neg |  |  |  | *** | 21.6 | 21.8333 | 0
1985-12-13 |  |  | 15073 |  | 8.2 | 5680 | 3059 |  | 156 | 2280 | 448 | 282 | 1 | Neg |  |  |  | *** | 22.4 | 23.5 | 0
1985-12-14 |  |  | 14805 | 18500 | 7.4 | 5240 | 3030 |  | 156 | 2340 | 440 | 301 | 1.1 | LVest |  |  |  | *** | 22 | 25.0833 | 0
1985-12-19 | 1.4 | 7.478 | 11188 | 14000 | 7.7 | 3720 | 2381 |  | 124 | 1800 | 384 | 204 | 1 | Vest |  |  |  | *** | 19.2 | 17 | 0
1985-12-20 |  |  | 12916 | 16000 | 8 | 4280 | 2800 |  | 140 | 1980 | 424 | 224 | 1.1 | LVest |  |  |  | *** | 21.2 | 18.6667 | 0
1985-12-22 |  |  | 10601 | 13500 | 7.8 | 3560 | 2486 |  | 136 | 1760 | 376 | 199 | 1.2 | LVest |  |  |  | *** | 18.8 | 16.5833 | 0
1985-12-28 | 1.29 | 6.111 | 14500 | 18500 | 7.5 | 5160 | 3064 |  | 144 | 2320 | 424 | 306 | 1.2 | LVest |  |  |  | *** | 21.2 | 25.5 | 0
1985-12-31 |  |  | 18651 | 22000 | 7.9 | 6400 | 3461 |  | 180 | 2640 | 504 | 335 | 1.3 | LVest |  |  |  | *** | 25.2 | 27.9167 | 0
1986-01-05 | 1.45 |  | 8931 | 11000 | 7.6 | 2740 | 2285 |  | 80 | 1440 | 344 | 141 | 1.1 | LVest
1986-01-11 | 1.4 | 9.165 | 12104 | 15000 | 7.9 | 4020 | 2704 |  | 136 | 1860 | 384 | 219 | 1.3 | LVest |  |  |  | *** | 19.2 | 18.25 | 0
1986-02-12 | 1.1 | 2.6 | 37000 | 43000 |  | 14500 | 7117 |  | 196 | 5000 | 1000 | 608 | 2 | Vest |  |  |  | *** | 50 | 50.6667 | 0
1986-02-17 |  |  | 46368
1986-02-22 |  |  | 46456
1986-03-12 | 1.07 | 2.522 | 45680 | 50000 | 7.8 | 17400 | 8603 |  | 200 | 5700 | 960 | 802 | 2.1 | Vest |  |  |  | *** | 48 | 66.8333 | 0
1986-04-08 | 1.22 | 4.988 | 17588 | 19500 | 7.7 | 5500 | 3488 |  | 152 | 2700 | 560 | 316 | 1.6 | LVest |  |  |  | *** | 28 | 26.3333 | 0
1986-04-26 | 1.25 | 4.701 | 14830 | 16500 | 7.8 | 4600 | 2832 |  | 148 | 2052 | 317 | 306 | 1.4 | Vest |  |  |  | *** | 15.85 | 25.5 | 0
1986-05-08 | 1.23 | 4.579 | 17492 | 18600
1986-05-28 | 1.3 | 5.64 | 15280 | 19400 | 7.9 | 4640 | 2969 |  | 156 | 2060 | 408 | 253 | 1.4 | Neg |  |  |  | *** | 20.4 | 21.0833 | 0
1986-06-17 | 1.71 | 15 | 4200 | 4950 | 7.8 | 970 | 1208 |  | 144 | 868 | 221 | 77 | 0.9 | Neg |  |  |  | *** | 11.05 | 6.4167 | 0
1986-07-05 | 1.56 | 10.178 | 5280 | 7000 | 7.8 | 1420 | 1351 |  | 144 | 964 | 221 | 100 | 0.8 | Neg |  |  |  | *** | 11.05 | 8.3333 | 0
1986-07-17 | 1.55 | 9.266 | 6208 | 7800 | 7.9 | 1640 | 1535 |  | 140 | 1100 | 296 | 87 | 0.8 | Neg |  |  |  | *** | 14.8 | 7.25 | 0
1986-08-04 | 1.54 | 11.378 | 5040 | 6200 | 7.5 | 1310 | 1340 | 0 | 144 | 940 | 248 | 78 | 0.8 | Neg |  |  |  | *** | 12.4 | 6.5 | 0
1986-08-20 | 1.62 | 15.101 | 4772 | 6731 | 7.7 | 1180 | 1353 | 0 | 148 | 1000 | 132 | 163 | 0.7 | Neg |  |  |  | *** | 6.6 | 13.5833 | 0
1986-09-03 | 1.67 | 16.675 | 3358 | 4699 | 7.8 | 850 | 903 | 0 | 150 | 790 | 184 | 80 | 0.8 | Neg |  |  |  | *** | 9.2 | 6.6667 | 0
1986-09-19 | 1.73 | 16.191 | 2747 | 3810 | 8.1 | 612 | 845 | 0 | 144 | 700 | 164 | 70 | 0.8 | Neg |  |  |  | *** | 8.2 | 5.8333 | 0
1986-10-02 | 1.83 | 22.969 | 3416 | 4127 | 8.1 | 676 | 1016 | 0 | 140 | 760 | 204 | 61 | 0.8 | Neg |  |  |  | *** | 10.2 | 5.0833 | 0
1986-10-15 | 1.78 | 10.302 | 2490 | 3556 | 8.1 | 516 | 839 | 0 | 128 | 630 | 176 | 46 | 0.8 |  |  |  |  | *** | 8.8 | 3.8333 | 0
1986-10-30 | 1.44 | 9.875 | 6400 | 9398 | 8.1 | 1770 | 1553 | 0 | 124 | 1180 | 280 | 117 | 0.8 |  |  |  |  | *** | 14 | 9.75 | 0
1986-11-13 | 1.27 | 4.56 | 15364 | 21336 | 7.8 | 4700 | 2939 | 0 | 132 | 2140 | 440 | 253 | 1.1 |  |  |  |  | *** | 22 | 21.0833 | 0
1986-11-25 | 1.2 | 3.825 | 22232 | 28575 | 8 | 7000 | 4259 | 0 | 148 | 3070 | 548 | 480 | 1.6 | Neg |  |  |  | *** | 27.4 | 40 | 0
1986-12-11 | 1.09 | 2.112 | 41268 | 47625 | 8.4 | 13300 | 6324 | 24 | 148 | 4920 | 864 | 171 | 1.7 | LVest |  |  |  | *** | 43.2 | 14.25 | 0
1986-12-23 | 1.07 | 1.981 | 49156 | 55880 | 7.9 | 16700 | 7419 | 8 | 156 | 5600 | 940 | 790 | 2.5 | Neg |  |  |  | *** | 47 | 65.8333 | 0
1987-01-08 | 1.86 | 22.984 | 4754 | 6604 | 8.2 | 1080 | 1356 | 0 | 148 | 890 | 224 | 80 | 0.9 | Neg |  |  |  | *** | 11.2 | 6.6667 | 0
1987-01-16 | 2.52 | 52.758 | 1651 | 2286 | 8 | 288 | 581 | 0 | 140 | 488 | 147 | 29 | 0.8 | Neg |  |  |  | *** | 7.35 | 2.4167 | 0
1987-01-21 | 2.41 | 44.056 | 1269 | 1664 | 8.2 | 168 | 530 | 0 | 140 | 400 | 122 | 23 | 0.8 | Neg |  |  |  | *** | 6.1 | 1.9167 | 0
1987-01-29 | 1.82 | 22.662 | 1839 | 2387 | 8 | 248 | 799 |  | 104 | 632 | 226 | 16 | 0.7 |  |  |  |  | *** | 11.3 | 1.3333 | 0
1987-02-04 | 2.33 | 43.654 | 1372 | 1714 | 8.2 | 164 | 497 | 0 | 132 | 460 | 164 | 12 | 0.6 |  |  |  |  | *** | 8.2 | 1 | 0
1987-02-17 | 2.5 | 54.79
1987-02-25 | 2.28 | 41.341 | 1221 | 1460 | 8 | 116 | 521 | 0 | 120 | 476 | 149 | 25 | 0.6 |  |  |  |  | *** | 7.45 | 2.0833 | 0
1987-03-05 | 2.8 | 65.351 | 1250 | 1499 | 8.3 | 120 | 598 | 0 | 120 | 472 | 157 | 19 | 0.8 |  |  |  |  | *** | 7.85 | 1.5833 | 0
1987-03-18 | 2.49 | 48.891 | 1278 | 1511 | 8.2 | 124 | 604 | 0 | 132 | 512 | 155 | 30 | 0.8 |  |  |  |  | *** | 7.75 | 2.5 | 0
1987-04-02 | 2.67 | 63.988 | 1790 | 1600 | 8.3 | 120 | 613 | 0 | 132 | 544 | 158 | 36 | 0.5 |  |  |  |  | *** | 7.9 | 3 | 0
1987-04-03 |  | 70.62 | [19 empty] | Qs
1987-04-14 | 2.55 | 53.9 | 1320 | 1818 | 8.3 | 128 | 620 | 0 | 144 | 516 | 166 | 25 | 0.6 |  |  |  |  | *** | 8.3 | 2.0833 | 0
1987-04-28 | 2.385 | 47.65 | 1420 | 2010 | 8 | 168 | 649 | 0 | 136 | 540 | 170 | 28 | 0.6 |  |  |  |  | *** | 8.5 | 2.3333 | 0
1987-05-14 | 2.05 | 43.05 | 1563 | [18 empty] | Qs
1987-05-20 | 2.48 | 52.179 | 1575 |  |  |  |  | 0
1987-06-03 |  | 59.137 | 1260 | 1766 | 8.1 | 140 | 573 | 0 | 132 | 496 | 152 | 28 | 0.6 |  |  |  |  | *** | 7.6 | 2.3333 | 0
1987-06-17 | 2.14 | 47.688 | 1368
1987-07-01 | 1.94 | 31.275 | 1884 | 2714 | 8 | 272 | 814 | 0 | 132 | 600 | 189 | 31 | 0.5 |  |  |  |  | *** | 9.45 | 2.5833 | 0
1987-07-15 | 2 | 28.109 | 1881 | 2688 | 8 | 304 | 779 | 0 | 128 | 568 | 176 | 37 | 0.5 |  |  |  |  | *** | 8.8 | 3.0833 | 0
1987-07-30 | 2.46 | 53.5 | 1842 | 2458 | 7.9 | 240 | 754 | 0 | 128 | 688 | 200 | 46 | 0.5 |  |  |  |  | *** | 10 | 3.8333 | 0
1987-08-13 | 2.47 | 55.101 | 1500 | 2317 | 8.1 | 192 | 644 | 0 | 132 | 528 | 158 | 32 | 0.6 |  |  |  |  | *** | 7.9 | 2.6667 | 0
1987-08-26 | 2.57 | 60.486 | 1300 | 1818 | 8.1 | 156 | 566 | 0 | 124 | 492 | 157 | 24 | 0.4 |  |  |  |  | *** | 7.85 | 2 | 0
1987-09-24 | 2.05 | 38.945 | 1627 | 2419 | 8 | 244 | 686 | 0 | 128 | 568 | 186 | 25 | 0.6 |  |  |  |  | *** | 9.3 | 2.0833 | 0
1987-10-21 | 1.92 | 32.719 | 2162 | 3328 | 7.9 | 388 | 771 | 0 | 124 | 772 | 210 | 60 | 0.8 |  |  |  |  | *** | 10.5 | 5 | 0
1987-11-18 | 1.78 | 26.189 | 2526 | 3584 | 8.1 | 488 | 849 | 0 | 108 | 708 | 206 | 47 | 0.7 |  |  |  |  | *** | 10.3 | 3.9167 | 0
1987-11-19 | 1.72 | 25.384 | 2547 | 3584 | 8.1 | 488 | 890 | 0 | 108 | 780 | 200 | 68 | 0.6 |  |  |  |  | *** | 10 | 5.6667 | 0
1987-11-27 | 1.62 | 19.115 | 3629 | 5504 | 8 | 860 | 1061 | 0 | 104 | 864 | 243 | 62 | 0.5 |  |  |  |  | *** | 12.15 | 5.1667 | 0
1987-12-01 | 1.62 |  | 1338 | 1805 | 7.9 | 152 | 642 | 0 | 88 | 608 | 186 | 35 | 0.5 |  |  |  |  | *** | 9.3 | 2.9167 | 0
1987-12-09 | 2.85 | 81.44 | 1689 | 2394 | 7.8 | 228 | 771 | 0 | 128 | 656 | 218 | 27 | 0.6 |  |  |  |  | *** | 10.9 | 2.25 | 0
1987-12-15 | 3.08 | 114.3 | 1439 | 1920 | 8.1 | 152 | 662 | 0 | 124 | 624 | 186 | 39 | 0.6 |  |  |  |  | *** | 9.3 | 3.25 | 0 | **
1988-01-12 | 3.9 | 200 |  | 1792 | [17 empty] | **
1988-03-16 | 3.13 | 133.819 | 1320 | 1536 | 8.1 | 112 | 580 | 0 | 116 | 576 | 200 | 18 | 0.4 |  |  |  |  | *** | 10 | 1.5 | 0
1988-03-23 | 2.97 | 129.23 | 1250 | 1472 | 8 | 96 | 584 | 0 | 120 | 552 | 200 | 13 | 0.6 |  |  |  |  | *** | 10 | 1.0833 | 0
1988-03-30 | 2.68 | 92.166 | 1250 | 1549 | 7.9 | 104 | 600 | 0 | 116 | 548 | 192 | 16 | 0.5 |  |  |  |  | *** | 9.6 | 1.3333 | 0
1988-04-13 | 2.4 | 78 | 1350 | 1626 | 8 | 132 | 620 | 0 | 120 | 616 | 198 | 29 | 0.4 |  |  |  |  | *** | 9.9 | 2.4167 | 0
1988-04-20 | 2.32 | 61.3 | 1560 | 1907 | 8.1 | 156 | 620 | 0 | 140 | 600 | 190 | 30 | 0.4 |  |  |  |  | *** | 9.5 | 2.5 | 0 | *
1988-04-27 | 2.32 | 59.513 | 1365 | 1856 | 8.2 | 148 | 630 | 0 | 120 | 592 | 192 | 27 | 0.6 |  |  |  |  | *** | 9.6 | 2.25 | 0
1988-05-04 | 2.18 | 54.185 | 1581 | 2240 | 8.1 | 224 | 650 |  | 124 | 540 | 187 | 18 | 0.6 |  |  |  |  | *** | 9.35 | 1.5 | 0
1988-05-10 | 2.12 | 42.61 |  | 2630 | [17 empty] | **
1988-05-18 | 2.28 | 61.6 | 1576 | 2112 | 7.8 | 152 | 600 | 0 | 120 | 548 | 184 | 21 | 0.4 |  |  |  |  | *** | 9.2 | 1.75 | 0 | *
1988-06-02 | 2.49 | 79.814 | 1250 | 1792 | 8 | 156 | 548 | 0 | 128 | 508 | 165 | 23 | 0.6 |  |  |  |  | *** | 8.25 | 1.9167 | 0
1988-06-24 | 2.94 | 93.511 | 1074 | 1344 | 7.8 | 92 | 485 | 0 | 112 | 456 | 160 | 14 | 0.6 |  |  |  |  | *** | 8 | 1.1667 | 0
1988-06-29 | 2.89 | 65.165 | 1140 | 1472 | 7.8 | 120 | 522 | 0 | 124 | 432 | 171 | 25 | 0.3 |  |  |  |  | *** | 8.55 | 2.0833 | 0 | *
1988-07-13 | 2.19 | 51.716 | 1840 | 2688 |  | 280 | 758 | 0 | 136 | 620 | 186 | 37 | 0.5 |  |  |  |  | *** | 9.3 | 3.0833 | 0
1988-07-26 | 2.37 | 70.69 |  | 2112 | [17 empty] | **
1988-08-10 | 2.4 | 64.482 | 1336 | 1804 |  | 160 | 558 | 0 | 116 | 452 | 155 | 15 | 0.5 |  |  |  |  | *** | 7.75 | 1.25 | 0 | *
1988-08-24 | 2.08 | 47.601 | 1688 | 2240 |  | 240 | 595 | 0 | 112 | 568 | 158 | 42 | 0.8 |  |  |  |  | *** | 7.9 | 3.5 | 0
1988-09-06 | 2 | 36.05 |  | 2630 | [17 empty] | **
1988-09-21 | 1.94 | 31.426 | 2526 | 4096 |  | 600 | 959 |  | 140 | 588 | 120 | 70 | 0.7 |  |  |  |  | *** | 6 | 5.8333 | 0 | *
1988-10-04 | 2.05 | 40.179 | 2813 | 4608 |  | 560 | 883 | 0 | 140 | 720 | 236 | 32 | 0.9 |  |  |  |  | *** | 11.8 | 2.6667 | 0
1988-10-18 | 1.72 | 25.83 |  | 7424 | [17 empty] | **
1988-10-27 |  |  | 7402
1988-11-02 | 1.5 | 15.5 | 7929 | 12416 |  | 2300 | 1890 |  | 128 | 1640 | 336 | 194 | 1 |  |  |  |  | *** | 16.8 | 16.1667 | 0 | *
1988-11-16 | 1.26 | 7.91 | 16226 | 23808 |  | 5140 | 3305 | 0 | 144 | 2600 | 584 | 277 | (i) |  |  |  |  | *** | 29.2 | 23.0833 | 0
1988-11-30 | 1.18 | 6.15 | 22191 | 31800 |  | 6960 | 4565 | 0 | 168 | 3440 | 704 | 408 | (i) |  |  |  |  | *** | 35.2 | 34 | 0 | *
1988-12-14 | 1.13 | 4.63 | 25428 | 33920 |  | 7760 | 4865 | 0 | 164 | 3600 | 736 | 428 | (i) |  |  |  |  | *** | 36.8 | 35.6667 | 0 | **
1988-12-26 | 1.08 | 3.365 | 34680 | 40960 |  | 10920 | 5448 | 0 | 156 | 4880 | 888 | 646 | (i) |  |  |  |  | *** | 44.4 | 53.8333 | 0
1988-12-27 | 1.1 | 3.648 | 34620 | 40960 |  | 10860 | 5796 | 0 | 172 | 4840 | 896 | 632 | (i) |  |  |  |  | *** | 44.8 | 52.6667 | 0
1988-12-28 | 1.08 | 3.38 | 32292 | 38400 |  | 10360 | 5531 | 0 | 180 | 4540 | 864 | 578 | (i) |  |  |  |  | *** | 43.2 | 48.1667 | 0
1989-01-11 | 1.05 | 2.91 | 39908 | 47100 | [17 empty] | **
1989-01-20 | 1.01 | 2.199 | 42300 | 51200 |  | 13600 | 7197 | 0 | 176 | 6340 | 992 | 938 | (i) |  |  |  |  | *** | 49.6 | 78.1667 | 0
1989-01-24 |  |  | 41988
1989-02-11 | 0.97 | 1.888 | 49032 | 55296 |  | 16900 | 8008 | 0 | 184 | 7100 | 11160 | 1021 | (i) |  |  |  |  | *** | 558 | 85.0833 | 0
1989-02-23 | 0.95 | 1.61 | 44400 | 58240 |  | 16800 | 8389 | 0 | 192 | 6820 | 1016 | 1040 | (i) |  |  |  |  | *** | 50.8 | 86.6667 | 0
1989-03-21 | 1.02 | 2.883 | 31876 | 38400 |  | 10250 | 6079 | 0 | 160 | 4380 | 760 | 603 | (i) |  |  |  |  | *** | 38 | 50.25 | 0
1989-04-01 | 1.01 | 2.593 | 38900 | 51200 | 8 | 13700 | 7783 | 0 | 184 | 6300 | 1200 | 802 | (i) |  |  |  |  | *** | 60 | 66.8333 | 0
1989-04-02 | 1.005 | 2.375 | 38490 | 50560 | 7.9 | 13600 | 7649 | 0 | 196 | 5900 | 1040 | 802 | (i) |  |  |  |  | *** | 52 | 66.8333 | 0
1989-05-09 | 1.01 | 2.622 |  | 38400
1989-05-27 | 1.005 | 2.59 | 33676 | 40960 | 7.5 | 11000 | 5965 | 0 | 172 | 5200 | 880 | 729 | (i) |  |  |  |  | *** | 44 | 60.75 | 0
1989-06-15 | 1.1 | 4.342 | 23812 | 31360 | 7.7 | 7700 | 4431 | 0 | 160 | 4300 | 720 | 607 | (i) |  |  |  |  | *** | 36 | 50.5833 | 0
1989-07-06 | 1.1 | 3.37 | 18966 | 24320 | 8.2 | 6300 | 3928 | 12 | 164 | 2700 | 584 |  | (i) |  |  |  |  | *** | 29.2 | 0 | 0
1989-07-15 | 1.11 | 4.01 | 19600 | 27520 | 8.2 | 6140 | 3959 | 0 | 184 | 3040 | 512 | 428 | (i) |  |  |  |  | *** | 25.6 | 35.6667 | 0
1989-08-17 | 1.15 | 4.55 | 14856 | 20480 | 8 | 4700 | 3146 | 0 | 132 | 2700 | 680 | 243 | (i) |  |  |  |  | *** | 34 | 20.25 | 0
1989-09-21 | 1.075 | 2.69 | 28568 | 32000 | 7.9 | 8700 | 4564 | 0 | 176 | 5600 | 1000 | 753 | (i) |  |  |  |  | *** | 50 | 62.75 | 0
1989-11-01 | 0.97 | 1.867 | 41200 | 49950 | 8.3 | 13800 | 7036 | 20 | 144 | 5500 | 1240 | 583 | (i) |  |  |  |  | *** | 62 | 48.5833 | 0
1989-11-29 | 0.9 | 1.284 | 51000 | 64800 | 7.9 | 18300 | 8856 | 0 | 200 | 7700 | 1120 | 1191 | (i) |  |  |  |  | *** | 56 | 99.25 | 0
1989-12-27 | 0.93 | 1.73 | 41000 | 48600 | 7.9 | 13700 | 7090 | 0 | 148 | 5900 | 1440 | 559 | (i) |  |  |  |  | *** | 72 | 46.5833 | 0
1990-01-10 | 0.88 | 1.21 | 41105 | 47250 | 7.7 | 14500 | 6925 | 0 | 144 | 5320 | 1000 | 685 | (i) |  |  |  |  | *** | 50 | 57.0833 | 0
1990-02-07 | 0.945 | 1.96 | 56360 | 60075 | 7.8 | 20900 | 9676 | 0 | 176 | 8400 | 1200 | 1312 | (i) |  |  |  |  | *** | 60 | 109.3333 | 0
1990-03-07 | 0.94 | 2.086 | 54620 | 58050 | 8 | 17300 | 8732 | 0 | 164 | 5800 | 1040 | 778 | (i) |  |  |  |  | *** | 52 | 64.8333 | 0
1990-04-03 | 1.09 | 3.275 | 13668 | 18225 | 8 | 4500 | 3295 | 0 | 124 | 2800 | 480 | 389 | (i) |  |  |  |  | *** | 24 | 32.4167 | 0
1990-05-03 | 1 | 2.22 | 28900 | 32400 | 8.1 | 8850 | 4955 | 0 | 156 | 3850 | 680 | 522 | (i) |  |  |  |  | *** | 34 | 43.5 | 0
1990-06-12 | 1.1 | 3.26 | 16912 | 24300 | 7.9 | 5280 | 1796 | 0 | 140 | 2500 | 472 | 321 | (i) |  |  |  |  | *** | 23.6 | 26.75 | 0
1990-07-14 | 1.195 | 4 | 10134 | 16875 | 7.8 | 2970 | 2236 | 0 | 140 | 1770 | 360 | 211 | (i) |  |  |  |  | *** | 18 | 17.5833 | 0
1990-08-09 | 1.2 | 5.15 | 12442 | 14850 | 7.8 | 2970 | 2147 | 0 | 128 | 1732 | 288 | 246 | <0.4 |  |  |  |  | *** | 14.4 | 20.5 | 0
1990-09-04 | 1.18 | 4.51 | 8030 | 12420 | 8.1 | 2330 | 2288 | 0 | 124 | 1640 | 332 | 197 | 0.9 |  |  |  |  | *** | 16.6 | 16.4167 | 0
1990-10-09 | 1.11 | 3.26 | 20544 | 31050 | 8.1 | 7420 | 4226 | 0 | 136 | 2950 | 460 | 437 | (i) |  |  |  |  | *** | 23 | 36.4167 | 0
1990-11-03 | 1.005 | 1.924 | 39332 | 43200 | 8.2 | 11850 | 6113 | 0 | 152 | 5150 | 680 | 838 | (i) |  |  |  |  | *** | 34 | 69.8333 | 0
1990-11-23 | 0.95 | 1.54 | 52186 | 60750 | 8.6 | 17250 | 8240 | 20 | 140 | 6350 | 940 | 972 | (i) | (i) |  |  |  | *** | 47 | 81 | 0
1990-12-19 | 0.86 | 0.82 | 50437 | 63640 | 8.3 | 21600 | 9290 | 16 | 132 | 7840 | 1016 | 165 | (i) |  |  |  |  | *** | 50.8 | 13.75 | 0
1991-02-20 | 0.91 | 1.01 | 54239 | 59036 | 8.3 | 18100 | 8926 | 20 | 152 | 6760 | 984 | 1045 | [5 empty] | *** | 49.2 | 87.0833 | 0
1991-04-08 | 0.885 | 0.745 | 55092 | 61758 | 8.6 | 18150 | 8744 | 16 | 132 | 6750 | 880 | 1105 | (i) | <0.04 |  |  |  | *** | 44 | 92.0833 | 0
1991-05-23 | 0.95 | 1.47 | 55852 | 70500 | 7.9 | 21100 | 9114 | 0 | 184 | 6450 | 960 | 984 | [5 empty] | *** | 48 | 82 | 0
1991-07-05 | 0.92 | 0.832 | 48311 | 67680 |  | 21550 | 9053 | 0 | 212 | 7600 | 1040 | 1215 | [5 empty] | *** | 52 | 101.25 | 0
1991-08-06 | 0.91 | 1.057 | 64152 | 66975 | 8.2 | 26300 | 8896 | 0 | 208 | 8250 | 1200 | 1276 | (i) |  |  |  |  | *** | 60 | 106.3333 | 0
1991-09-10 | 1.11 | 3.278 | 14953 | 20727 | 8.2 | 5040 | 2715 | 0 | 152 | 2260 | 448 | 278 | 1 |  |  |  |  | *** | 22.4 | 23.1667 | 0
1991-10-22 | 0.935 | 0.93 | 53200 | 56400 | 8.2 | 17600 | 7377 | 0 | 176 | 7100 | 900 | 1178 | (i) |  |  |  |  | *** | 45 | 98.1667 | 0
1991-11-16 | 0.99 | 1.558 | 61784 | 65565 | 8.1 | 22500 | 7300 | 0 | 156 | 6180 | 592 | 1142 | (i) | (i) |  |  |  | *** | 29.6 | 95.1667 | 0
1991-12-04 | 0.95 | 1.163 | 70268 | 70500 | 8.2 | 26500 | 14020 | 0 | 140 | 7350 | 1120 | 1106 | (i) | (i) |  |  |  | *** | 56 | 92.1667 | 0
1992-01-21 | 1.05 | 2.038 | 34296 | 41595 | 8.3 | 14600 | 6000 | 8 | 124 | 5150 | 800 | 765 | (i) |  |  |  |  | *** | 40 | 63.75 | 0
1992-02-26 | 1.74 | 23.171 | 2168 | 3046 | 7.4 | 520 | 794 | 0 | 108 | 680 | 206 | 40 | [5 empty] | *** | 10.3 | 3.3333 | 0
1992-03-18 | 1.62 | 18.2 | 2340 | 3454 | 8.2 | 704 | 677 | 0 | 84 | 588 | 179 | 34 | <0.4 | Neg |  |  |  | *** | 8.95 | 2.8333 | 0
1992-05-13 | 1.78 | 23.522 | 2560 | 3556 | 8.2 | 780 | 768 | 0 | 116 | 648 | 150 | 66 | <0.4 | Neg |  |  |  | *** | 7.5 | 5.5 | 0
1992-06-22 | 1.92 | 28.012 | 2645 | 3048 | 7.7 | 428 | 1118 | 0 | 76 | 1012 | 282 | 75 | <0.4 |  |  |  |  | *** | 14.1 | 6.25 | 0
1992-08-04 | 1.75 | 27.009 | 2812 | 3048 | 8 | 808 | 787 | 0 | 104 | 700 | 125 | 94 | <0.4 |  |  |  |  | *** | 6.25 | 7.8333 | 0
1992-09-14 | 1.67 | 20.283 | 3200 | 4127 | 8 | 1010 | 820 | 0 | 112 | 728 | 115 | 107 | <0.4 |  |  |  |  | *** | 5.75 | 8.9167 | 0
1992-10-08 | 1.37 | 11.792 | 7809 | 9906 | 8 | 3040 | 1734 | 0 | 112 | 1370 | 276 | 165 | 0.9 | <0.04 |  |  |  | *** | 13.8 | 13.75 | 0
1992-10-14 |  |  | 10983 | 13970
1992-11-11 | 1.24 | 6.211 | 13100 | 14605 | 8.1 | 5060 | 3247 | 0 | 144 | 1860 | 288 | 277 | [5 empty] | *** | 14.4 | 23.0833 | 0
1992-12-16 | 1.59 | 7.8 | 4180 | 5905 | 8 | 1550 | 1024 | 0 | 116 | 900 | 176 | 112 | 1 | 0.04 |  |  |  | *** | 8.8 | 9.3333 | 0
1993-01-19 | 1.95 | 35.4 | 2300 | 3175 | 7.2 | 664 | 629 | 0 | 124 | 600 | 157 | 50 | 0.5 |  |  |  |  | *** | 7.85 | 4.1667 | 0 | *
1993-02-05 | 2.24 | 44.59 | 1730 | 2057 | 7.3 | 364 | 650 | 0 | 112 | 588 | 152 | 51 | 0.4 | <0.04 |  |  |  | *** | 7.6 | 4.25 | 0
1993-03-08 | 1.94 | 31.961 |  | 2349
1993-03-16 | 1.8 | 28.37 |  | 2356 | [17 empty] | **
1993-04-20 | 1.79 | 26.676 | 2116 | 3000 | [17 empty] | *
1993-05-26 | 1.78 | 22.39 |  | 2952 | [17 empty] | **
1993-06-11 | 1.98 | 24.918 | 2000 | 2857 | 7.6 | 432 | 727 | 0 | 92 | 600 | 136 | 63 | 0.4 | <0.04 |  |  |  | *** | 6.8 | 5.25 | 0
1993-07-15 | 1.9 | 30.425 | 1865 | 2413 | 7.4 | 356 | 620 | 0 | 144 | 484 | 128 | 40 | 0.5 | <0.04 |  |  |  | *** | 6.4 | 3.3333 | 0 | *
1993-08-12 | 2.15 | 38.37 | 1350 | 1651 | 7.6 | 248 | 526 | 0 | 120 | 452 | 104 | 47 | 0.6 | 0.04 |  |  |  | *** | 5.2 | 3.9167 | 0 | *
1993-09-14 | 1.77 | 28.87 |  | 2934 | [17 empty] | **
1993-09-15 | 1.78 | 27.613 | 1830 | 2476 | 8 | 484 | 589 | 0 | 132 | 532 | 128 | 51 | 0.7 | 0.03 |  |  |  | *** | 6.4 | 4.25 | 0
1993-10-20 | 1.55 | 18.813 | 3650 | 4064 | 7.7 | 1140 | 1034 | 0 | 100 | 796 | 197 | 74 | 0.6 | 0.03 |  |  |  | *** | 9.85 | 6.1667 | 0 | *
1993-11-16 | 1.21 | 7.4 | 14174 | 15621 | 7.8 | 5900 | 2850 | 0 | 88 | 2400 | 424 | 326 |  | 0.03 |  |  |  | *** | 21.2 | 27.1667 | 0
1993-12-14 | 1.05 | 3.38 |  | 44640 | [17 empty] | **
1994-01-19 | 0.93 | 2 | 43692 | 45720 | 7.5 | 19300 | 6550 | 0 | 144 | 6300 | 1040 | 899 | [5 empty] | *** | 52 | 74.9167 | 0 | *
1994-02-23 | 0.895 | 1.614 | 70400 | 73440 | 7.3 | 26000 | 8779 | 0 | 168 | 18300 | 1320 | 1250 | [5 empty] | *** | 66 | 104.1667 | 0
1994-04-26 | 1.07 | 3.93 | [19 empty] | **
1994-07-13 | 1.5 | 11.58 | 3331 | 3621 | 7.3 | 1000 | 982 | 0 | 136 | 680 | 171 | 61 | 0.6 | <0.04 | 828 | 15.6 |  | 10.8095 | 8.55 | 5.0833 | 36 | *
1994-08-11 | 1.38 | 11.979 | 6310 | 7440 | 7.7 | 2300 | 1643 | 0 | 120 | 1280 | 304 | 126 | 0.8 | 0.04 | 1380 | 35.2 |  | 13.268 | 15.2 | 10.5 | 60
1994-09-13 | 1.18 | 6.083 | 9689 | 10081 | 7.5 | 3900 | 2113 | 0 | 140 | 2000 | 300 | 468 | 2 | 0.04 | 2670 | 51 |  | 19.764 | 15 | 39 | 116.087
1994-10-19 | 1.55 | 18.493 |  | 3880
1994-11-16 | 0.99 | 2.687 | 24180 | 31350 | 7.1 | 10500 | 4585 | 0 | 120 | 3600 | 760 | 413 |  | <0.04 |  |  |  | *** | 38 | 34.4167 | 0
1994-12-15 | 0.87 | 1.47 | 44800 | 56050 | 7.5 | 19900 | 6952 | 0 | 144 | 7000 | 1040 | 1069 | 0 | 0 | 11546 | 207 |  | 51.0912 | 52 | 89.0833 | 502
1995-01-19 | 1.32 | 7.56 | 3158 | 3519 | 7.7 | 1000 | 927 | 0 | 128 | 844 | 27 | 40 | 0.75 | <0.04 | 713 | 16 |  | 17.8483 | 1.35 | 3.3333 | 31
1995-02-24 | 1.05 | 3.163 | 29884 | 32395 | 7.9 | 13800 | 4305 | 0 | 116 | 8000 | 1680 | 923 | (i) | <0.04 | 7220 | 105 |  | 28.3671 | 84 | 76.9167 | 313.913
1995-03-28 | 1.15 | 4.924 | 11700 | 11883 | 7.7 | 5200 | 2147 | 0 | 112 | 1960 | 408 | 228 | (i) | <0.04 | 3450 | 43 |  | 27.4319 | 20.4 | 19 | 150
1995-04-26 | 0.99 | 2.316 | 22000 | 25175 | 8.2 | 12000 | 3759 | 16 | 128 | 3300 | 496 | 500 | 1.1 | <0.04 | 6900 | 782 |  | 44.4099 | 24.8 | 41.6667 | 300
1995-05-25 | 1.06 | 3.388 | 17793 | 20520 | 7.6 | 8200 | 2649 | 0 | 116 | 2800 | 800 | 194 | 1.05 | <0,04 | 4090 | 62.5 |  | 25.6447 | 40 | 16.1667 | 177.8261
1995-06-28 | 1.2 | 5.188 | 8694 | 9205 | 7.6 | 3132 | 1262 | 0 | 128 | 1590 | 360 | 168 | 0.9 | <0,04 | 1980 | 78.2 |  | 17.2174 | 18 | 14 | 86.087
1995-07-27 | 1.33 | 8.006 | 4230 | 4479 | 8.1 | 1580 | 1027 | 0 | 112 | 1200 | 240 | 146 | 0.6 | <0,04 | 990 | 39.1 |  | 10.122 | 12 | 12.1667 | 43.0435
1995-08-22 | 1.3 | 7.37 | 9690 | 9842 | 8.2 | 4100 | 1984 | 0 | 116 | 1648 | 326 | 202 | 0.8 | <0,04 |  |  |  | *** | 16.3 | 16.8333 | 0
1995-09-28 | 1.23 | 6.737 | 8074 | 8640 | 8 | 3200 | 1684 | 0 | 100 | 1600 | 416 | 136 | [5 empty] | *** | 20.8 | 11.3333 | 0
1995-10-25 | 1 | 2.157 | 22100 | 23560 | 8.1 | 9700 | 3604 | 0 | 108 | 4700 | 880 | 607 |  | 0.04 |  |  |  | *** | 44 | 50.5833 | 0
1995-11-28 | 0.87 | 0.799 | 60500 | 70300 | 8.2 | 30000 | 7826 | 0 | 180 | 10000 | 1600 | 1458 |  | <0,04 | 1770 | 231 |  | 6.4867 | 80 | 121.5 | 76.9565
1995-12-12 | 0.79 | 0.359 |  | 79135 | 8.2 | 48000 | 10746 | 0 | 192 | 12300 | 1560 | 2041 |  | <0,04 |  |  |  | *** | 78 | 170.0833 | 0
1996-01-25 | 0.79 | 0.64 | 78500 | 84835 | 7.5 | 37100 | 12504 | 0 | 144 | 10300 | 1160 | 1798 |  | <0,04 |  |  |  | *** | 58 | 149.8333 | 0
1996-03-07 | 0.8 | 0.422 | 72560 | 81415 | 7.6 | 33700 | 10722 | 0 | 152 | 8200 | 1340 | 1178 | (i) | <0,04 | 13984 | 289 |  | 56.4311 | 67 | 98.1667 | 608
1996-03-28 | 0.78 | 0.465
1996-04-25 | 0.83 | 0.664
1996-05-23 | 0.8 | 0.673
1996-06-26 | 1 | 2.071 | 51860 | 54289 | 7.3 | 23200 | 7109 | 0 | 160 | 7900 | 1120 | 1239 | [5 empty] | *** | 56 | 103.25 | 0
1996-07-31 | 1.12 | 3.705 | 8894 | 10395 | 7.6 | 4600 | 1822 | 0 | 120 | 2100 | 480 | 219 | 0.7 | <0,04 |  |  |  | *** | 24 | 18.25 | 0
1996-08-27 | 0.92 | 0.968 | 25060 | 27450 | 7.7 | 12000 | 4385 | 0 | 156 | 5000 | 800 | 729 |  | <0,04 |  |  |  | *** | 40 | 60.75 | 0
1996-09-26 | 0.83 | 0.689 | 68140 | 68393 | 7.5 | 32300 | 9828 | 0 | 192 | 9900 | 1080 | 1750 |  | 0.04 |  |  |  | *** | 54 | 145.8333 | 0
1996-11-20 | 0.78 | 0.497 | 83648 |  | 7.8 | 36000 | 10174 | 0 | 152 | 10200 | 1160 | 1774 | [5 empty] | *** | 58 | 147.8333 | 0
1996-12-18 | 0.85 | 0.721 | 74640 |  | 7.9 | 33500 | 9535 | 0 | 160 | 7750 | 800 | 1397 | [5 empty] | *** | 40 | 116.4167 | 0
1997-01-07 | 0.89 | 0.999 | 48924 |  | 7.7 | 22000 | 7955 | 0 | 152 | 5750 | 320 | 1203 | [5 empty] | *** | 16 | 100.25 | 0
1997-02-27 | 0.82 | 0.689 | 61163 | 68700 | 7.81 | 33000 | 5094 | 0 | 200 | 8300 | 1360 | 1191 | [5 empty] | *** | 68 | 99.25 | 0
1997-04-29 | 0.85 | 0.735 | 68644 | 104960 | 7.81 | 32200 | 8941 | 0 | 208 | 8200 | 1120 | 1312 | (i) | <0,04 |  |  |  | *** | 56 | 109.3333 | 0
1997-05-28 | 0.84 | 0.674
1997-06-25 | 0.87 | 0.853 | 63232 | 104580 | 7.88 | 29180 | 9378 | 0 | 208 | 8350 | 1060 | 1385 | 2.44 | 0.04 |  |  |  | *** | 53 | 115.4167 | 0
1997-07-31 | 0.86 | 0.294 | 65492 | 99000 | 7.01 | 30600 | 8815 | 0 | 220 | 9200 | 1200 | 1507 | 0 | 0.04 |  |  |  | *** | 60 | 125.5833 | 0
1997-08-28 | 0.82 | 0.525 | 63100 | 98100 | 7.69 | 30800 | 10100 | 0 | 204 | 8400 | 1120 | 1361 |  |  | 18400 | 780 | 0.1 | 75.355 | 56 | 113.4167 | 800
1997-09-25 | 0.82 | 0.484 | 74000 | 117900 | 7.94 | 38800 | 12800 | 0 | 228 | 10800 | 1440 | 1749 |  |  | 27600 | 9800 | 15.4 | 99.6976 | 72 | 145.75 | 1200
1997-10-30 | 0.825 | 0.624 | 71700 | 108900 | 7.9 | 38000 | 10768 | 0 | 208 | 10000 | 1280 | 1652 |  |  | 16330 |  | 20 | 61.6034 | 64 | 137.6667 | 710
1997-11-27 | 0.76 | 0.421 | 84300 | 128520 | 7.68 | 41200 | 12000 | 0 | 224 | 10000 | 1440 | 1555.2 |  |  | 27600 | 429 | 10 | 102.5978 | 72 | 129.6 | 1200
1997-12-23 | 1.4 | 10.86 | 14200 | 20700 | 7.37 | 6000 | 3863 | 0 | 120 | 2170 | 496 | 225.99 |  |  | 4370 | 39 | 10 | 32.4816 | 24.8 | 18.8325 | 190
1998-01-28 | 3.195 | 99.4 | 1518 | 1602 | 7.57 | 260 | 713 | 0 | 120 | 596 | 198.4 | 24.3 |  |  | 253 | 11.7 |  | 3.3268 | 9.92 | 2.025 | 11
1998-02-27 | 2.68 | 60.049 | 1018 | 1179 | 7.49 | 152 | 422 | 0 | 104 | 436 | 138 | 22.113 |  |  | 138 | 7.8 | 0.4 | 2.1454 | 6.9 | 1.8427 | 6
1998-03-26 | 2.24 | 53.34 | 1120 | 1533 | 7.93 | 176 | 420 | 0 | 116 | 440 | 118 | 35.235 |  |  | 138 | 3.9 | 0.8 | 2.2104 | 5.9 | 2.9362 | 6
1998-05-07 | 2.12 | 40.193 | 1200 | 1868 | 8.12 | 268 | 447 | 0 | 128 | 492 | 141 | 33.899 |  |  | 253 | 7.8 | 0.8 | 3.7813 | 7.05 | 2.8249 | 11
1998-06-02 | 2.45 | 53.535 | 1075 | 1341 | 7.81 | 240 | 415 | 0 | 112 | 480 | 59 | 80.798 |  |  | 161 | 3.9 | 0.1 | 2.7852 | 2.95 | 6.7332 | 7
1998-07-03 | 1.855 | 32.423 | 1864 | 2330 | 8.08 | 420 | 537 | 0 | 132 | 640 | 176 | 48.6 | [5 empty] | 0 | 8.8 | 4.05 | 0
1998-07-30 | 1.91 | 34.608 | 1224 | 1530 | 8.22 | 310 | 542 | 0 | 140 | 580 | 168 | 38.8 |  |  | 253 | 3.9 | 0.8 | 3.4756 | 8.4 | 3.2333 | 11
1998-08-27 | 1.61 | 23.226 | 2500 | 3125 | 8.01 | 688 | 879 | 0 | 128 | 790 | 244 | 43.74 |  |  | 598 | 1.95 | 1.2 | 6.9432 | 12.2 | 3.645 | 26
1998-10-01 | 1.38 | 14.19 | 4278 | 5348 | 8.03 | 1560 | 1261 | 0 | 140 | 1090 | 264 | 104.49 |  |  | 1288 | 19.5 | 1.9 | 13.366 | 13.2 | 8.7075 | 56
1998-10-29 | 1.09 | 6.71 | 10944 | 13680 | 7.56 | 4500 | 2445 | 0 | 132 | 2160 | 492 | 225.99 |  |  | 3174 | 46.8 | 3.5 | 23.6612 | 24.6 | 18.8325 | 138
1998-11-25 | 0.95 | 3.921 | 19532 | 24415 | 7.74 | 7400 | 3715 | 0 | 184 | 2740 | 488 | 369.36 |  |  | 4945 | 74.1 | 5.2 | 34.0841 | 24.4 | 30.78 | 215
1998-12-29 | 0.79 | 1.608
1999-01-06 |  |  | 43680 | 54600 | 7.7 | 18400 | 6470 | 0 | 164 | 7000 | 1240 | 947 |  |  | 10074 | 195 | 12.6 | 43.4841 | 62 | 78.9167 | 438
1999-01-28 | 0.8 | 1.94
1999-02-03 |  |  | 39760 | 49700 | 7.6 | 16700 | 5483 | 0 | 144 | 6600 | 1020 | 984 |  |  | 8947 | 109 | 10.6 | 40.5561 | 51 | 82 | 389
1999-02-26 | 0.75 | 1.2 | 63440 | 79300 | 7.6 |  | 8647 | 0 | 136
1999-03-30 | 0.78 | 1.77 | 59600 | 74500 | 7.9 | 21700 | 6962 | 0 | 164 | 5500 | 880 | 801 |  |  |  |  | 13.9 | *** | 44 | 66.75 | 0
1999-05-27 | 0.75 | 1.8 | 59840 | 74800 | 7.7 | 26400 | 8029 | 0 | 220 | 8000 | 1040 | 1312 | [5 empty] | *** | 52 | 109.3333 | 0
1999-07-07 | 0.82 | 2.36 | 42160 | 52700 | 7.9 | 17900 | 6692 | 0 | 200 | 6000 | 920 | 899 | [5 empty] | *** | 46 | 74.9167 | 0
1999-08-05 | 0.91 | 3.38 | 19600 | 24500 | 8 | 8500 | 3391 | 0 | 136 | 3150 | 560 | 425 | [5 empty] | *** | 28 | 35.4167 | 0
1999-09-02 | 0.94 | 3.21 | 22320 | 27900 | 8.1 | 9000 | 3457 | 0 | 156 | 2700 | 440 | 388 | [5 empty] | *** | 22 | 32.3333 | 0
1999-09-29 | 0.8 | 2.26 | 42400 | 53000 | 7.9 | 19000 | 6242 | 0 | 192 | 5100 | 880 | 704 | [5 empty] | *** | 44 | 58.6667 | 0
1999-10-28 | 0.75 | 1.7 | 46640 | 58300 | 7 | 19800 | 6944 | 0 | 168 | 6100 | 840 | 972 | [5 empty] | *** | 42 | 81 | 0
1999-12-01 | 1.03 | 5.64 | 13720 | 17150 | 7.4 | 5400 | 2569 | 0 | 104 | 2800 | 280 | 510 | [5 empty] | *** | 14 | 42.5 | 0
1999-12-22 | 0.91 | 3.58 | 33668 | 42085 | 7.7 | 11900 | 4726 | 0 | 132 | 3900 | 600 | 583 | [5 empty] | *** | 30 | 48.5833 | 0
2000-01-27 | 1 | 4.56 | 16800 | 21000 | 8 | 6600 | 2944 | 0 | 100 | 2000 | 360 | 267 | [5 empty] | *** | 18 | 22.25 | 0
2000-03-03 | 0.85 | 2.49 | 47600 | 59500 | 7.9 | 20400 | 7021 | 0 | 156 | 5700 | 880 | 850.5 | [5 empty] | *** | 44 | 70.875 | 0
2000-03-30 | 0.89 | 2.59 | 33280 | 41600 | 8.2 | 13900 | 4935 | 0 | 120 | 4100 | 640 | 607.5 | [5 empty] | *** | 32 | 50.625 | 0
2000-05-11 | 1.06 | 5.8 | 24960 | 31200 | 8 | 9600 | 3835.5 | 0 | 112 | 3400 | 640 | 437 | [5 empty] | *** | 32 | 36.4167 | 0
2000-06-01 | 0.97 | 4.03 | 20520 | 27000 | 8.2 | 8500 | 3523 | 0 | 120 | 2800 | 640 | 291 | [5 empty] | *** | 32 | 24.25 | 0
2000-07-29 | 1.34 | 13.34 | 5639 | 7420 | 8.1 | 1800 | 1234 | 0 | 136 | 1080 | 272 | 97.2 | [5 empty] | *** | 13.6 | 8.1 | 0
2000-09-22 | 1.2 | 8 | 10032 | 13200 | 8.2 | 3600 | 2206 | 0 | 128 | 1600 | 280 | 218 | [5 empty] | *** | 14 | 18.1667 | 0
2000-11-10 | 1.02 | 4.72 | 20748 | 27300 | 8.2 | 8500 | 3644.7 | 0 | 112 | 2900 | 440 | 437 | [5 empty] | *** | 22 | 36.4167 | 0
2000-12-21 | 0.83 | 2.05 | 47424 | 62400 | 8.3 | 22600 | 6932 | 16 | 144 | 6100 | 840 | 972 | [5 empty] | *** | 42 | 81 | 0
2001-02-13 | 1.3 | 12.21 | 3504 | 4610 | 8 | 1080 | 952.7 | 0 | 92 | 880 | 208 | 87.5 | [5 empty] | *** | 10.4 | 7.2917 | 0
2001-04-10 | 1.69 | 25.04 | 2333 | 3070 | 8.11 | 540 | 686.8 | 0 | 124 | 710 | 204 | 48.6 | [5 empty] | *** | 10.2 | 4.05 | 0
2001-06-07 | 1.745 | 27.32 | 2614 | 3044 | 8.26 | 640 | 710.2 | 0 | 124 | 700 | 200 | 48.6 | [5 empty] | *** | 10 | 4.05 | 0
2001-08-02 | 1.5 | 18.199 | 3367 | 4430 | 8.14 | 860 | 934.6 | 0 | 132 | 840 | 216 | 72.9 | [5 empty] | *** | 10.8 | 6.075 | 0
2001-10-25 | 1.545 | 20.905 | 3655.6 | 4810 | 7.99 | 1050 | 1011.1 | 0 | 104 | 770 | 216.8 | 55.4 | [5 empty] | *** | 10.84 | 4.6167 | 0
2001-12-14 | 1.1 | 7.623 | 14083 | 18530 | 7.85 | 5400 | 2553.1 | 0 | 128 | 2170 | 368 | 303.8 | [5 empty] | *** | 18.4 | 25.3167 | 0
2002-10-24 | 1.06 | 6.302 | 19380 | 25500 | 8.2 | 6300 |  | 0 | 132 | 2100 | 470 | 224.77 | [5 empty] | *** | 23.5 | 18.7308 | 0
2002-11-25 | 0.83 | 2.806 | 53276 | 70100 | 8.07 | 13000 |  | 14 | 86.2 | 3500 | 1300 | 60.75 | [5 empty] | *** | 65 | 5.0625 | 0
2004-12-16 | 0.86 | 2.909 | 35264 | 46400 | 8.05 | 12900 |  | 0 | 140 | 4400 | 920 | 510.3 | [5 empty] | *** | 46 | 42.525 | 0
2005-04-06 | 0.77 | 1.321 | 30476 | 40100 | 8.74 | 15750 | 5264.1 | 6 | 144 | 4550 | 840 | 595.35 | [5 empty] | *** | 42 | 49.6125 | 0
2005-06-01 | 0.77 | 1.86 | 45800 | [14 empty] | ***
2005-09-28 |  | 10.938 | 4260 | [14 empty] | ***
2005-10-11 |  |  | 3018 |  | 8.02 | 1059.1 | 599.8 | 34 | 68 | 768 | 229.3 | 46.8 | 0.7 | <0.01 | 632.5 | 29.3 |  | 7.5082 | 11.465 | 3.9 | 27.5
2006-02-28 | 2.585 | 96.215 | 1100 | 1510 | 8.54 | 139 | 480 | 0 | 220 | 300 | 120 | 44 | 1.34 |  | 184 | 2.5 |  | 2.8584 | 6 | 3.6667 | 8
2006-03-29 | 1.78 | 34.219 | 1440 | 1800 | 9.14 | 171 | 600 | 0 | 190 | 490 | 196 | 71 | 1.16 |  | 255 | 8 |  | 3.104 | 9.8 | 5.9167 | 11.087
2006-05-09 | 1.505 | 20.555 | 1800 | 2440 | 8.92 | 311 | 660 | 0 | 255 | 650 | 260 | 95 | 1.16 |  | 138.5 | 4 |  | 1.4623 | 13 | 7.9167 | 6.0217
2006-06-05 | 1.78 | 31.296 | 1300 | 1740 | 8.17 | 260 | 600 | 0 | 210 | 600 | 240 | 87.5 | 0.72 |  | 93.5 | 14 |  | 1.0277 | 12 | 7.2917 | 4.0652
2006-07-03 | 1.85 | 37.654 | 1440 | 2050 | 8.17 | 216 | 660 | 0 | 225 | 540 | 216 | 78 | 0.76 |  | 209 | 7.5 |  | 2.4243 | 10.8 | 6.5 | 9.087
2006-08-07 | 1.61 | 25.147 | 1750 | 2430 | 7.69 | 326.8 | 680 | 0 | 220 | 650 | 260 | 95 | 0.86 |  | 145 | 4 |  | 1.5309 | 13 | 7.9167 | 6.3043
2006-09-06 | 1.57 | 23.4 | 1500 | 2240 | 8.1 | 267 | 680 | 0 | 175 | 515 | 206 | 75 | 1 |  | 186 | 6 |  | 2.2071 | 10.3 | 6.25 | 8.087
2006-10-04 | 1.325 | 16.939 | 1810 | 3560 | 7.36 | 671 | 660 | 0 | 122.4 | 855 | 270 | 43.2 | 1.5 | 0.025 | 460 | 42.9 |  | 5.1131 | 13.5 | 3.6 | 20
2006-12-07 | 1.05 | 6.312 | 6390 | 8850 | 8.14 | 2028 | 2300 | 0 | 135 | 1726 | 691 | 251.5 | 2.15 | 0.034 | 1189 | 27 |  | 7.7038 | 34.55 | 20.9583 | 51.6957
2007-01-11 | 1.335 | 14.131 | 2520 | 3150 | 8.16 | 647 | 800 | 0 | 150 | 680 | 272 | 99 | 1.08 | 0.043 | 352 | 18 |  | 3.6351 | 13.6 | 8.25 | 15.3043
2007-03-13 |  |  | 1770 | 2820 | 7.83 | 286 | 720 | 0 | 148 | 610 | 244 | 88.9 | 1.66 |  | 138 | 7.5 |  | 1.5045 | 12.2 | 7.4083 | 6
2007-05-08 |  |  | 1960 | 2730 | 8.07 | 450 | 760 | 0 | 147 | 630 | 252 | 91.85 | 1.35 |  | 247.5 | 9.3 |  | 2.655 | 12.6 | 7.6542 | 10.7609
Mínimo: | 0.75 | 0.294 | 1018 | 1179 | 7 | 92 | 415 | 0 | 68 | 300 | 27 | 12 | 0 | 0 | 93.5 | 1.95 | 0.1 | 0 | 1.35 | 0 | 0
Medio: | 1.4737 | 20.5983 | 20004.3749 | 23932.3734 | 7.9306 | 7875.1791 | 3426.3388 | 1.133 | 142.7132 | 2978.7009 | 556.609 | 399.9032 | 0.8679 | 0.034133 | 4331.9302 | 325.4274 | 6.3118 | 22.6921 | 27.8761 | 33.2748 | 34.7589
Máximo: | 3.9 | 200 | 84300 | 128520 | 9.14 | 48000 | 14020 | 34 | 255 | 18300 | 11160 | 2041 | 2.5 | 0.043 | 27600 | 9800 | 20 | 102.5978 | 558 | 170.0833 | 1200
REFERENCIAS:
a) En blanco: dato faltante.
b) s/esc: sin escurrimiento.
c) * Aforo realizado por CORFO - Buenos Aires.
d) ** Aforo realizado por DPA - Río Negro.
e) (i) Interferencia por sales.
f) Qs: Aforo superficial.

## anuario
PROVINCIA DE LA PAMPA | [9 empty] | RIO: |  | Salado
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | [9 empty] | ESTACION: |  | Paso del Loro
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN HÍDRICA | [9 empty] | LAT: 36º 10' LONG:66º 43' COTA (msnm): 317,75
ANUARIO HIDROLOGICO
|  |  |  | Caudales medios mensuales (m3/seg) | [8 empty] | DERR. | CAUDAL (m3/seg)
[13 empty] | ANUAL | MAXIMO | MINIMO | MEDIO
AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | (Hm3) | DIARIO | DIARIO | ANUAL
1980 | 15 | 28.2 | 16.3 | 12.1 | 14.6 | 10.7 | 17 | 5.8 | 4.9 | 4.2 | 2.5 | 2.1 | 349.8163 | **** | 1.5 | 11.0623
1981 | 14.5 | 17.8 | 8.1 | 8.9 | 6.7 | 13.5 | 18.4 | 16.1 | 7 | 3.8 | 3.3 | 2.7 | 316.1117 | 27.6 | 2 | 10.0238
1982 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | 8.4 | 9.8 | 7.1 | 14 | 13 | 26 | 252.6941 | 71.3 | 1.6 | 8.0129
1983 | 114.3 | 170.2 | 161.1 | 114.6 | 48.5 | 123.6 | 86.8 | 137.8 | 55.7 | 25.6 | 21.4 | 44.9 | 2886.935 | 184.9 | **** | 91.5441
1984 | 66.8 | 65.7 | 64.6 | 93.2 | 80.3 | 69.6 | 50.9 | 80.6 | 85.2 | 45.8 | 31.2 | 97.3 | 2190.8102 | 99 | 26.4 | 69.2803
1985 | 128 | 109.3 | 64.9 | 41.9 | 36.9 | 28 | 51.7 | 54.3 | 38.5 | 16.1 | 9.9 | 10.2 | 1550.3443 | 139.5 | **** | 49.1611
1986 | 8.6 | 4.5 | 4.3 | 5.9 | 6.4 | 16.3 | 16 | 16.4 | 19.4 | 20.2 | 7.1 | 3.5 | 339.0682 | 26.4 | 3 | 10.7518
1987 | 35.8 | 58.7 | 64.4 | 59.9 | 51.5 | 42.2 | 41.3 | 60.8 | 44.7 | 29.3 | 22.3 | 98.2 | 1601.5882 | **** | 3.1 | 50.786
1988 | 274.1 | 245.6 | 110.2 | 65.7 | 46.2 | 67.3 | 47.6 | 47.5 | 35.4 | 24.3 | 7.9 | 4.2 | 2556.4464 | **** | 3.3 | 80.8429
1989 | 2.8 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 3.3 | 3.9 | 4.8 | 3.5 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 83.3414 | 5.5 | 0.8 | 2.6427
1990 | 0.6 | 0.9 | 2 | 2.7 | 2.4 | 4.1 | 5.5 | 6.4 | 4.3 | 2.8 | 1.6 | 1 | 90.5386 | 8.3 | 0.4 | 2.871
1991 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.9 | 3.6 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 48.047 | 5.3 | 0.4 | 1.5236
1992 | 3.9 | 17.2 | 16 | 18.5 | 23.7 | 29 | 34.8 | 26.2 | 20.1 | 8.2 | 6.7 | 15.3 | 578.785 | 51.5 | 2.5 | 18.303
1993 | 25.7 | 41.6 | 27 | 24.3 | 23.5 | 46.3 | 31.2 | 41.7 | 20.7 | 17.5 | 6.6 | 3.1 | 808.92 | **** | 1.5 | 25.6507
1994 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 3 | 6.9 | 10 | 9.4 | 5.1 | 6.6 | 2.3 | 2.9 | 139.657 | 24.7 | 0.7 | 4.4285
1995 | 11.7 | 2.8 | 4.1 | 2.6 | 2.7 | 4.2 | 7.4 | 7.1 | 6.7 | 4.7 | 1.2 | 0.3 | 146.6554 | 31 | 0 | 4.6504
1996 | 0.52091 | 0.5 | 0.51779 | 0.62911 | 0.55624 | 0.85911 | 3.2616 | 2.0781 | 0.74447 | 0.68395 | 0.57018 | 0.96694 | 31.5564 | 4.5 | **** | 0.99791
1997 | 0.98342 | 0.99239 | 0.84691 | 0.7882 | 0.69681 | 0.74084 | 0.78703 | 0.70774 | 0.61203 | 0.69107 | 0.64918 | 3.8561 | 32.5844 | 10.4 | 0.5 | 1.0332
1998 | 99.4 | 60 | 53.3 |  | 40.2 | 53.5 | 32.4 | 23.2 |  | 14.2 | 3.9 | 1.6 | 1203.7291 |  |  | 38.17
1999 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 1.8 |  | 2.4 | 3.4 | 3.2 | 1.7 |  | 5.6 | 83.5704 |  |  | 2.65
2000 | 4.6 |  | 2.5 |  | 5.8 | 4 | 13.3 |  | 8 |  | 4.7 | 2.1 | 1778.76 |  |  | 5.625
2001 | FEB: 12.2; ABR: 25; JUN: 27.3; AGO: 18.2; OCT: 20.9; DIC: 7.6 | 584.4672 |  |  | 18.5333
2002 | JUN: 36.5; JUL: 37.6; OCT: 6.3; NOV: 2.8; DIC: 67.7 | 951.7565 |  |  | 30.18
2003 | MAR: 56.6; ABR: 55.4 | 1766.016 |  |  | 56
2004 | DIC: 2.9 | 91.705 |  |  | 2.9
2005 | ABR: 1.3; JUN: 1.9; JUL: 11.2; SET: 10.9; NOV: 17.5 | 269.9482 |  |  | 8.56
2006 |  | 96.2 | 34.2 |  | 20.6 | 31.3 | 37.7 | 25.1 | 23.4 | 16.9 |  | 6.312 | 1022.1588 |  |  | 32.4124
Prom.: | 38.7431 | 42.6951 | 30.4246 | 24.8008 | 19.2479 | 26.1125 | 23.0499 | 27.7993 | 20.1809 | 12.2188 | 7.6431 | 17.5662 | 805.7782 | 49.2786 | 3.18 | 23.6517
Máx.: | 274.1 | 245.6 | 161.1 | 114.6 | 80.3 | 123.6 | 86.8 | 137.8 | 85.2 | 45.8 | 31.2 | 98.2 | 2886.935 | 184.9 | 26.4 | 91.5441
Mín.: | 0.52091 | 0.5 | 0.51779 | 0.62911 | 0.55624 | 0.74084 | 0.78703 | 0.70774 | 0.61203 | 0.68395 | 0.57018 | 0.3 | 31.5564 | 4.5 | 0 | 0.99791
Duración de caudales medios mensuales
| Max | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | Min
Q(m3/seg) | 274.1 | 100.975 | 65.7 | 41.9 | 24 | 15.3 | 7.25 | 4.3 | 2.85 | 1.8 | 0.93347 | 0.68929 | 0.3
% Módulo | 1158.8998 | 426.9242 | 277.7808 | 177.154 | 101.4724 | 64.6887 | 30.6531 | 18.1805 | 12.0499 | 7.6104 | 3.9467 | 2.9143 | 1.2684
Referencias
S/D
Los caudales medios mensuales a partir del año 1997 al 2006 fueron realizados con los aforos directos
En los períodos Enero 80 - Julio 85 y Enero - Febrero 88, se aforó en Paso de la Horqueta.
Módulo 23,7m3/seg

## Curva de gastos
Referencia: se realizo curva de gastos para los datos tomados sobre ruta 10