## Hoja1
PROVINCIA DE LA PAMPA | [8 empty] | RIO: |  | Curacó
Rio: Curacó
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | [8 empty] | ESTACION: |  | Puelches
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN HÍDRICA | [8 empty] | LAT: 38º 08' LONG: 65º 54' COTA (msnm): 217
Información hidroquímica
|  |  | RESIDUO | CONDUC- |  |  |  | ALCALINIDAD |  | DUREZA
FECHA | ESCALA | CAUDAL | SECO | TIVIDAD | pH | Cl- | SO4= | CO3= | CO3H- | TOTAL | Ca++ | Mg++ | F- | As | Na+ | K+ | B | R.A.S. | OBS
*** | (m) | (m3/seg) | (mg/l) | (µmhos/cm) | *** | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | *** | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | *** | ***
1973-11-07 | 0.75 | 3.831
1979-03-24 |  |  | 4880
1979-06-10 |  |  | 6364
1979-06-12 | 1.05 |  | 5862
1979-07-22 |  |  | 5246
1979-12-01 |  |  | 4875
1981-08-26 |  |  | 5864
1983-04-13 | 1.8 | 42.043 | 6060 |  | 8.2 | 1450 | 2376 |  | 128 | 1850 | 568 | 104 | 1.6 | Neg | 1220 | 25
1983-04-22 | 2.05 |  | 2728 |  | 7.5 | 490 | 1146 |  | 156 | 1100 | 340 | 61 | 0.9 | Neg | 440 | 12
1983-05-06 | 2.45 |  | 2761 |  | 8.3 | 490 | 1160 |  | 160 | 1100 | 328 | 68 | 0.9 | Neg | 450 | 12
1983-05-13 | 2.4 |  | 2717 |  | 7.2 | 480 | 1143 |  | 160 | 1010 | 320 | 51 | 0.9 | Neg | 451 | 12
1983-06-09 | 2.77 |  | 2550 |  | 7.8 | 464 | 1076 |  | 148 | 1032 | 344 | 42 | 1 | LVest | 524 | 25
1983-08-05 | 2.2 |  | 2580 |  |  | 540 | 1013 |  | 116 | 980 | 301 | 55 | 0.7 | Neg | 561 | 19
1983-08-20 | 2.16 |  | 2600 |  |  | 544 | 1028 |  | 108 | 996 | 304 | 57 | 0.8 | Neg | 561 | 19
1983-11-24 | 1.15 |  | 5100 |  |  | 880 | 2352 |  | 120 | 1860 | 580 | 100 | 1.4 | Neg | 881 | 23
1983-12-03 | 1.12 |  | 5300 |  | 7.7 | 1000 | 2337 |  | 100 | 1992 | 219 | 351 | 1.4 | Neg | 876 | 12
1984-01-06 | 0.7 |  | 8400 |  |  | 1640 | 3565 |  | 104 | 2900 | 852 | 187 | 1.8 | Neg | 1490 | 31
1984-01-13 | 0.63 |  | 9340 |  |  | 1940 | 4021 |  | 88 | 3370 | 968 | 231 | 1.8 | Neg | 1680 | 25
1984-02-22 | 1.23 |  | 9115 |  |  | 2320 | 3451 |  | 68 | 2870 | 588 | 340 | 1.9 | Neg | 1840 | 36
1984-03-16 | 1.7 |  | 7050 |  |  | 1690 | 2719 |  | 96 | 2090 | 572 | 160 | 1.6 | Neg | 1357 | 35
1984-03-23 | 1.88 |  | 5930 |  |  | 1380 | 2318 |  | 104 | 1930 | 548 | 136 | 1.6 | Neg | 1150 | 30
1984-05-31 | 2.34 | 81.17 | 2530 |  |  | 468 | 1014 |  | 132 | 800 | 290 | 18 | 0.5 | Neg | 441 | 30
1984-06-23 | 2.3 |  | 3341 |  | 7.6 | 620 | 1384 |  | 112 | 1080 | 312 | 73 | 0.9 | Neg | 609 | 20
1984-06-30 | 2.4 |  | 3120 |  | 7.8 | 796 | 1159 |  | 108 | 900 | 264 | 58 | 0.7 | Neg | 575 | 20
1984-07-07 | 2.4 |  | 3120 |  | 7.8 | 596 | 1145 |  | 108 | 900 | 243 | 71 | 0.6 | Neg | 552 | 19
1984-07-14 | 2.4 |  | 3144 |  | 7.8 | 600 | 1139 |  | 128 | 880 | 251 | 61 | 0.7 | Neg | 577 | 19
1984-08-01 | 2.3 |  | 2901 |  | 8 | 584 | 1102 |  | 148 | 968 | 251 | 83 | 0.8 | Neg | 533 | 18
1984-08-13 | 2.1 |  | 2955 |  | 7.9 | 528 | 1283 |  | 112 | 1124 | 312 | 84 | 1.1 | Neg | 487 | 17
1984-08-16 | 2.11 |  | 2350 |  |  | 440 | 982 |  | 124 | 808 | 200 | 75 | 0.6 | Neg | 430 | 27
1984-08-20 | 2 |  | 2230 |  | 8.1 | 600 | 1361 |  | 120 | 1180 | 304 | 102 | 1 | Neg | 533 | 18
1984-08-23 | 1.87 |  | 2760 |  |  | 552 | 1142 |  | 116 | 1012 | 280 | 76 | 0.7 | Neg | 497 | 17
1984-08-29 | 2 |  | 3182 |  | 7.9 | 600 | 1348 |  | 100 | 1124 | 296 | 93 | 0.8 | Neg | 524 | 18
1984-09-04 | 2.04 |  | 3183 |  | 7.9 | 600 | 1339 |  | 124 | 1164 | 280 | 113 | 1.1 | Neg | 524 | 18
1984-09-06 | 2.04 |  | 2740 |  |  | 536 | 1110 |  | 112 | 1000 | 296 | 63 | 0.7 | LVest | 442 | 16
1984-09-10 | 2.12 |  | 3194 |  | 7.9 | 596 | 1364 |  | 140 | 1120 | 280 | 102 | 1 | Neg | 533 | 18
1984-09-18 | 2.18 |  | 3210 |  | 7.3 | 592 | 1347 |  | 100 | 1180 | 347 | 76 | 0.9 | Neg | 533 | 18
1984-09-24 | 2.22 |  | 3257 |  | 7.7 | 600 | 1377 |  | 116 | 1140 | 330 | 77 | 0.9 | Neg | 552 | 18
1984-10-02 | 2.33 |  | 2984 |  | 7.4 | 500 | 1242 |  | 108 | 1032 | 294 | 72 | 0.8 | Neg | 469 | 16
1984-10-04 | 2.31 | 78.81 | 2849 |  | 7.5 | 544 | 1179 |  | 100 | 980 | 280 | 68 | 0.8 | Neg | 396 | 19
1984-10-08 | 2.33 |  | 2956 |  | 7.6 | 500 | 1243 |  | 96 | 1036 | 270 | 88 | 0.8 | Neg | 469 | 16
1984-10-15 | 2.45 |  | 2995 |  | 7.6 | 500 | 1231 |  | 108 | 1048 | 283 | 83 | 0.7 | Neg | 506 | 17
1984-10-21 | 2.45 |  | 2922 |  | 7.6 | 504 | 1240 |  | 116 | 1080 | 282 | 91 | 0.7 | Neg | 487 | 16
1984-10-27 | 2.35 |  | 2934 |  | 7.7 | 500 | 1272 |  | 116 | 1050 | 336 | 51 | 1 | Neg | 483 | 16
1984-11-03 | 2.16 |  | 3230 |  | 7.9 | 600 | 1334 |  | 116 | 1144 | 286 | 104 | 0.8 | Neg | 506 | 16
1984-11-15 | 2.11 |  | 3261 |  | 8.1 | 600 | 1358 |  | 124 | 1172 | 285 | 112 | 0.7 | Neg | 524 | 18
1984-11-23 | 2.07 |  | 3288 |  | 8 | 608 | 1375 |  | 112 | 1148 | 277 | 111 | 0.7 | Neg | 487 | 17
1984-12-07 | 1.8 |  | 3100 |  | 7.7 | 604 | 1316 |  | 72 | 1140 | 333 | 75 | 0.9 | LVest | 520 | 25
1984-12-08 | 1.75 |  | 3850 |  | 8.1 | 770 | 1623 |  | 120 | 1380 | 384 | 102 | 1.1 | Neg | 625 | 26
1985-01-04 | 1.46 |  | 4430 |  | 7.4 | 990 | 1799 |  | 68 | 1570 | 456 | 104 | 1.1 | Neg | 692 | 25
1985-01-28 | 1.46 |  | 2362 |  | 7.5 | 384 | 1048 |  | 116 | 852 | 272 | 42 | 1 | Neg | 405 | 15
1985-02-07 | 1.69 |  | 2414 |  | 7.5 | 392 | 1063 |  | 104 | 840 | 270 | 40 | 1 | Neg | 382 | 14
1985-02-13 | 1.77 |  | 2443 |  | 7.5 | 392 | 1086 |  | 104 | 864 | 259 | 52 | 1 | Neg | 391 | 14
1985-02-25 | 2.06 |  | 2597 |  | 7.5 | 472 | 1041 |  | 108 | 920 | 272 | 58 | 0.8 | Neg | 391 | 14
1985-04-02 | 1.92 | 48.473 | 3312 | 3450 | 7.5 | 492 | 1500 |  | 108 | 1076 | 346 | 51 | 1.2 | Neg | 586 | 13
1985-04-03 | 1.91 |  | 3389 | 3450 | 7.4 | 504 | 1430 |  | 108 | 1100 | 342 | 60 | 1.2 | Neg | 552 | 13
1985-05-02 | 1.86 |  | 2432 |  | 7.5 | 392 | 1063 |  | 104 | 876 | 267 | 51 | 0.8 | Neg | 382 | 14
1985-05-10 | 1.81 |  | 2650 |  | 7.5 | 416 | 1184 |  | 96 | 956 | 204 | 108 | 0.8 | Neg | 428 | 16
1985-05-19 | 1.78 |  | 2772 |  | 7.6 | 412 | 1157 |  | 100 | 964 | 302 | 51 | 0.8 | Neg | 419 | 16
1985-05-29 | 1.8 |  | 2447 |  | 7.5 | 396 | 1049 |  | 104 | 872 | 269 | 48 | 0.8 | Neg | 400 | 15
1985-06-05 | 1.83 | 35.27 | 2638 | 2970 | 7.5 | 404 | 1063 |  | 100 | 888 | 270 | 52 | 0.8 | Neg | 405 | 16
1985-06-08 | 1.9 | 42.706 | 2588 | 2950 | 7.5 | 404 | 1058 |  | 104 | 884 | 270 | 51 | 0.7 | Neg | 405 | 15
1985-07-18 | 1.88 | 43.921 |  | 2300
1985-08-01 | 2.17 |  | 1947 | 2310 | 7.6 | 340 | 772 |  | 104 | 672 | 168 | 61 | 0.8 | Neg
1985-08-16 | 2.15 |  | 2357 | 2780 | 7.8 | 412 | 773 |  | 100 | 700 | 179 | 61 | 0.6 | Neg
1985-08-21 | 2.16 |  | 2494 | 2780 | 7.6 | 428 | 852 |  | 100 | 748 | 194 | 64 | 0.7 | Neg
1985-08-23 | 2.18 | 69.067 |  | 2880
1985-08-29 | 2.16 |  | 2262 |  |  | 480 | 869 |  | 84 | 728 | 216 | 46 | 0.7 | Neg
1985-09-03 | 2.16 |  | 2578 | 2950 | 8.1 | 476 | 890 |  | 104 | 772 | 205 | 63 | 0.8 | Neg
1985-09-05 | 2.15 | 66.812 | 2545 | 2950 | 7.8 | 476 | 881 |  | 108 | 736 | 102 | 117 | 0.7 | Neg
1985-09-09 | 2.15 |  | 2489 | 3000 |  | 496 | 955 |  | 120 | 824 | 245 | 51 | 0.7 | Neg
1985-09-17 | 2.12 |  | 2539 | 3000 |  | 508 | 951 |  | 108 | 764 | 249 | 34 | 0.7 | Neg
1985-09-18 | 2.07 |  | 2409 | 2900 |  | 484 | 901 |  | 108 | 756 | 218 | 51 | 0.7 | Neg
1985-09-23 | 2 |  | 2425 | 2900 |  | 492 | 946 |  | 108 | 786 | 254 | 36 | 0.7 | Neg
1985-09-27 | 1.95 | 49.4 | 2512 | 3100 |  | 524 | 960 |  | 112 | 860 | 252 | 56 | 0.7 | Neg
1985-10-02 | 2 |  | 2685 |  |  | 508 | 1102 |  | 92 | 880 | 275 | 47 | 0.7 | Neg
1985-11-08 | 1.5 | 26.12
1985-11-13 | 1.49 |  | 3574 |  |  | 760 | 1360 |  | 88 | 996 | 286 | 68 | 1 | Neg
1985-11-15 | 1.49 | 19.33 |  | 4050
1985-11-29 | 1.4 | 8.74 |  | 6100
1985-12-17 | 1 |  | 5070 |  | 7.9 | 1160 | 1833 |  | 80 | 1680 | 448 | 136 | 1.1 | Neg
1986-01-02 | 0.69 | 0.55 | 7591 | 7900 | 7.8 | 1640 | 2693 |  | 88 | 2220 | 636 | 153 | 1.7 | Neg
1986-01-04 | 0.44 | 0.101 | 7975 | 8000 | 7.9 | 1720 | 2941 |  | 72 | 2330 | 688 | 148 | 1.7 | Neg
1986-01-22 | 0.32 | 0.085 | 8520 | 9100 | 7.1 | 2020 | 3095 |  | 84 | 2400 | 648 | 189 | 1.8 | Neg
1986-10-24 | 0.46 | 0.2 | 27592 | 33528 | 8 | 7840 | 6415 | 0 | 140 | 4600 | 896 | 1361 | 2.8
1986-11-07 | 0.39 | 0.043
1986-11-20 | 0.43 |  | 31708 | 36830 | 8.3 | 9300 | 7108 | 0 | 104 | 5540 | 984 | 748 | 3.9 | Neg
1987-04-24 | 0.94 | 3.147 | 25257 | 33152 | 8.1 | 7450 | 5728 | 0 | 128 | 3880 | 680 | 530 | (i)
1987-04-29 | 1.08 | 8.524 | 19040 | 25626 | 8.1 | 5300 | 4704 | 0 | 124 | 2960 | 656 | 322 | (i)
1987-05-08 | 1.41 | 18.635 | 14439 | 20480 | 8 | 4120 | 3693 | 0 | 100 | 2400 | 552 | 248 | (i)
1987-06-07 | 1.58 | 31.118 | 7688 | 11136 | 8 | 1950 | 2292 | 0 | 112 | 1540 | 440 | 107 | (i)
1987-06-25 | 1.67 | 39.263 | 5862 | 8512 | 8 | 1360 | 1818 | 0 | 116 | 1350 | 360 | 109 | 1.2
1987-07-03 | 1.87 |  | 1860
1987-07-09 | 1.66 | 43.054 | 4926 | 7232 | 8.1 | 1040 | 1573 | 0 | 120 | 1192 | 304 | 105 | 1.1
1987-07-24 | 1.74 | 43.131 | 4064 | 5504 | 8 | 756 | 1314 | 0 | 116 | 1000 | 288 | 68 | 0.9
1987-08-06 | 1.66 | 37.65 | 3590 | 5056 | 7.9 | 630 | 1354 | 0 | 116 | 1052 | 312 | 66 | 0.9
1987-08-20 | 1.74 | 42.15 | 3447 | 5056 | 8 | 610 | 1347 | 0 | 116 | 944 | 288 | 54 | 0.9
1987-09-04 | 1.7 | 37.99 |  | 4595 | 8.1
1987-09-17 | 1.66 | 38.575 | 3248 | 4608 | 8 | 590 | 1316 | 0 | 112 | 1220 | 352 | 83 | 0.9
1987-10-02 | 1.7 | 42.792 | 3306 | 4582 | 7.7 | 570 | 1346 | 0 | 80 | 1204 | 328 | 93 | 0.9
1987-10-23 | 1.35 | 20.184 | 3466 | 4838 | 7.8 | 570 | 1404 | 0 | 68 | 1260 | 350 | 93 | 1
1987-11-17 | 1.4 | 15.9 |  | 4580 | [14 empty] | *
1987-12-02 | 1.18 | 10.915 | 4449 | 5888 | 7.9 | 700 | 1840 | 0 | 60 | 1588 | 454 | 110 | 1.4 | [5 empty] | *
1987-12-10 | 1.06 | 6.177 | 4699 | 6144 | 8 | 740 | 1932 | 0 | 48 | 1616 | 486 | 97 | 1.1
1987-12-16 | 0.82 | 2.89 | 4992 | 6656 | 8 | 820 | 2072 | 0 | 52 | 1750 | 560 | 85 | 1.6 | [5 empty] | **
1987-12-23 | 1.01 | 9.83 | 5205 | 6976 | 7.8 | 860 | 2102 | 0 | 76 | 1900 | 532 | 138 | 1.6
1987-12-29 | 0.9 | 6.85 | 5899 | 7616 | 7.9 | 1016 | 2316 | 0 | 100 | 2150 | 676 | 118 | 1.8 | [5 empty] | *
1988-01-07 | 0.99 | 7.18 | 6073 | 7808 | 8 | 1048 | 2392 | 0 | 68 | 2210 | 676 | 126 | 1.9
1988-01-14 | 1.03 | 8.64 | 5936 | 7834 | 8.2 | 1040 | 2361 | 0 | 52 | 2040 | 604 | 129 | 1.9 | [5 empty] | **
1988-01-22 | 1.32 | 15.915 | 6260 | 8384 | 8.2 | 1150 | 2359 | 0 | 52 | 2060 | 592 | 141 | 1.7
1988-01-27 | 1.43 | 18 | 5854 | 8000 | 7.8 | 1090 | 2495 | 0 | 64 | 2010 | 600 | 124 | (i) | [5 empty] | *
1988-02-04 | 1.55 | 27.505 | 5894 | 7936 | 7.9 | 1030 | 2365 | 0 | 96 | 2000 | 576 | 136 | (i)
1988-02-12 | 1.64 | 35.616 | 5800 | 7450 | 7.7 | 1010 | 2386 | 0 | 76 | 2090 | 616 | 134 | (i)
1988-02-19 | 1.82 | 40.411 | 5272 | 6912 | 7.7 | 900 | 2116 | 0 | 76 | 1920 | 560 | 126 | 1.7
1988-02-25 | 1.91 | 47.163 | 4908 | 5990 | 8 | 800 | 2218 | 0 | 64 | 1830 | 504 | 144 | 1.8 | [5 empty] | *
1988-03-04 | 1.93 | 55.08 | 2300 | 2586 | 7.7 | 184 | 973 | 0 | 160 | 988 | 341 | 33 | 0.7 | [5 empty] | **
1988-03-11 | 2.1 | 63.289 | 4024 | 5120 | 8 | 620 | 1723 | 0 | 84 | 1550 | 508 | 68 | 1.4
1988-03-18 | 2.58 | 96.632 | 4180 | 4800 | 7.8 | 560 | 1747 | 0 | 96 | 1520 | 496 | 68 | 1
1988-03-22 | 2.64 | 111.469 | 3100 | 3840 | 7.8 | 400 | 1389 | 0 | 112 | 1308 | 432 | 55 | 1.1 | [5 empty] | *
1988-04-01 | 2.68 | 111.241 | 3050 | 3968 | 8 | 384 | 1469 | 0 | 120 | 1380 | 411 | 86 | 1
1988-04-07 | 2.7 | 108.9 |  | 3170
1988-04-16 | 2.59 | 120.26 | 2500 | 3302 | 7.9 | 308 | 1220 | 0 | 132 | 1220 | 389 | 60 | 0.7
1988-04-19 | 2.62 | 113.715 | 2490 | 3226 | 8.1 | 288 | 1109 | 0 | 148 | 972 | 334 | 33 | 0.8 | [5 empty] | *
1988-04-30 | 2.52 | 95.75 | 2700 | 3430 | 8.2 | 296 | 1199 | 0 | 128 | 1140 | 368 | 53 | 1
1988-05-07 | 2.41 | 91.12 | 2400 | 3200 | 8.1 | 276 | 1125 | 0 | 124 | 944 | 336 | 25 | 1
1988-05-13 | 2.29 | 65.79 |  | 3230 | [14 empty] | **
1988-05-17 | 2.24 | 79.227 | 2417 | 3072 | 7.9 | 268 | 1025 | 0 | 120 | 852 | 307 | 20 | 0.8 | [5 empty] | *
1988-06-04 | 2.03 | 69.694 | 2374 | 3136 | 8.1 | 300 | 1016 | 0 | 124 | 824 | 306 | 14 | 0.8
1988-06-16 | 1.97 | 57.53 |  | 3290 | [14 empty] | **
1988-06-27 | 1.91 | 50.932 | 2337 | 3264 | 7.8 | 348 | 962 | 0 | 120 | 884 | 269 | 51 | 0.9 | [5 empty] | *
1988-07-15 | 2.28 | 84.442 | 2431 | 3456 |  | 348 | 933 | 0 | 124 | 840 | 237 | 60 | 0.6
1988-07-28 | 2.32 | 86.67 |  | 3264 | [14 empty] | **
1988-08-08 | 2.08 | 63.9 | 2139 | 2944 |  | 300 | 870 | 0 | 124 | 720 | 224 | 39 | 0.6 | [5 empty] | *
1988-08-24 | 2 | 56.382 | 2302 | 3226 |  | 328 | 891 | 0 | 116 | 696 | 176 | 159 | 0.8
1988-09-08 | 2.05 | 65.91 |  | 3149 | [14 empty] | **
1988-09-19 | 1.9 | 48.275 | 2601 | 3456 |  | 400 | 952 |  | 120 | 784 | 184 | 79 | 0.8 | [5 empty] | *
1988-10-05 | 2.25 | 81.317 | 2326 | 3840 |  | 380 | 959 | 0 | 112 | 890 | 208 | 90 | 0.9
1988-10-20 | 2.085 | 63.67 |  | 3789 | [14 empty] | **
1988-10-21 | 2.15 | 66.921 |  | 3840
1988-10-31 | 1.76 | 39.621 | 2962 | 4288 |  | 660 | 1112 |  | 116 | 980 | 196 | 119 | 0.9 | [5 empty] | *
1988-11-17 | 1.33 | 20.198 | 4288 | 5760 |  | 730 | 1854 | 0 | 116 | 1440 | 424 | 92 | 1.4
1988-11-28 | 1.05 | 11.391 | 4282 | 5606 |  | 848 | 1846 | 0 | 116 | 1652 | 488 | 105 | 1.3 | [5 empty] | *
1988-12-09 | 0.82 | 5.329
1988-12-13 | 0.4 | 0.112 | 6604 | 8640 |  | 1230 | 2548 | 0 | 56 | 2110 | 660 | 112 | 1.7 | [5 empty] | **
1988-12-30 | 0.54 | 0.907 |  | 10624
1989-01-06 | 0.54 | 0
1989-01-12 | 0.54 | 0.143 | 9820 | 11520 | [14 empty] | **
1989-01-23 | 0.41 | 0 | [16 empty] | *
1989-01-27 | 0.4 | 0 | 14564 | 16896 |  | 3240 | 4416 | 0 | 168 | 3780 | 912 | 364 | (i)
1989-02-28 | 0.41 | 0 | 17216 | 19200 |  | 4140 | 4678 | 0 | 152 | 3620 | 800 | 394 | (i)
1989-03-22 | 0.4 | 0
1992-08-27 | 0.8 | 2.153 | 8600 | 9627 |  |  | 3038 |  |  | 2560 | 784 | 146
1992-10-13 | 1.19 | 9.093 | 7308 | 8660 | 7.6 | 2260 | 2315 | 0 | 104 | 1970 | 572 | 131 | 0.9 | <0.04 |  |  |  |  | *
1992-11-14 | 0.94 | 5.708 | 8400 | 9652 | 7.6 | 2700 | 2619 | 0 | 72 | 2280 | 648 | 160
1992-12-15 | 0.975 | 1.99 | 10120 | 11176 | 7.8 | 3100 | 3246 | 0 | 76 | 2850 | 680 | 279 |  | <0.04
1993-01-20 | 0.47 | 0.215 | 15310 | 16002 | 7.7 | 4800 | 5009 | 0 | 68 | 3960 | 1000 | [7 empty] | *
1993-02-01 |  | 0 | 17780 | 17780 | 7.5 | 5850 | 5549 | 0 | 72 | 5000 | 1100 | 547 | (i) | 0.04
1993-03-17 | 0.38 | 0 | [16 empty] | **
1993-04-19 | 0.96 | 5.928 | 15150 | 15986 | 7.6 | 5460 | 4193 | 0 | 84 | 3550 | 840 | [7 empty] | *
1993-05-28 | 1.35 | 14.56 |  | 21280 | [14 empty] | **
1993-06-15 | 1.23 | 13.687 | 8294 | 10922 | 7.5 | 2720 | 2588 | 0 | 104 | 2120 | 504 | 209 | 1.2 | <0.04
1993-07-12 | 1.42 | 17.1 | 8000 | 10160 | 7.5 | 2580 | 1118 | 0 | 112 | 1896 | 472 | 174 | 1.8 | <0.04 |  |  |  |  | *
1993-08-10 | 1.52 | 20.65 | 5630 | 8382 | 7.8 | 2020 | 757 | 0 | 124 | 1500 | 380 | 134 | 1.2 | 0.04 |  |  |  |  | *
1993-09-16 | 1.41 | 16.34 |  | 7704 | [14 empty] | **
1993-10-18 | 1.41 | 17.713 | 5295 | 5842 | 7.6 | 1610 | 1732 | 0 | 80 | 1450 | 380 | 121 | 1.2 | 0.04 |  |  |  |  | *
1993-11-18 | 1.23 | 11.619 |  | 6579
1993-12-17 | 0.88 | 1.22 |  | 12600 | [14 empty] | **
1994-01-17 | 0.46 | 0.19 | 12844 | 13970 | 7.3 | 3450 | 3933 | 0 | 128 | 3250 | 860 | 267 | 0.7 | <0.04 |  |  |  |  | *
1994-01-22 |  | 0 | [16 empty] | #
1998-05-01 |  | 0
1998-05-12 | 1.25 | 8.363 | 4561 | 6490 | 7.11 | 1190 | 1794 | 0 | 104 | 1830 | 520 | 128.79 |  |  | 943 | 31.2 | 2.2 | 9
1998-06-12 | 1.76 | 29.683 | 3633 | 4284 | 7.58 | 1000 | 1420 | 0 | 84 | 1420 | 174 | 239.355 |  |  | 782 | 23.4 | 1.4 | 8
1998-07-07 | 1.79 | 36.979 | 3688 | 4610 | 8.23 | 850 | 1177 | 0 | 92 | 1160 | 344 | 72.9 |  |  | 667 | 15.6 | 1.7 | 8
1998-07-16 | 1.795 | 35.302 | 3512 | 4390 | 7.95 | 830 | 1087 | 0 | 92 | 1110 | 292 | 92.34 |  |  | 667 | 11.7 | 1.8 | 8
1998-07-24 | 1.75 | 36.138 | [16 empty] | **
1998-08-07 | 1.7 | 30.885 | 3621 | 3276 | 8.28 | 830 | 1012 | 0 | 84 | 1020 | 320 | 53.46 |  |  | 644 | 11.7 | 1.1 | 8
1998-09-11 | 1.275 | 14.662 | 3108 | 3895 | 8.57 | 940 | 1129 | 12 | 80 | 1010 | 280 | 75.33 |  |  | 690 | 15.6 | 1 | 10
1998-10-09 | 1.025 | 7.326 | 3466 | 4332 | 8.75 | 1140 | 1363 | 12 | 52 | 1280 | 360 |  |  |  | 920 | 23.4 | 1.7 | 11
1998-11-07 | 0.55 | 1.159 | 4765 | 5956 | 9.08 | 1580 | 1870 | 20 | 36 | 1760 | 520 | 111.78 |  |  | 1242 | 27.3 | 1.9 | 12
1998-12-03 | 0.3 | 0 | 6984 | 8730 | 8.33 | 2350 | 2918 | 12 | 60 | 2600 | 600 | 267.3 |  |  | 1771 | 39 | 3.1 | 15
1999-03-12 | 0.3 | 0 | 1710 | 2138 | 7.81 | 4000 | 745 | 0 | 104 | 810 | 244 | 48.6 |  |  |  |  | 0.8
1999-04-09 |  |  | 9480 | 8100 | 8.25 | 1360 | 1784 |  | 80 | 1660 | 413 | 152.5 |  |  |  |  | 2.3
1999-05-07 |  |  | 7418 | 9272 | 8.3 | 2480 | 2809 | 20 | 124 | 2200 | 560 | 194.4
1999-06-04 |  |  | 11392 | 14241 | 8.22 | 4400 | 3598.7 | 0 | 128 | 3900 | 680 | 534.6 |  |  | 3174 | 58.5 |  | 22
1999-07-17 |  |  | 14048 | 17560 | 8.13 | 4900 | 3685 | 0 | 160 | 4000 | 880 | 437.4
1999-08-13 |  |  | 16880 | 21100 | 8.9 | 6450 | 4392.8 | 24 | 40 | 4150 | 1000 | 400.9
1999-09-10 |  |  | 15720 | 19650 | 9.1 | 5800 | 4471 | 52 | 60 | 4200 | 800 | 534.6
1999-10-09 |  |  | 15416 | 19270 | 8.8 | 5300 | 4215 | 28 | 68 | 2900 | 640 | 315
2000-06-28 |  |  | 9036 | 11890 | 8.4 | 2800 | 2776 | 28 | 148 | 1650 | 360 | 182.2
2000-08-02 |  |  | 13634 | 17940 | 8.6 | 4300 | 3942 | 28 | 80 | 2300 | 480 | 267
2000-09-06 |  |  | 16340 | 21500 | 8.8 | 5600 | 4553.9 | 20 | 88 | 2500 | 640 | 218.7
2000-10-27 |  |  | 13938 | 18340 | 9 | 4700 | 4062 | 28 | 52 | 2800 | 660 | 279
2001-08-16 | 1.06 | 9.18 | 5806 | 7640 | 8.1 | 1920 | 1378 | 0 | 120 | 1240 | 296 | 121
2001-10-19 | 1.385 | 16.24 | 11750 | 15460 | 8.3 | 4600 | 2706 | 12 | 64 | 2300 | 520 | 243
2001-11-01 | 1.48 | 17.44 | 13140 | 17290 | 8.9 | 4780 | 2824 | 12 | 76 | 2500 | 640 | 218
2001-12-21 | 0.77 | 2.8 | 14625 | 19243 | 8.5 | 5800 | 3666 | 16 | 52 | 3200 | 696 | 354
2002-05-11
2002-06-19
2002-07-26 | 0.52 | 0.821
2002-10-18 | 0.685 | 2.493
2002-11-19 | 0.5 | 0.687
2002-12-17 | 0.34 | 0.071 | 20900 | 27500 | 7.67 | 6450 |  | 0 | 130 | 4850 | 960 | 595.35
2005-03-23 |  | 0
2005-06-08 |  | 0
2005-07-07 |  | 0
2005-08-02 |  | 0
2005-11-11 |  | 0
2006-03-14 |  | 0
2006-04-05 |  | 0
2006-05-06 | 0.875 | 8.302 | 8640 | 10860 | 8.39 | 2833 | 2000 | 0 | 190 | 2395 | 959 | 349 | 2.32 |  | 1078 | 54
2006-06-15 | 1.02 | 8.263 | 7670 | 9470 | 7.96 | 2107 | 2000 | 0 | 225 | 2240 | 896 | 326 | 1.84 |  | 748 | 42
2006-07-06 | 1.17 | 11.131 | 6720 | 8390 | 8.17 | 2078 | 2000 | 0 | 140 | 2060 | 825 | 300 | 1.78 |  | 830 | 38
2006-08-12 | 1.35 | 16.456 | 5470 | 6290 | 7.79 | 1582 | 1320 | 0 | 205 | 1680 | 672 | 245 | 1.76 |  | 492 | 27.5
2006-09-20 | 1.125 | 17.541 | 4810 | 6020 | 7.97 | 1143 | 1180 | 0 | 140 | 1740 | 696 | 253 | 1.6 |  | 792 | 22.5
2006-10-11 | 1 | 10.003 | 5308 |  |  | 1437.8 | 1680 | 0 | 93.5 | 1608.8 | 459 | 110.7 |  |  | 690.1 | 374.4
2006-12-05 | 0.35 |  | 8630 | 11130 | 7.68 | 2535 | 3000 | 0 | 175 | 3038 | 1216 | 442 | 3.2 |  | 902 | 35
2007-05-11 |  | 3.19 | 10620 | 16600 | 7.38 | 2916 | 3200 | 0 | 160 | 2764 | 1106 | 402.9 | 2.66 |  | 1428 | 53
2007-06-08 | 1.25 | 18.06 | 7955 | 12060 | 7.65 | 2993.5 | 2200 | 0 | 300 | 2260 | 904.9 | 329.3 | 1.45 |  | 1430 | 35
2007-06-18 |  |  | 7330 | 11150 | 7.95 | 1775 | 2500 | 0 | 235 | 1980 | 792.8 | 288.5 | 1.21 |  | 970 | 34
2007-06-28 |  |  | 7500 | 10700 | 7.91 | 2556 | 1700 | 0 | 131 | 720 | 288 | 105 | 2.1 |  | 1980 | 30
2007-07-05 | 1.2 | 19.228 | 5830 | 7710 | 7.69 | 1980 | 1600 | 0 | 235 | 1880 | 752.75 | 273.9 | 1.73 |  | 738 | 40
2007-08-09 | 1.42 | 26.4 | 5380 | 8720 | 7.66 | 1360 | 2000 | 0 | 277 | 1730 | 692 | 252 | 2.48 |  | 430 | 29.5
2007-08-22 |  |  | 4580 | 6500 | 7.46 | 1694 | 1140 | 0 | 165 | 1500 | 600 | 218 | 0.82 |  | 588 | 33
2007-09-20 | 1.45 | 21.41 | 3500 | 5100 | 7.99 | 803.5 | 1320 | 0 | 230 | 900 | 360 | 131 | 2.32 |  | 571.5 | 21
2007-10-27 | 1.07 | 10.9 | 4320 | 6180 | 7.34 | 1396 | 1240 | 0 | 145 | 875 | 350 | 350 | 1.3 |  | 900 | 25
2007-11-16 | 0.75 | 4.45 | 6735 | 10000 | 7.85 | 2156 | 2000 | 0 | 155 | 155 | 792.8 | 288.5 | 1.72 |  | 946.5 | 29
2007-12-12 |  | 0 | 9120 | 13100 | 7.83 | 2926 | 3000 | 0 | 350 | 3400 | 1361 | 495 | 2.7 |  | 945 | 46
2008-01-31 |  | 0
2008-02-28 |  | 0
2008-03-17 |  | 0
2008-04-17 |  | 0
2008-05-18 |  | 0
2008-06-12 |  | 0
2008-07-02 |  | 0
2008-08-06 |  | 0
2008-09-04 |  | 0
2008-10-08 |  | 0
2008-12-03 |  | 0
Mínimo: | 0.3 | 0 | 1710 | 2138 | 7.1 | 184 | 745 | 0 | 36 | 672 | 102 | 14 | 0.5 | 0.04 | 382 | 11.7 | 0.8 | 8
Medio: | 1.5702 | 25.1673 | 5994.8634 | 8633.0496 | 7.8976 | 1580.6655 | 1953.8299 | 3.24 | 110.8075 | 1678.2331 | 460.8026 | 155.4058 | 1.1644 | 0.04 | 740.0075 | 27.2538 | 1.7273 | 11.1
Máximo: | 2.77 | 120.26 | 31708 | 36830 | 9.1 | 9300 | 7108 | 52 | 300 | 5540 | 1216 | 1361 | 3.9 | 0.04 | 3174 | 374.4 | 3.1 | 22
REFERENCIAS:
| a) En blanco: dato faltante. |  |  |  |  | e) (i) Interferencia por sales.
| b) s/esc: sin escurrimiento. |  |  |  |  | f) # Del 22/01/94 al 01/05/98 sin escurrimiento.
c) * Aforo realizado por CORFO - Buenos Aires.
d) ** Aforo realizado por DPA - Río Negro.
f