## hidroquim
PROVINCIA DE LA PAMPA | [8 empty] | RIO: |  | Atuel-Arroyo de la Barda
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | [8 empty] | ESTACION: |  | ALGARROBO DEL AGUILA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN HÍDRICA | [8 empty] | LAT: 36º 24' 0,25" LONG: 67º 8' 25,4" COTA (msnm):296.0
Información hidroquímica
|  |  | RESIDUO | CONDUC- |  |  |  | ALCALINIDAD |  | DUREZA
FECHA | ESCALA | CAUDAL | SECO | TIVIDAD | pH | Cl- | SO4= | CO3= | CO3H- | TOTAL | Ca++ | Mg++ | F- | As | Na+ | K+ | OBS
*** | (m) | (m3/seg) | (mg/l) | (µmhos/cm) | *** | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | *** | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | ***
2004-01-28 |  | 0
2004-03-30 |  | 0
2004-05-28 | 0.7 | 1.951 |  | 3640
2004-06-24 | 1.07 | 6.023 |  | 3070
2004-07-27 | 1.085 | 5.751 |  | 5700
2004-09-08 | 0.35 | 0.692 |  | 5700
2004-10-21 | 0.25 | 0.291 |  | 6440
2004-12-16 | 0.39 | 0.937 |  | 3910
2005-04-06 | 0 | 0
2005-06-03 | 0 | 0
2005-06-30 | 0.85 | 3.422 |  | 2670
2005-07-29 | 1.15 | 5.514 |  | 2300
2005-08-09 |  |  | 1580 | 2250 | 7.93 | 201 | 740 | 0 | 125 | 845 | 338 | 123 | 1.04 |  | 128 | 4.5
2005-09-28 | 1.23 | 6.003 | 1722.1 | 2330 | 7.84 | 291.4 | 510.2 | 0 | 113.5 | 715.3 | 254.9 | 18.7 | 0.6 | 0.01 | 172.5 | 13.7
2005-11-08 | 0.49 | 0.737 | 3330 | 4270 | 8.43 | 770 | 1280 | 0 | 160 | 1700 | 680 | 248 | 1.76 |  | 200 | 6.3
2005-12-07 |  |  | 2160 | 2930 | 8.24 | 414 | 920 | 0 | 170 | 905 | 362 | 132 | 1.48 |  | 108 | 7
2005-12-22 |  |  | 2170 | 3030 | 8.78 | 484 | 700 | 0 | 145 | 830 | 332 | 121 | 0.92 |  | 91 | 9.5
2006-03-01 | 1.645 | 12.61 |  | 2190
2006-03-30 | 0.9 | 2.194 | 1800 | 2670 | 9.09 | 280 | 840 | 0 | 135 | 705 | 282 | 102 | 9.5 |  | 128 | 6
2006-05-04 | 0.7 | 1.154 | 2430 | 3170 | 8.9 | 311 | 1080 | 0 | 180 | 750 | 300 | 109 | 1.32 |  | 242 | 9.5
2006-06-05 | 0.54 | 0.407 | 4650 | 6100 | 7.58 | 1154 | 1700 | 0 | 220 | 1700 | 680 | 247 | 1.3 |  | 395 | 10
2006-07-05 | 1.32 | 7.608 | 2050 | 2630 | 7.87 | 295 | 980 | 0 | 195 | 840 | 336 | 232 | 0.94 |  | 116 | 8.5
2006-08-05 | 1.96 | 20.292 | 1490 | 2080 | 7.53 | 191 | 760 | 0 | 225 | 615 | 246 | 89 | 0.84 |  | 122 | 5.5
2006-09-06 | 0.898 | 2.139 | 2790 | 3700 | 8.05 | 462 | 1180 | 0 | 135 | 925 | 370 | 135 | 1.3 |  | 234 | 10.5
2006-10-02 | 0.8 | 1.686 | 2648 |  | 7.77 | 487.2 | 960 | 0 | 98.6 | 1035 | 337.5 | 45.9 |  |  | 350.8 | 22.4
2006-12-06 | 0.78 | 1.813 | 2340 | 3590 | 8.25 | 426 | 880 | 0 | 115 | 828 | 331 | 120 | 1.65 |  | 66 | 9.5
2007-01-09 | 0.915 | 2.829 | 1600 | 2310 | 8.17 | 162 | 760 | 0 | 140 | 652 | 261 | 95 | 1.06 |  | 107 | 5.3
2007-03-15 | 1.18 | 6.45 | 1380 | 2360 | 7.96 | 175.6 | 640 | 0 | 155 | 556 | 222 | 81 | 1.86 |  | 73 | 4.8
2007-04-13 |  |  | 2540 | 3600 | 8.32 | 440 | 700 | 0 | 210 | 616 | 246 | 90 | 1.3 |  | 247 | 7.5
2007-05-09 | 1.71 | 15.9 | 1940 | 2600 | 8 | 290 | 920 | 0 | 170 | 660 | 264 | 96 | 2.01 |  | 209.5 | 6.8
2007-06-05 |  |  | 1820 | 2560 | 8 | 231.5 | 800 | 0 | 265 | 670 | 268 | 97.7 | 0.36 |  | 139 | 7.5
2007-07-03 | 1.62 | 11.7 | 2580 | 3410 | 7.83 | 360 | 1040 |  | 200 | 915 | 336 | 140.5 | 1.02 |  | 153.7 | 9
2007-08-08 | 2.06 | 14.41 | 1830 | 2630 | 7.78 | 322 | 820 | 0 | 183 | 680 | 272 | 99 | 1.34 |  | 171 | 5.5
2007-09-07 | 1.23 | 6.9 | 3140 | 4710 | 8.1 | 564 | 1260 | 0 | 235 | 800 | 288 | 105 | 1.8 |  | 528 | 7.8
2007-10-26 | 1.48 | 7.76 | 2400 | 4000 | 7.6 | 566.5 | 860 | 0 | 145 | 580 | 232 | 84.5 | 1.12 |  | 407 | 6
2007-11-14 | 0.64 | 0.51 | 5225 | 7840 | 7.72 | 1195 | 2100 | 0 | 185 | 1640 | 656.65 | 239 | 1.5 |  | 634 | 23.5
2007-12-03 | 0.43 | 0.2 | 6965 | 9980 | 7.76 | 1865 | 2500 | 0 | 190 | 2220 | 889 | 323 | 2.02 |  | 829 | 38
2008-02-27 | 0.52 | 1.55 | 2842 | 4220 | 7.72 | 550 | 1023 | 0 | 72 | 998 | 345.3 | 32.4 | 0.6 |  | 471 | 50
2008-03-19 | 0.64 | 1.91 | 2440 | 3510 | 7.68 | 231 | 1180 | 0 | 240 | 640 | 256 | 93.3 | 1.46 |  | 330 | 13.5
2008-04-16 | 0.25 | 0.42 | 2680 | 3590 | 8.12 | 378 | 1320 | 0 | 160 | 818 | 327 | 119 | 1.3 |  | 346.5 | 12.8
2008-06-12 | 1.15 | 7.11 | 2580 | 3040 | 8.02 | 230 | 1340 | 0 | 324 | 945 | 378 | 137 | 1.72 |  | 218 | 9
2008-07-01 | 1.18 | 7.4 | 2710 | 3870 | 8.28 | 443 | 1260 | 0 | 210 | 1058 | 423 | 154 | 1.2 |  | 190 | 10
2008-08-06 | 2.27 | 12.73 | 2606 | 3720 | 8.16 | 675 | 1020 | 0 | 190 | 1158 | 463 | 168.9 | 1.04 |  | 143.5 | 11.5
2008-09-01 | 0.6 | 0.7 | 3430 | 5110 | 7.78 | 661 | 1400 | 0 | 160 | 1042 | 417 | 151 | 1.22 |  | 390 | 16.5
2008-10-07 | 0.41 | 0.15
2008-11-18 | 0 | 0
2008-12-02 | 0 | 0
Mínimo: | 0 | 0 | 1380 | 2080 | 7.53 | 162 | 510.2 | 0 | 72 | 556 | 222 | 18.7 | 0.36 | 0.01 | 66 | 4.5
Medio: | 0.88483 | 4.2822 | 2640.9065 | 3780.2564 | 8.0406 | 487.2968 | 1079.7806 | 0 | 175.8419 | 941.2917 | 354.9761 | 129.9645 | 1.9091 | 0.01 | 256.1452 | 11.8677
Máximo: | 2.27 | 20.292 | 6965 | 9980 | 9.09 | 1865 | 2500 | 0 | 324 | 2220 | 889 | 323 | 9.5 | 0.01 | 829 | 50
Referencias
| <0,01 | 0.01