SANTA ROSA,23 de octubre de 2023

VISTO:

El Expediente Nº 18.673/2023, caratulado: “SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS S/DISEÑO CONSTRUCTIVO DE FREATÍMETROS ”; Y

CONSIDERANDO:

Que el 9 de octubre del corriente año el Magister en Recursos Hídricos, Ariel BONAFINA y la Ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente Sonia KISSNER, perteneciente a la Dirección General de Investigación Hídrica presentan nota a la Directora General de Investigación Hídrica Mg. Pamela PRATTS, en la que le manifiestan la necesidad de realizar una norma que exponga el método constructivo de los freatímetros que se le solicitan a los emprendimientos que se tramitan ante la Secretaría de Recursos Hídricos de nuestra Provincia;

Que la instalación de los mencionados freatímetros es de suma importancia ya que, con este instrumento se monitorea la calidad del agua subterránea y los niveles freáticos, indispensables para que la Secretaría de Recursos Hídricos, Autoridad de Aplicación del la Ley N° 2581/10 - Código de Agua de La Pampa -, cumpla con el rol de conservación del agua subterránea;

Que los freatímetros son perforaciones de diámetro variable hechas para el control de la altura y/o la toma de muestras para el análisis de la primera napa de agua (freática);

Que es una obligación ineludible propender a la explotación prudente y racional de los acuíferos sin afectar la integridad física, química y biológica de los mismos, asegurando su sustentabilidad en el tiempo bajo un régimen de aprovechamiento adecuado a los parámetros hidrológicos que determinan su existencia;

Que las aguas subterráneas que discurren por la Provincia de La Pampa pertenecen al domino público y originario de la misma, conforme lo establecen la Constitución Nacional en su Artículo 124, segundo párrafo y los Artículos 235 y sgtes. del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina;

Que el Artículo 18 de la Constitución de la Provincia de La Pampa establece como obligación del Estado proteger al ambiente y sus recursos naturales, promoviendo su utilización racional y un adecuado manejo de las aguas superficiales y subterráneas;

Que el 5 de agosto de 2010 se sancionó la ley Nº 2581 (Código de Aguas de la Provincia de La Pampa), publicándose en el Boletín Oficial Nº 2.914 de fecha 15 de octubre de 2010;

Que el 15 de noviembre de 2011 se aprobó mediante el Decreto Nº 2.468 la reglamentación de la ley Nº 2581;

///.-

///2.-

Que el Artículo 45 de la ley Nº 2.581 señala que toda agua subterránea, en cualquier forma que se halle en la naturaleza y sin distinción alguna, pertenece al dominio público del Estado provincial;

Que el artículo 55, inciso 2) de la ley Nº 2.581 (Código de Aguas de la Provincia de La Pampa) estipula que la Autoridad de Aplicación podrá, en el ejercicio de la policía de aguas, adoptar medidas que sean convenientes para preservar la calidad y cantidad de agua y aquellas que tiendan a un uso racional y eficiente del recurso;

Que el Artículo 298 del Código Provincial del Agua dispone : “ El ejercicio del poder de policía comprende, en especial, la administración, control y vigilancia del aprovechamiento, uso, conservación y preservación de los recursos hídricos y de aquellas actividades que puedan afectarlos. En los casos necesarios la autoridad de aplicación podrá requerir ante el Poder Judicial y por la vía que corresponda, orden de allanamiento para agilizar, facilitar o permitir el más eficiente cumplimiento de sus funciones, solicitando incluso el uso de la fuerza pública.”;

Que, la Directora General de Investigación Hídrica, le manifiesta al Secretario de Recursos Hídricos la necesidad de dictar un Acto Administrativo que tenga como objetivo establecer los lineamientos para la construcción e instalación de los freatímetros que les son requeridos a cada emprendimiento que solicita los permisos en esta Secretaría de Recursos Hídricos;

Que, ha intervenido la Delegación de Asesoría Letrada de Gobierno actuantes en la Secretaría de Recursos Hídricos;

POR ELLO

EL SECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

RESUELVE:

Articulo 1º.-Apruébase el modelo de Diseño Constructivo de Freatímetros, que ……………..forma parte de la presente.-

Artículo 2º.-Dése  al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, mmmmmmm  publíquese.-

RESOLUCIÓN Nº  93 /23