## hidroquim
PROVINCIA DE LA PAMPA | [8 empty] | RIO: |  | Atuel - Arroyo de la Barda
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | [8 empty] | ESTACION: |  | La Puntilla
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN HÍDRICA | [8 empty] | LAT: 36º 15' LONG: 67º 11' COTA (msnm): 312,16
PROVINCIA DE LA PAMPA | [8 empty] | RIO: |  | Arroyo de La Barda
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | [8 empty] | ESTACION: |  | La Puntilla
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN HÍDRICA | [8 empty] | LAT: 36º 14' 39,19" LONG: 67º 11' 5,25" COTA (msnm): 316
Información hidroquímica
|  |  | RESIDUO | CONDUC- |  |  |  | ALCALINIDAD |  | DUREZA
FECHA | ESCALA | CAUDAL | SECO | TIVIDAD | pH | Cl- | SO4= | CO3= | CO3H- | TOTAL | Ca++ | Mg++ | F- | As | Na+ | K+ | RAS | Ca++ | Mg++ | Na+ | OBS
*** | (m) | (m3/seg) | (mg/l) | (µmhos/cm) | *** | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | *** | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) |  | meq/l | meq/l | meq/l | ***
1980-07-30 |  |  | 1765 | 2028 | 7.5 | 300 | 757 |  | 108 | 868 | 296 | 31 | 1 | Neg. |  |  | 0 | 14.8 | 2.5833 | 0
1980-07-31 |  |  | 1800 | 2068 | 7.7 | 300 | 780 |  | 108 | 832 | 296 | 5 | 1 | Neg. |  |  | 0 | 14.8 | 0.41667 | 0
1980-08-23 |  |  | 1775 | 2040 | 7.9 | 296 | 740 |  | 104 | 824 | 283 | 28 | 0.6 | Neg. |  |  | 0 | 14.15 | 2.3333 | 0
1981-07-29 |  |  | 1751 |  | 7.8 | 284 | 742 |  | 104 | 584 | 157 | 46 |  |  | 331 | 15 | 4.605 | 7.85 | 3.8333 | 14.3913
1982-06-18 |  |  | 2560 |  | 7.2 | 500 | 1124 | 168 |  | 1164 | 344 | 74 | 1.1 | Neg. | 397 | 16 | 3.8326 | 17.2 | 6.1667 | 17.2609
1982-07-14 |  |  | 1803 |  | 7.6 | 272 | 797 | 124 |  | 700 | 243 | 23 | 1 | 0.03 | 230 | 13 | 2.762 | 12.15 | 1.9167 | 10
1982-07-28 |  |  | 1809 |  | 7 | 304 | 777 |  | 112 | 676 | 221 | 30 | 0.83 | Neg. | 248 | 12 | 3.0745 | 11.05 | 2.5 | 10.7826
1982-08-05 |  |  | 1867 |  | 7.3 | 292 | 811 |  | 104 | 756 | 235 | 41 | 0.85 | Neg. | 257 | 13 | 3.0459 | 11.75 | 3.4167 | 11.1739
1982-10-22 |  |  | 2820 |  | 6.9 | 504 | 1226 | 132 |  | 1068 | 329 | 59 | 1 | Neg. | 507 | 20 | 5.0694 | 16.45 | 4.9167 | 22.0435
1982-10-28 |  |  | 1990 |  | 7.9 | 300 | 893 | 124 |  | 692 | 256 | 13 | 0.6 | Neg. | 368 | 14 | 4.3804 | 12.8 | 1.0833 | 16
1983-03-26 |  |  | 1456 |  | 7.1 | 184 | 662 |  | 128 | 688 | 205 | 43 | 1.4 | Neg. | 170 | 14 | 2.13 | 10.25 | 3.5833 | 7.3913
1983-04-21 |  |  | 1505 |  | 7.6 | 196 | 690 |  | 112 | 660 | 178 | 52 | 1 |  | 221 | 13 | 2.8884 | 8.9 | 4.3333 | 9.6087
1983-04-30 |  |  | 1405 |  | 7.9 | 180 | 647 |  | 104 | 560 | 144 | 49 | 1 |  | 230 | 14 | 3.2895 | 7.2 | 4.0833 | 10
1983-06-03 |  |  | 1435 |  | 7.8 | 180 | 663 |  | 108 | 600 | 186 | 33 | 1 |  | 211 | 15 | 2.8078 | 9.3 | 2.75 | 9.1739
1983-07-11 |  |  | 1830 |  | 7.6 | 268 | 862 |  | 124 | 748 | 205 | 57 | 1 |  | 285 | 14 | 3.4874 | 10.25 | 4.75 | 12.3913
1983-11-16 |  |  | 3030 |  | 8 | 600 | 1269 |  | 120 | 1240 | 388 | 66 | 0.8 | Neg. | 476 | 20 | 4.3974 | 19.4 | 5.5 | 20.6957
1984-03-20 | 1.1 | 27.25 | 1583 |  |  | 212 | 722 |  | 108 | 696 | 198 | 49 | 0.6 | Neg. | 230 | 19 | 2.8938 | 9.9 | 4.0833 | 10
1984-04-06 |  |  | 2150 |  |  | 332 | 956 |  | 128 | 924 | 292 | 47 | 0.9 | Neg. | 313 | 17 | 3.3443 | 14.6 | 3.9167 | 13.6087
1984-04-11 |  | 24.1 | 2060 |  |  | 304 | 912 |  | 120 | 840 | 258 | 47 | 0.8 | Neg. | 297 | 12 | 3.35 | 12.9 | 3.9167 | 12.913
1984-08-30 |  |  | 1690 |  |  | 220 | 794 |  | 100 | 700 | 168 | 68 | 0.5 | Neg. | 240 | 16 | 3.1134 | 8.4 | 5.6667 | 10.4348
1984-09-20 |  |  | 2240 |  | 7.7 | 316 | 993 |  | 112 | 792 | 210 | 65 | 0.6 | Neg. | 349 | 19 | 4.1752 | 10.5 | 5.4167 | 15.1739
1984-10-13 |  |  | 2245 |  | 7.5 | 300 | 1034 |  | 112 | 816 | 226 | 61 | 0.7 | Neg. | 322 | 19 | 3.763 | 11.3 | 5.0833 | 14
1985-06-29 |  | 8.959 | 2560 |  | 7.4 | 360 | 1095 |  | 128 | 984 | 302 | 56 | 0.7 | Neg. |  |  | 0 | 15.1 | 4.6667 | 0
1985-08-07 |  | 9.978 | 2800 | 2950 | 7.7 | 432 | 1155 |  | 140 | 800 | 189 | 79 | 0.8 | Neg. |  |  | 0 | 9.45 | 6.5833 | 0
1985-10-26 |  | 3.544 | 2767 | 2880 | 8 | 428 | 1124 |  | 96 | 1012 | 323 | 50 | 0.7 | Neg. |  |  | 0 | 16.15 | 4.1667 | 0
1985-11-22 |  | 8.396 | 2553 | 2650 | 7.6 | 404 | 1102 |  | 96 | 1064 | 312 | 69 | 1 | Neg. |  |  | 0 | 15.6 | 5.75 | 0
1985-12-20 |  | 0.224 | 8094 | 9000 | 8.1 | 2100 | 2116 |  | 120 | 2140 | 680 | 151 | 0.9 | Neg. |  |  | 0 | 34 | 12.5833 | 0
1986-01-10 |  | 0.884 | 3056 | 3200 | 7.5 | 544 | 1199 |  | 84 | 1036 | 322 | 56 | 0.9 | Neg. |  |  | 0 | 16.1 | 4.6667 | 0
1986-05-07 |  | 0.556 | 2294 | 2400 | 7.5 | 304 | 1015 |  | 92 | 912 | 277 | 53 | 0.8 | Neg. |  |  | 0 | 13.85 | 4.4167 | 0
1986-05-28 |  | 3.258 | 2369 | 2370 | 7.7 | 296 | 1025 |  | 104 | 856 | 278 | 39 | 0.7 | Neg. |  |  | 0 | 13.9 | 3.25 | 0
1986-07-04 |  |  | 2363 | 2390 | 7.8 | 304 | 1049 |  | 132 | 772 | 301 | 5 | 0.7 | Neg. |  |  | 0 | 15.05 | 0.41667 | 0
1986-07-15 |  |  | 2436 | 2500 | 7.8 | 308 | 1064 |  | 136 | 760 | 258 | 28 | 0.7 | Neg. |  |  | 0 | 12.9 | 2.3333 | 0
1986-08-05 |  | 5.65 | 2350 | 2450 | 7.9 | 328 | 1102 | 0 | 120 | 824 | 293 | 22 | 0.7 | Neg. |  |  | 0 | 14.65 | 1.8333 | 0
1986-08-21 |  | 5.658 | 1983 | 2476 | 7.5 | 260 | 877 | 0 | 108 | 670 | 180 | 53 | 0.6 | Neg. |  |  | 0 | 9 | 4.4167 | 0
1986-09-04 |  | 1.807 | 2238 | 2794 | 7.9 | 328 | 969 | 0 | 132 | 850 | 260 | 49 | 0.6 | Neg. |  |  | 0 | 13 | 4.0833 | 0
1986-09-17 |  | 1.809 | 2292 | 2794 | 7.9 | 340 | 1011 | 0 | 116 | 900 | 264 | 58 | 0.7 | Neg. |  |  | 0 | 13.2 | 4.8333 | 0
1986-10-02 |  | 7.664 | 2105 | 2387 | 8 | 256 | 865 | 0 | 116 | 728 | 248 | 26 | 0.6 | Neg. |  |  | 0 | 12.4 | 2.1667 | 0
1986-10-16 | 1.16 | 6.021 | 1894 | 2413 | 7.9 | 260 | 859 | 0 | 92 | 760 | 232 | 44 | 0.6 | Neg. |  |  | 0 | 11.6 | 3.6667 | 0
1986-10-31 | 0.73 | 1.673 | 2670 | 3556 | 8 | 384 | 1160 | 0 | 88 | 960 | 312 | 44 | 0.6 |  |  |  | 0 | 15.6 | 3.6667 | 0
1986-11-13 | 0.93 | 3.058 | 1865 | 2286 | 8 | 282 | 852 | 0 | 84 | 700 | 248 | 19 | 0.5 |  |  |  | 0 | 12.4 | 1.5833 | 0
1986-11-26 | 0.91 | 2.791 | 1779 | 2235 | 8 | 236 | 787 | 0 | 76 | 652 | 211 | 30 | <0,04 | Neg. |  |  | 0 | 10.55 | 2.5 | 0
1986-12-11 | 0.86 | 2.619 | 1858 | 2311 | 8.1 | 240 | 831 | 0 | 80 | 720 | 244 | 27 | 0.6 | Neg. |  |  | 0 | 12.2 | 2.25 | 0
1986-12-24 | 1.15 | 6.076 | 1535 | 1905 | 7.6 | 180 | 686 | 0 | 88 | 620 | 205 | 65 | 0.7 | Neg. |  |  | 0 | 10.25 | 5.4167 | 0
1987-01-08 | 1.11 | 5.643 | 1470 | 1778 | 8.1 | 152 | 635 | 0 | 88 | 576 | 184 | 58 | 0.6 | Neg. |  |  | 0 | 9.2 | 4.8333 | 0
1987-01-16 | 1.23 | 6.715 | 1298 | 1537 | 7.9 | 140 | 577 | 0 | 80 | 588 | 198 | 23 | 0.6 | Neg. |  |  | 0 | 9.9 | 1.9167 | 0
1987-01-22 | 1.41 | 9.876 | 1265 | 1524 | 8.2 | 128 | 576 | 0 | 100 | 548 | 173 | 28 | 0.6 | Neg. |  |  | 0 | 8.65 | 2.3333 | 0
1987-01-29 | 1.36 | 10.002 | 1315 | 1676 | 8.1 | 140 | 607 | 0 | 88 | 548 | 170 | 30 | 0.5 |  |  |  | 0 | 8.5 | 2.5 | 0
1987-02-04 | 1.33 | 8.713 | 1308 | 1651 | 8 | 144 | 592 | 0 | 92 | 540 | 192 | 14 | 0.5 |  |  |  | 0 | 9.6 | 1.1667 | 0
1987-02-18 | 1.19 | 6.233 | 1336 | 1626 | 7.7 | 136 | 615 | 0 | 80 | 528 | 170 | 25 | 0.4 |  |  |  | 0 | 8.5 | 2.0833 | 0
1987-02-25 | 1.24 | 6.64 | 1211 | 1499 | 7.7 | 124 | 548 | 0 | 80 | 508 | 163 | 25 | <0,4 |  |  |  | 0 | 8.15 | 2.0833 | 0
1987-03-05 | 1.52 | 13.226 | 1223 | 1524 | 8.1 | 136 | 583 | 0 | 84 | 496 | 157 | 25 | <0,4 |  |  |  | 0 | 7.85 | 2.0833 | 0
1987-03-19 | 1.61 | 14.276 | 1235 | 1587 | 8 | 148 | 622 | 0 | 96 | 560 | 181 | 26 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.05 | 2.1667 | 0
1987-04-03 | 1.68 | 17.223 | 1690 | 1920 | 8.2 | 164 | 729 | 0 | 104 | 608 | 197 | 28 | 0.5 |  |  |  | 0 | 9.85 | 2.3333 | 0
1987-04-15 | 1.49 | 11.463 | 1540 | 2150 | 8.2 | 164 | 751 | 0 | 104 | 600 | 184 | 34 | 0.5 |  |  |  | 0 | 9.2 | 2.8333 | 0
1987-04-29 | 1.33 | 8.329 | 1622 | 2304 | 7.9 | 184 | 774 | 0 | 96 | 628 | 213 | 23 | 0.6 |  |  |  | 0 | 10.65 | 1.9167 | 0
1987-05-13 | 1.55 | 11.28 | 1598 | 2189 | 7.8 | 184 | 769 | 0 | 104 | 612 | 195 | 30 | 0.5 |  |  |  | 0 | 9.75 | 2.5 | 0
1987-05-19 | 1.56 | 13.412 | 1610 | 2163 | 7.9 | 192 | 753 | 0 | 104 | 668 | 205 | 38 | 0.7 |  |  |  | 0 | 10.25 | 3.1667 | 0
1987-06-04 |  | 16.732 | 1990 | 2750 | 8.1 | 256 | 943 | 0 | 120 | 796 | 243 | 46 | 0.6 |  |  |  | 0 | 12.15 | 3.8333 | 0
1987-06-17 | 1.53 | 14.365 | 2289 | 3200 | 8.1 | 284 | 1061 | 0 | 148 | 848 | 261 | 47 | 0.6 |  |  |  | 0 | 13.05 | 3.9167 | 0
1987-07-01 | 1.55 | 13.406 | 2285 | 3200 | 8 | 292 | 1066 | 0 | 120 | 868 | 269 | 48 | 0.7 |  |  |  | 0 | 13.45 | 4 | 0
1987-07-16 | 1.47 | 10.879 | 2302 | 2880 | 8 | 292 | 1058 | 0 | 120 | 868 | 262 | 52 | 0.6 |  |  |  | 0 | 13.1 | 4.3333 | 0
1987-07-29 | 1.51 | 11.297 | 2283 | 2944 | 7.8 | 284 | 994 | 0 | 120 | 840 | 256 | 49 | 0.6 |  |  |  | 0 | 12.8 | 4.0833 | 0
1987-08-12 | 1.92 | 21.808 | 1563 | 2330 | 8.1 | 184 | 728 | 0 | 100 | 596 | 192 | 28 | 0.5 |  |  |  | 0 | 9.6 | 2.3333 | 0
1987-08-27 | 1.87 | 20.179 | 1546 | 2112 | 7.9 | 188 | 738 | 0 | 96 | 592 | 200 | 22 | 0.4 |  |  |  | 0 | 10 | 1.8333 | 0
1987-09-09 |  |  | 1584 | 2176 | 7.9 | 196 | 726 | 0 | 104 | 616 | 216 | 18 | 0.4 |  |  |  | 0 | 10.8 | 1.5 | 0
1987-09-23 | 1.61 | 12.693 | 1640 | 2304 | 8 | 204 | 772 | 0 | 100 | 748 | 238 | 37 | 0.5 |  |  |  | 0 | 11.9 | 3.0833 | 0
1987-10-20 | 1.31 | 7.772 | 1945 | 2714 | 7.9 | 244 | 857 | 0 | 80 | 852 | 256 | 51 | 0.6 |  |  |  | 0 | 12.8 | 4.25 | 0
1987-11-17 | 1.98 | 23.81 | 1631 | 2150 | 8 | 188 | 734 | 0 | 100 | 700 | 230 | 30 | 0.6 |  |  |  | 0 | 11.5 | 2.5 | 0
1996-01-25 | 0.57 | 0.496 | 1930 | 2178 | 7.6 | 280 | 943 | 0 | 68 | 760 | 232 | 44 | 0.9 | <0,04 |  |  | 0 | 11.6 | 3.6667 | 0
1996-06-27 | 1 | 4.05 | 2500 | 2898 | 7.7 | 408 | 1177 | 0 | 88 | 948 | 317 | 38 | 0.7 | <0,04 |  |  | 0 | 15.85 | 3.1667 | 0
1996-07-31 | 1.1 | 4.841 | 2469 | 2511 | 7.8 | 420 | 1123 | 0 | 132 | 1024 | 307 | 62 | 0.7 | <0,04 |  |  | 0 | 15.35 | 5.1667 | 0
1996-08-28 | 0.56 | 0.645 | 3761 | 4248 | 7.8 | 908 | 1590 | 0 | 116 | 1264 | 312 | 118 | 0.6 | <0,04 |  |  | 0 | 15.6 | 9.8333 | 0
1996-12-18 | 0.5 | 0.429 | 3383 | 3573 | 7.85 | 656 | 1434 | 0 | 52 | 1192 | 365 | 68 | 0.9 | <0,04 |  |  | 0 | 18.25 | 5.6667 | 0
1997-06-26 | 0.53 | 0.52 | 2519 | 2635 | 8 | 416 | 1148 | 0 | 136 | 1120 | 349 | 60 | 72 | <0,04 |  |  | 0 | 17.45 | 5 | 0
1997-08-28 | 0.68 | 1.3 | 3311 | 3330 | 7.9 | 744 | 1132 | 0 | 120 | 1160 | 400 | 39 |  |  | 575 | 5.8 | 5.376 | 20 | 3.25 | 25
1997-12-26 | 0.95 | 3.42
1998-01-28 | 0.66 | 0.99
1998-02-27 | 1.87 | 15.3 | 2010 | 2205 | 7.6 | 330 | 880 | 0 | 124 | 850 | 280 | 36.4 |  |  | 299 | 15.6 | 3.3002 | 14 | 3.0333 | 13
1998-03-26 | 1.64 | 12.88 | 2073 | 2710 | 7.7 | 344 | 879 | 0 | 120 | 860 | 238 | 64 |  |  | 241.5 | 7.8 | 2.7511 | 11.9 | 5.3333 | 10.5
1998-05-07 |  | 29.56 | 1852 | 2600 | 7.7 | 320 | 834 | 0 | 124 | 900 | 206 | 93 |  |  | 299 | 11.7 | 3.4529 | 10.3 | 7.75 | 13
1998-06-03 | 1.85 | 15.84 | 1949 | 2457 | 7.6 | 410 | 930 | 0 | 120 | 960 | 117 | 162 |  |  | 276 | 11.7 | 3.3806 | 5.85 | 13.5 | 12
1998-06-23 |  |  | 2944 | 3680 | 7.8 | 530 | 1195 | 0 | 140 | 1210 | 368 | 70 |  |  | 483 | 19.5 | 4.5484 | 18.4 | 5.8333 | 21
1998-07-01 | 1.57 | 11.43
1998-08-06 |  |  | 1785 | 2232 | 8 | 380 | 929 | 0 | 120 | 1020 | 344 | 38.8 |  |  | 253 | 7.8 | 2.5358 | 17.2 | 3.2333 | 11
1998-08-27 | 1.1 | 3.98 | 3108 | 3885 | 7.8 | 770 | 1415 | 0 | 128 | 1140 | 392 | 38.8 |  |  | 529 | 7.8 | 4.9933 | 19.6 | 3.2333 | 23
1998-10-01 | 0.8 | 1.3 | 4613 | 5766 | 7.9 | 1390 | 2025 | 0 | 140 | 1740 | 476 | 133 |  |  | 1173 | 35 | 9.4152 | 23.8 | 11.0833 | 51
1998-10-29 | 0.6 | 0.37 | 6019 | 7524 | 7.6 | 1860 | 2348 | 0 | 132 | 2080 | 592 | 145 |  |  | 1472 | 35 | 10.7202 | 29.6 | 12.0833 | 64
1998-11-26 | 0.48 |  | 7858 | 9823 | 7.3 | 2800 | 2959 | 0 | 180 | 2380 | 660 | 177 |  |  | 2070 | 42.9 | 14.164 | 33 | 14.75 | 90
1999-05-27 | 0.74 | 1 | 2454 | 3068 | 7.8 | 480 | 1253 | 0 | 140 | 1220 | 388 | 60.7 |  |  |  |  | 0 | 19.4 | 5.0583 | 0
1999-07-08 | 1.3 | 6.6 | 2227 | 2784 | 7.7 | 420 | 1168 | 0 | 120 | 1140 | 372 | 51 |  |  | 391 | 11.7 | 3.7342 | 18.6 | 4.25 | 17
1999-08-05 | 1.24 | 5.32 | 2280 | 2850 | 7.8 | 496 | 1118 | 0 | 136 | 1184 | 384 | 54 |  |  | 391 | 11.7 | 3.6706 | 19.2 | 4.5 | 17
1999-09-01 | 0.84 | 1.47 | 2865 | 3582 | 7.9 | 660 | 1339 | 0 | 116 | 1140 | 316 | 85 |  |  | 598 | 19.5 | 5.9119 | 15.8 | 7.0833 | 26
1999-09-29 | 0.58 | 0.46 | 5229 | 6536 | 8 | 1660 | 1972 | 0 | 140 | 1800 | 504 | 131 |  |  |  |  | 0 | 25.2 | 10.9167 | 0
1999-10-27 | 0.68 | 0.78 | 4552 | 5691 | 7.6 | 1300 | 1766 | 0 | 112 | 1700 | 440 | 145 |  |  |  |  | 0 | 22 | 12.0833 | 0
1999-11-30 | 1.81 | 10.21 | 1649 | 2062 | 7.3 | 310 | 835 | 0 | 104 | 730 | 248 | 26.7 |  |  | 345 | 11.7 | 4.0806 | 12.4 | 2.225 | 15
1999-12-22 | 1.35 | 7.1 | 2022 | 2527 | 7.5 | 380 | 946 | 0 | 104 | 770 | 272 | 21.8 |  |  | 345 | 5.9 | 3.9381 | 13.6 | 1.8167 | 15
2000-01-27 | 0.83 | 1.7 | 2652 | 3316 | 7.9 | 650 | 1223 | 0 | 100 | 1020 | 300 | 65 |  |  | 506 | 19.5 | 5.228 | 15 | 5.4167 | 22
2000-03-02 | 0.51 | 0.13 | 9928 | 12410 | 7.7 | 3200 | 2592 | 0 | 140 | 2600 | 800 | 145 |  |  |  |  | 0 | 40 | 12.0833 | 0
2000-03-29 | 0.49 | 0.07 | 12960 | 16200 | 8 | 4550 | 3015 | 0 | 152 | 3250 | 980 | 194 |  |  |  |  | 0 | 49 | 16.1667 | 0
2000-05-11 | 0.8 | 1.7 | 2409 | 3012 | 8 | 500 | 1376 | 0 | 116 | 1250 | 352 | 89.9 |  |  | 483 | 15.6 | 4.5453 | 17.6 | 7.4917 | 21
2000-06-01 | 0.7 | 1 | 3352 | 4410 | 8 | 750 | 1358 | 0 | 116 | 1280 | 384 | 77 |  |  | 690 | 15.6 | 6.3375 | 19.2 | 6.4167 | 30
2000-07-28 | 1.58 | 9.2 | 2303 | 3030 | 7.9 | 400 | 1072 | 0 | 136 | 1080 | 352 | 48 |  |  | 368 | 15.6 | 3.614 | 17.6 | 4 | 16
2000-09-20 | 1.26 | 5.77 | 2698 | 3550 | 8 | 530 | 1233 | 0 | 116 | 1030 | 332 | 48 |  |  | 506 | 19.5 | 5.1011 | 16.6 | 4 | 22
2000-11-08 | 1.14 | 5 | 3040 | 4000 | 8 | 610 | 1314 | 0 | 104 | 1130 | 332 | 72 |  |  |  |  | 0 | 16.6 | 6 | 0
2000-12-20 | 0.59 | 0.09 | 9249 | 12170 | 8 | 3250 | 2286 | 0 | 136 | 2600 | 720 | 194 |  |  |  |  | 0 | 36 | 16.1667 | 0
2001-02-13 | 1 | 3.142 | 1626 | 2140 | 7.9 | 260 | 831 | 0 | 104 | 740 | 252 | 26.7 |  |  | 253 | 7.8 | 2.9705 | 12.6 | 2.225 | 11
2001-04-10 | 2.35 | 18.25 | 1778 | 2340 | 7.92 | 280 | 795.3 | 0 | 120 | 830 | 264 | 41.3 |  |  | 253 | 11.7 | 2.8477 | 13.2 | 3.4417 | 11
2001-06-06 | 1.65 | 11.89 | 2060 | 2710 | 8.17 | 360 | 885.3 | 0 | 124 | 850 | 246 | 26.53 |  |  |  |  | 0 | 12.3 | 2.2108 | 0
2001-08-01 | 2.55 | 27.067 | 1596 | 2100 | 7.98 | 250 | 739.8 | 0 | 100 | 730 | 240 | 31.6 |  |  |  |  | 0 | 12 | 2.6333 | 0
2001-10-25 | 2 | 17.397 | 2264 | 2830 | 7.94 | 404 | 942 | 0 | 100 | 848 | 252.8 | 52.488 |  |  | 327 | 15.67 | 3.6923 | 12.64 | 4.374 | 14.2174
2001-12-13 | 1.64 | 10.163 | 1649 | 2170 | 8.05 | 348 | 814.6 | 0 | 92 | 760 | 208 | 58.3 |  |  | 276 | 15.6 | 3.3503 | 10.4 | 4.8583 | 12
2002-06-06 | 1.98 | 9.088 | 1786 | 2650 | 7.83 | 348 |  | 0 | 120 | 820 | 256.6 | 43.376 |  |  |  |  | 0 | 12.83 | 3.6147 | 0
2002-07-03 | 1.655 | 16.448 | 2244.28 | 2930 | 8.39 | 420 |  | 0 | 120 | 1020 | 324 | 51.03 |  |  |  |  | 0 | 16.2 | 4.2525 | 0
2002-10-25 | 1.511 | 10.484 | 2212 | 2910 | 7.98 | 435 |  | 0 | 104 | 880 | 260 | 55.89 |  |  |  |  | 0 | 13 | 4.6575 | 0
2002-11-27 | 1.15 | 3.216 | 2402 | 3160 | 7.82 | 440 |  | 0 | 74 | 1000 | 296 | 63.18 |  |  |  |  | 0 | 14.8 | 5.265 | 0
2002-12-21 | 2.2 | 28.458 | 1421 | 1870 | 7.84 | 216 |  | 0 | 100 | 592 | 208 | 17.496 |  |  |  |  | 0 | 10.4 | 1.458 | 0
2003-03-19 | 1.305 | 6.991
2003-04-10 | 1.75 | 18.659
2005-09-28 |  |  | 1568 |  | 7.78 | 266.1 | 454.1 | 0 | 122 | 674 | 223.7 | 27.5 | 0.4 | <0.01 | 161 | 13.65 | 1.9934 | 11.185 | 2.2917 | 7
2005-11-09 | 0.785 | 1.433 | 3500 | 4580 | 8.76 | 887.5 | 1400 | 0 | 240 | 1320 | 528.5 | 192 | 1.54 |  | 365 | 7 | 2.7048 | 26.425 | 16 | 15.8696
2005-12-08 |  |  | 2020 | 2890 | 8.26 | 390.5 | 980 | 0 | 145 | 865 | 346 | 126 | 1.66 |  | 142 | 7 | 1.3001 | 17.3 | 10.5 | 6.1739
2005-12-23 | 1.31 | 8.555 | 1355 | 1980 | 8.6 | 215 | 580 | 0 | 130 | 655 | 262 | 95 | 1.12 |  | 25 | 5 | 0.26317 | 13.1 | 7.9167 | 1.087
2006-03-01 | 2.3 | 28.383 | 1480 | 1980 | 8.47 | 184 | 700 | 0 | 190 | 380 | 152 | 55.4 | 0.74 |  | 395 | 3 | 5.4559 | 7.6 | 4.6167 | 17.1739
2006-03-30 | 1.215 | 7.262 | 1800 | 2500 | 9.13 | 222 | 760 | 0 | 130 | 710 | 284 | 103.5 | 0.82 |  | 310 | 6.5 | 3.1326 | 14.2 | 8.625 | 13.4783
2006-05-04 | 0.79 | 1.403 | 3320 | 4330 | 8.75 | 830 | 1400 | 0 | 135 | 1100 | 440 | 160 | 1.56 |  | 455 | 12.5 | 3.6948 | 22 | 13.3333 | 19.7826
2006-06-07 | 1.34 | 7.589 | 1910 | 2680 | 7.53 | 240 | 880 | 0 | 145 | 685 | 274 | 99 | 0.94 |  | 132.5 | 6 | 1.3645 | 13.7 | 8.25 | 5.7609
2006-07-04 | 1.63 | 11.337 | 2040 | 2770 | 7.82 | 281 | 1080 | 0 | 185 | 855 | 342 | 124 | 0.98 |  | 138 | 11 | 1.2715 | 17.1 | 10.3333 | 6
2006-08-02 | 2.71 | 35.995 | 1410 | 1990 | 7.61 | 191.5 | 720 | 0 | 155 | 650 | 260 | 94 | 0.84 |  | 55 | 3 | 0.5814 | 13 | 7.8333 | 2.3913
2006-09-05 | 1.18 | 5.628 | 2220 | 2930 | 7.91 | 365 | 1020 | 0 | 200 | 830 | 332 | 121 | 1.1 |  | 188 | 9.5 | 1.7571 | 16.6 | 10.0833 | 8.1739
2006-10-05 | 1.12 | 6.141 | 2338.5 |  | 7.48 | 415.4 | 901.6 |  | 107.1 | 967.5 | 301.5 | 51.3 |  |  | 207 | 50.7 | 2.1693 | 15.075 | 4.275 | 9
2007-01-12 | 1.2 | 5.416 | 1500 | 2220 | 7.92 | 220 | 800 | 0 | 85 | 560 | 224 | 81.6 | 0.96 |  | 147 | 4.5 | 1.6727 | 11.2 | 6.8 | 6.3913
2007-03-13 | 0.26 | 5.92 | 1650 | 2150 | 8.45 | 145 | 860 | 0 | 165 | 645 | 258 | 94 | 1.24 |  | 133 | 4 | 1.4101 | 12.9 | 7.8333 | 5.7826
2007-05-18 | 1 | 20.06 | 1880 | 2730 | 8.02 | 190 | 930 | 0 | 160 | 660 | 264 | 96 | 1.13 |  | 145 | 5.2 | 1.5201 | 13.2 | 8 | 6.3043
2007-06-06 | 1.71 | 40.61 | 1710 | 2460 | 8.06 | 210.9 | 800 | 0 | 215 | 660 | 264 | 96 | 0.45 |  | 115 | 7 | 1.2056 | 13.2 | 8 | 5
2007-07-03 | 1 | 12.98 | 2480 | 3310 | 7.83 | 360 | 1060 | 0 | 285 | 820 | 328 | 118.5 | 1.04 |  | 243.5 | 9.75 | 2.2919 | 16.4 | 9.875 | 10.587
2007-08-07 | 1.55 | 32.25 | 1730 | 2430 | 7.76 | 204 | 800 | 0 | 260 | 670 | 268 | 97.6 | 1.3 |  | 120 | 8 | 1.2484 | 13.4 | 8.1333 | 5.2174
2007-09-18 | 1.18 | 5.02 | 3430 | 4720 | 8.07 | 635.6 | 1480 | 0 | 150 | 700 | 280 | 102 | 1.88 |  | 654 | 10.25 | 6.6561 | 14 | 8.5 | 28.4348
2007-10-24 | 1.29 | 7.21 | 3220 | 4640 | 7.72 | 868 | 1120 | 0 | 215 | 1020 | 408 | 149 | 1.8 |  | 423 | 17 | 3.5654 | 20.4 | 12.4167 | 18.3913
2007-11-14 | 0.8 | 0.63 | 5230 | 7890 | 7.89 | 1171.5 | 2200 | 0 | 180 | 1680 | 672 | 245 | 1.46 |  | 638 | 21.5 | 4.191 | 33.6 | 20.4167 | 27.7391
2007-12-03 | 0.7 | 0.63 | 5980 | 8542 | 7.81 | 1835 | 2200 | 0 | 150 | 1970 | 788.8 | 287 | 2.06 |  | 842 | 23 | 5.1063 | 39.44 | 23.9167 | 36.6087
2008-01-08 |  | 2.11 | 6760 | 10240 | 7.68 | 1630 | 2400 | 0 | 280 | 1630 | 776 | 286 | 1.88 | 0.058 | 870 | 26.5 | 5.3115 | 38.8 | 23.8333 | 37.8261
2008-01-30 |  |  | 1855 | 2500 | 7.71 | 470 | 425 | 0 | 305 | 470 | 274 | 98 | 1.26 |  | 260 | 6 | 2.6806 | 13.7 | 8.1667 | 11.3043
2008-02-27 |  | 1.08 | 2448 | 3830 | 8 | 940 | 426 | 0.05 | 64.5 | 884 | 282 | 42 |  |  | 460 | 38 | 5.0236 | 14.1 | 3.5 | 20
2008-03-19 |  | 2.94 | 1860 | 2460 | 7.84 | 227 | 860 | 0 | 175 | 536 | 214 | 78 | 1.2 |  | 233 | 5.5 | 2.7123 | 10.7 | 6.5 | 10.1304
2008-04-16 |  | 0.84 | 2680 | 3800 | 7.85 | 400 | 1420 | 0 | 220 | 990 | 396 | 144 | 1.48 |  | 220 | 9.5 | 1.8832 | 19.8 | 12 | 9.5652
2008-05-13 |  | 0 | 10995 | 16400 | 7.87 | 3893 | 2900 | 0 | 334 | 2576 | 1031 | 375 | 2.02 |  | 212 | 52 | 1.1246 | 51.55 | 31.25 | 9.2174
2008-06-11 | 10.26 | 1.52 | 2220 | 2920 | 7.96 | 240 | 1160 | 0 | 267 | 790 | 316 | 115.2 | 1 |  | 232 | 8.3 | 2.2224 | 15.8 | 9.6 | 10.087
2008-07-01 | 10.89 | 1.54 | 2250 | 3000 | 7.81 | 350 | 1180 | 0 | 235 | 1005 | 402.4 | 146.4 | 1.56 |  | 140 | 8.5 | 1.1887 | 20.12 | 12.2 | 6.087
2008-08-05 | 11.2 | 1.61 | 2320 | 3314 | 8.03 | 358 | 1100 | 0 | 220 | 1043 | 417 | 98.8 | 1.2 |  | 173 | 11 | 1.5054 | 20.85 | 8.2333 | 7.5217
2008-09-01 | 0.93 | 0.82 | 4020 | 5730 | 7.92 | 880.5 | 1800 | 0 | 164 | 1760 | 704 | 256.4 | 1.02 |  | 200 | 10.25 | 1.2837 | 35.2 | 21.3667 | 8.6957
2008-10-06 | 0.37 | 0.71 | 6120 | 9050 | 8.09 | 1530 | 2500 | 0 | 176 | 1960 | 784 | 285 | 1.86 |  | 800 | 36.25 | 4.867 | 39.2 | 23.75 | 34.7826
2008-11-01 | 0 | 0.35
2008-12-01 | 0 | 0.35
Mínimo: | 0 | 0 | 1211 | 1499 | 6.9 | 124 | 425 | 0 | 52 | 380 | 117 | 5 | 0.4 | 0.03 | 25 | 3
Medio: | 1.2568 | 8.3264 | 2613.0122 | 3501.6129 | 7.8624 | 534.8322 | 1083.0759 | 4.6842 | 128.3634 | 957.5514 | 313.6801 | 73.6177 | 1.5859 | 0.044 | 375.5649 | 14.9288
Máximo: | 11.2 | 40.61 | 12960 | 16400 | 9.13 | 4550 | 3015 | 168 | 334 | 3250 | 1031 | 375 | 72 | 0.058 | 2070 | 52
REFERENCIAS:
a) En blanco: dato faltante.
b) s/esc: sin escurrimiento = 0
c) De 1988 a 1995 la estación no estuvo en funcionamiento.