## Hidroquim
PROVINCIA DE LA PAMPA | [8 empty] | RIO: |  | Salado
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | [8 empty] | ESTACION: |  | ruta 19
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN HÍDRICA | [8 empty] | LAT: LONG: COTA (msnm):
Información hidroquímica
|  |  | RESIDUO | CONDUC- |  |  |  | ALCALINIDAD |  | DUREZA
FECHA | ESCALA | CAUDAL | SECO | TIVIDAD | pH | Cl- | SO4= | CO3= | CO3H- | TOTAL | Ca++ | Mg++ | F- | As | Na+ | K+ | B | R.A.S. | OBS
*** | (m) | (m3/seg) | (mg/l) | (µmhos/cm) | *** | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | *** | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | *** | ***
2008-01-31 | 0.35 | 2.93 | 28805 | 45500 | 8.54 | 13650 | 4300 | 0 | 410 | 7640 | 3059 | 1113 | 3.1 |  | 5390 | 112
2008-02-28 | 0.4 | 3.57 | 30306 | 41710 | 8.65 | 14022 | 1811 | 60 | 22 |  | 936 | 530 | 1.5 |  | 7417 | 390
2008-03-20 | 0.5 | 4.21 | 9485 | 14710 | 8.01 | 3085 | 2500 | 0 | 175 | 609 | 244 | 88.7 | 2.1 |  | 2800 | 36
2008-04-18 | 0.7 | 6.66 | 5270 | 7500 | 8.21 | 2190 | 1060 | 0 | 150 | 915 | 366 | 133 | 1.64 |  | 1303 | 22.4
2008-05-14 |  |  | 6510 | 9170 | 8.28 | 2826 | 1160 | 0 | 238 | 1307 | 523 | 190 | 1.42 |  | 1507 | 25
2008-06-11 |  | 8.34 | 8845 | 13100 | 8.16 | 2820 | 2400 | 0 | 305 | 1380 | 552 | 210 | 1.44 |  | 2045 | 38
2008-07-02 |  | 16.76 | 3920 | 6870 | 8.02 | 1040 | 1800 | 0 | 260 | 1090 | 436 | 159 | 0.96 |  | 825 | 20
2008-08-06 |  | 15.67 | 3170 | 4830 | 7.96 | 913 | 980 | 0 | 235 | 913 | 365 | 133 | 1.16 |  | 473 | 14
2008-09-04 |  | 11.58 | 4320 | 6220 | 7.85 | 1508 | 1180 | 0 | 172 | 1370 | 548 | 200 | 1.14
2008-10-07 |  | 9.32 | 8750 | 12700 | 7.89 | 3552 | 1900 | 0 | 196 | 2180 | 872 | 318 | 1.78 |  | 1665 | 37
2008-11-10 |  | 5.78 | 11900 | 17000 | 8.43 | 5300 | 2300 | 0 | 156 | 2270 | 909 | 330 | 1.88 |  | 2911 | 42.2
2008-12-03 |  | 0.24 | 26840 | 38800 | 7.94 | 12518 | 4200 | 0 | 164 | 2825 | 1131 | 412 | 2.09 |  | 8080 | 65
Min | 0.35 | 0.24 | 3170 | 4830 | 7.85 | 913 | 980 | 0 | 22 | 609 | 244 | 88.7 | 0.96 |  | 473 | 14
Promedio | 0.4875 | 7.7327 | 12343.4167 | 18175.8333 | 8.1617 | 5285.3333 | 2132.5833 | 5 | 206.9167 | 2045.3636 | 828.4167 | 318.0583 | 1.6842 |  | 3128.7273 | 72.8727
Max | 0.7 | 16.76 | 30306 | 45500 | 8.65 | 14022 | 4300 | 60 | 410 | 7640 | 3059 | 1113 | 3.1 |  | 8080 | 390