## HQ ruta 10
PROVINCIA DE LA PAMPA | [8 empty] | RIO: |  | Salado
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | [8 empty] | ESTACION: |  | ruta 10
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN HÍDRICA | [8 empty] | LAT: 36º 10' LONG: 66º 43' COTA (msnm): 317,75
Información hidroquímica
|  |  | RESIDUO | CONDUC- |  |  |  | ALCALINIDAD |  | DUREZA
FECHA | ESCALA | CAUDAL | SECO | TIVIDAD | pH | Cl- | SO4= | CO3= | CO3H- | TOTAL | Ca++ | Mg++ | F- | As | Na+ | K+ | B | R.A.S. | OBS
*** | (m) | (m3/seg) | (mg/l) | (µmhos/cm) | *** | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | *** | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | *** | ***
1987-12-09 | 2.85 | 81.44 | 1689 | 2394 | 7.8 | 228 | 771 | 0 | 128 | 656 | 218 | 27 | 0.6
1987-12-15 | 3.08 | 114.3 | 1439 | 1920 | 8.1 | 152 | 662 | 0 | 124 | 624 | 186 | 39 | 0.6 | [5 empty] | **
1987-12-22 | 3.31 | 117.715 | 1398 | 1946 | 7.9 | 128 | 606 | 0 | 124 | 632 | 214 | 23 | 0.6
1987-12-28 | 3.65 | 159.624 | 1537 | 2022 | 7.5 | 144 | 754 | 0 | 136 | 688 | 237 | 23 | 0.7 | [5 empty] | *
1988-01-06 | 3.83 | 175.7 | 1520 | 1920 | 7.5 | 128 | 746 | 0 | 148 | 720 | 242 | 28 | 0.7
1988-03-08 | 3.49 | 142.346 | 1168 | 1472 | 8.1 | 96 | 580 | 0 | 104 | 476 | 173 | 11 | 0.5
2002-06-07 | 1.82 | 36.49 | 2538 | 3340 | 8.19 | 648 |  | 0 | 128 | 668 | 185.2 | 48.6
2002-07-04 | 1.84 | 37.597 | 2409.2 | 3170 | 8.3 | 568 |  | 4 | 128 | 572 | 147.2 | 49.57
2002-12-20 | 2.38 | 67.682 | 2470 | 3250 | 8.01 | 568 |  | 0 | 128 | 555 | 180 | 25.515
2003-03-19 | 1.88 | 56.5
2003-04-11 | 2.01 | 55.4
2003-06-02 | 2.12 | 48.64
2003-07-16 | 2.45 | 77.66
2003-09-30 | 1.6 | 26.48
2003-12-20 | 0.85 | 5.64
2004-03-31 | 1.07 | 8.118
2004-05-27 | 1.41 | 17.957
2005-06-29 | 1.095 | 6.053 |  | 9660
2005-07-26 | 1.27 | 11.232 |  | 5100
2005-08-30 | 1.15 | 8.926
2005-10-25 | 1.34 | 15.117
2005-11-08 | 1.39 | 17.505 | 2960 | 4450 | 8.8 | 1005 | 700 | 0 | 135 | 900 | 360 | 131 | 1.38 |  | 375 | 8.5
2005-12-09 | 1.35 | 15.934 | 2670 | 3810 | 8.83 | 784 | 840 | 0 | 205 | 860 | 344 | 125 | 1.32 |  | 355 | 8
2005-12-21 | 1.35 | 16.722 | 2660 | 3780 | 8.27 | 887 | 780 | 0 | 135 | 910 | 364 | 132 | 1.14 |  | 332 | 7.5
2007-04-11 | 2.66 |  | 1620 | 2900 | 8.39 | 207 | 760 | 0 | 200 |  | 232 | 84.5 | 1.7 | 0.12 | 115 | 6
2007-06-06 | 2.45 |  | 2000 | 3390 | 7.99 | 398.7 | 780 |  | 210 | 735 | 394.3 | 107 | 0.73 | 0.041 | 171 | 6.5
2007-07-03 | 2.32 | 31.86 | 1900 | 2860 | 7.99 | 411 | 780 | 0 | 190 | 730 | 292 | 106.4 | 1.06 | 0.052 | 176 | 6.2
2007-08-07 | 2.15 | 26.4 | 1940 | 3300 | 7.66 | 516 | 680 | 0 | 175 | 700 | 280 | 102 | 1.44 |  | 212 | 6
2007-09-17 | 1.9 | 19.44 | 3270 | 4610 | 8.23 | 1055 | 880 | 0 | 215 | 800 | 320 | 116 | 1.52 |  | 600 | 8.5
2007-10-22 | 1.7 | 14.16 | 5250 | 7540 | 7.86 | 1885 | 1360 | 0 | 225 | 1660 | 665 | 242 | 1.56 |  | 735 | 20
2007-11-17 | 1.45 | 9.78 | 7890 | 11750 | 8 | 2835 | 2100 | 0 | 225 | 1740 | 696.7 | 253.5 | 1.42 |  | 1646 | 31
2007-12-12 | 1.35 | 5.23 | 14230 | 20600 | 8.16 | 6010 | 3100 | 0 | 300 | 3060 | 1226 | 445.9 | 2.22 | 0.04 | 3320 | 52
2008-01-28 | 0.92 | 3.55 | 33440 | 50800 | 7.88 | 14848 | 5000 | 0 | 370 | 4640 | 1858 | 676 | 2.86 | 0.032 | 9545 | 1
2008-02-26 | 1.45 | 10.83 | 4068 | 6250 | 7.88 | 1331.3 | 1065.6 | 0 | 105 | 105 | 332.8 | 43.7 | 0.6 | 0.025 | 1045 | 97.5
2008-03-12 | 1.9 | 13.35
2008-03-17 |  |  | 2920 | 4290 | 7.96 | 786 | 940 | 0 | 260 | 504 | 202 | 73.4 | 1.32 | 0.016 | 685 | 9.5
2008-04-14 | 1.74 | 10.42 | 3195 | 4850 | 8.22 | 1065 | 860 | 0 | 235 | 235 | 291 | 106 | 1.26 | 0.037 | 660 | 9
2008-05-13 | 1.45 | 5.47 | 9835 | 16300 | 8.14 | 3506 | 2400 | 0 | 286 | 286 | 575 | 209 | 1.7 | 0.061 | 2454 | 42
2008-06-10 | 1.88 | 16.77 | 2920 | 4560 | 8.14 | 514 | 880 | 0 | 343 | 540 | 216 | 78.7 | 1.06 | 0.018 | 580 | 12
2008-07-01 | 1.86 | 16.5 | 2240 | 3200 | 8.11 | 532 | 800 | 0 | 205 | 720 | 288 | 105 | 0.9 | 0.01 | 270 | 11.25
2008-08-04 | 1.87 | 15.62 | 2230 | 2960 | 7.99 | 562 | 820 | 0 | 200 | 810 | 324 | 118 | 0.68 | 0.009 | 235 | 8.5
2008-09-01 | 1.6 | 9.39 | 4890 | 7360 | 8.05 | 1790 | 1320 | 0 | 144 | 1553 | 622 | 226 | 1.16 | 0.046 | 700 | 17.25
2008-10-07 | 1.49 | 6.06 | 8800 | 12570 | 7.97 | 3400 | 2000 | 0 | 172 | 1800 | 720 | 262 | 1.76 |  | 1885 | 40
2008-11-11 | 1.21 | 3.64 | 21760 | 31760 | 7.95 | 8428 | 3800 | 0 | 264 | 3883 | 1554 | 565 | 2.42 | 0.027 | 4490 | 86
2008-12-01 | 1.15 | 1.79 | 34600 | 49430 | 8 | 16600 | 4500 | 0 | 138 | 5621 | 2250 | 819 | 2.94 |  | 8780 | 115
min | 0.85 | 1.79 | 1168 | 1472 | 7.5 | 96 | 580 | 0 | 104 | 105 | 147.2 | 11 | 0.5 | 0.009 | 115 | 1
medio | 1.8883 | 36.6914 | 6045.5063 | 6822.625 | 8.064 | 1566.2667 | 1220.9111 | 0.13793 | 189.4333 | 995.8276 | 412.84 | 133.9262 | 1.2033 | 0.038143 | 1242.6667 | 19.4381
max | 3.83 | 175.7 | 34600 | 50800 | 8.83 | 14848 | 5000 | 4 | 370 | 4640 | 1858 | 676 | 2.86 | 0.12 | 9545 | 97.5