## hidroquim
PROVINCIA DE LA PAMPA | [8 empty] | RIO: |  |  | Quinto
SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | [8 empty] | ESTACION: |  |  | Ruta Nac. 188
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN HÍDRICA | [8 empty] | LAT: 35º 02' LONG: 63º 29' COTA (msnm): 124,5
Información hidroquímica
|  |  | RESIDUO | CONDUC- |  |  |  | ALCALINIDAD |  |  | DUREZA
FECHA | ESCALA | CAUDAL | SECO | TIVIDAD | pH | Cl- | SO4= | CO3= | CO3H- | Total | TOTAL | Ca++ | Mg++ | F- | As | Na+ | K+ | B | NO3= | NO2- | NH4+ | R.A.S. | OBS
*** | (m) | (m3/seg) | (mg/l) | (µmhos/cm) | *** | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | *** | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | ppm | ppm | ppm | *** | ***
1979-12-05 |  | 0.5 | [20 empty] | *
1980-02-15 |  | 6 | [20 empty] | *
1980-02-29 |  | 4.5 | [20 empty] | *
1980-05-07 |  | 11.5 | [20 empty] | *
1980-06-10 |  | 7 | [20 empty] | *
1980-08-15 |  | 1 | [20 empty] | *
1980-09-30 |  | s/esc
1981-02-20 |  | 5 | [20 empty] | *
1981-05-19 |  | 6.45 | 1402 | 1630 | 7.9 | 308 | 332 |  | 260 |  | 280 | 53 | 36 | 2 | Neg
1981-09-09 |  | s/esc
1982-05-17 |  | 2.45 | [20 empty] | *
1982-05-19 |  | 3.7 | 1872 | 1800 | 6.9 | 336 | 413 |  | 240 |  | 232 | 45 | 29 | 1.8 | Vest | [7 empty] | *,-
1982-05-26 |  | 3.67 | 1964 |  | 7.7 | 444 | 461 |  | 248 |  | 304 | 57 | 39 | 1.4 | Vest | 408 | 31 | [5 empty] | *,-
1982-05-29 |  | 3.2 | [20 empty] | *
1982-06-02 | 0.99 | 2.67 | 1910 |  | 7.6 | 452 | 406 |  | 260 |  | 308 | 56 | 41 | 1.4 | Vest | 414 | 32 | [5 empty] | *,-
1982-06-16 | 0.94 | 2.16 | 1940 | 1830 | 7.4 | 388 | 544 | 312 |  |  | 336 | 29 | 64 | 1.4 | LVest | 580 | 28 | [5 empty] | *,-
1982-06-26 |  | 1.92 | [20 empty] | *
1982-07-07 |  | 1.62 | 1840 |  | 7.4 | 372 | 490 | 264 |  |  | 276 | 24 | 52 | 1.2 | Vest | 464 | 25 | [5 empty] | *,-
1982-07-23 | 0.84 | 1.2 | 1652 | 1620 | 7.3 | 344 | 438 | 276 |  |  | 284 | 38 | 70 | 1 | Vest | 500 | 23 | [5 empty] | *,-
1982-07-28 | 0.81 | 1.18 | 1652 | 1620 | 7.6 | 340 | 437 | 272 |  |  | 260 | 32 | 44 | 1 | Vest | 500 | 23 | [5 empty] | *,-
1982-08-18 |  | 1.69 | 1725 |  | 8 | 360 | 552 |  | 276 |  | 276 | 48 | 38 | 1.2 | Neg | 482 | 23 | [5 empty] | *,-
1982-09-01 | 0.71 | 1.06 | 1683 |  | 7.6 | 300 | 426 |  | 256 |  | 300 | 18 | 62 | 1.2 | Neg | 507 | 25 | [5 empty] | *,-
1982-09-15 | 0.63 | 0.54 | 1898 | 1880 | 8.2 | 396 | 614 |  | 276 |  | 264 | 45 | 37 | 1.3 | Neg | 584 | 27 | [5 empty] | *,-
1982-09-30 |  | s/esc
1983-05-05 |  | 2.23 | 1860 |  | 8 | 372 | 563 |  | 312 |  | 328 | 53 | 47 | 1.4 |  | 691 | 27 | [5 empty] | *,-
1983-05-07 | 0.93 | 1.5 | 1850 |  | 8 | 356 | 563 |  | 312 |  | 308 | 46 | 47 | 1.4 | Neg | 710 | 27 | [5 empty] | *,-
1983-05-12 | 0.6 | 1.12 | 1820 |  | 8 | 352 | 543 |  | 328 |  | 344 | 42 | 58 | 1.4 |  | 654 | 28 | [5 empty] | *,-
1983-05-17 | 0.45 | 1.05 | 1830 |  | 8.3 | 344 | 546 |  | 328 |  | 316 | 43 | 51 | 1.4 |  | 581 | 27 | [5 empty] | *,-
1983-05-24 | 0.62 | 1.89 | 1750 |  | 7.7 | 340 | 471 |  | 380 |  | 350 | 20 | 73 | 1 | Neg | 420 | 10 | [5 empty] | *,-
1983-05-31 | 0.42 | 0.71 | 1650 |  | 8.5 | 340 | 486 |  | 328 |  | 340 | 20 | 70 | 0.9 | Neg | 418 | 9 | [5 empty] | *,-
1983-06-06 |  | 0.9 | [20 empty] | *
1983-06-09 |  | 0.82 | [20 empty] | *
1983-06-11 | 0.52 | 0.66 | 1580 |  | 7.8 | 320 | 457 |  | 332 |  | 310 | 28 | 58 | 1.1 | Neg | 393 | 8 | [5 empty] | *
1983-06-15 |  | 0.81 | [20 empty] | *
1983-06-19 | 0.53 | 0.55 | 1630 |  | 7.5 | 330 | 480 |  | 332 |  | 310 | 28 | 58 | 1.2 | Neg | 395 | 10 | [5 empty] | *
1983-06-28 |  | 0.56 | [20 empty] | *
1983-06-29 | 0.49 | 0.5 | 1600 |  | 7.8 | 320 | 464 |  | 332 |  | 300 | 24 | 58 | 1 | Neg | 394 | 10 | [5 empty] | *,-
1983-07-05 | 0.7 | 0.92 | 1650 |  | 8.6 | 330 | 469 |  | 336 |  | 290 | 20 | 58 | 1 | Neg | 400 | 11 | [5 empty] | *,-
1983-07-10 | 0.65 | 0.79 | 1650 |  | 7.7 | 330 | 467 |  | 364 |  | 350 | 20 | 73 | 1 | Neg | 400 | 11 | [5 empty] | *,-
1983-07-17 | 0.7 | 0.79 | 1520 |  | 8 | 300 | 442 |  | 336 |  | 300 | 20 | 61 | 1.2 | Neg | 395 | 10 | [5 empty] | *,-
1983-07-30 | 0.69 | 0.48 | 1518 |  | 7.9 | 300 | 431 |  | 320 |  | 300 | 20 | 61 | 1.3 | Neg | 393 | 8 | [5 empty] | *,-
1983-08-22 |  | 0.6 | [20 empty] | *
1983-08-31 |  | 0.17 | [20 empty] | *
1983-09-12 |  | 0.57 | [20 empty] | *
1983-09-19 |  | 0.53 | [20 empty] | *
1983-09-21 | 0.715 | 0.65 | 1600 |  | 7.7 | 290 | 428 |  | 344 |  | 310 | 20 | 63 | 1.1 | Neg | 400 | 10 | [5 empty] | *,-
1983-10-01 | 0.54 | 0.64 | 1700 |  | 7.7 | 310 | 457 |  | 360 |  | 350 | 12 | 78 | 1 | Neg | 420 | 8 | [5 empty] | *,-
1983-10-08 | 0.52 | 0.55 | 1740 |  | 7.3 | 330 | 468 |  | 396 |  | 320 | 12 | 70 | 1.4 | Neg | 421 | 10 | [5 empty] | *,-
1984-02-29 |  | 6.75 | 1096 |  |  | 180 | 293 |  | 176 |  | 156 | 29 | 20 | 0.9 | LVest | 276 | 24 | [5 empty] | *
1984-03-08 |  | 13.852 | 1050 |  |  | 188 | 288 |  | 168 |  | 136 | 24 | 18 | 0.8 | LVest | 278 | 33 | [5 empty] | *,9
1984-03-09 |  | 6.37 | 1069 | [19 empty] | *
1984-04-27 | 1.37 | 18.713 | 980 |  |  | 172 | 242 |  | 224 |  | 268 | 33 | 42 | 0.8 | Neg | 212 | 16 | [5 empty] | 9
1984-04-27 |  | 5.322 | 1250 |  |  | 176 | 332 |  | 236 |  | 216 | 42 | 27 | 0.9 | Neg | 267 | 25 | [5 empty] | n
1984-05-03 | 1.34 | 17.769 | 1180 |  |  | 164 | 276 |  | 236 |  | 220 | 35 | 32 | 1 | Neg | 244 | 23 | [5 empty] | 9
1984-05-03 |  | 3.772 | 1210 |  |  | 164 | 340 |  | 236 |  | 220 | 38 | 30 | 0.9 | Neg | 248 | 25 | [5 empty] | n
1984-05-23 | 1.15 | 15.751 | 1100 |  |  | 160 | 296 |  | 268 |  | 256 | 35 | 41 | 0.8 | Neg | 259 | 29 | [5 empty] | 9
1984-05-23 |  | 1.466 | 1090 |  |  | 152 | 284 |  | 240 |  | 212 | 18 | 40 | 0.8 | Neg | 248 | 25 | [5 empty] | n
1984-06-14 | 0.95 | 7.808 | 900 |  |  | 128 | 273 |  | 244 |  | 236 | 54 | 25 | 0.6 | Neg | [7 empty] | 9
1984-06-14 |  | 3.027 | 930 |  |  | 140 | 271 |  | 232 |  | 236 | 50 | 27 | 0.6 | Neg | [7 empty] | n
1984-06-26 | 0.89 | 5.468 | 1050 |  |  | 148 | 259 |  | 240 |  | 224 | 49 | 25 | 0.7 | Neg | 238 | 18 | [5 empty] | 9
1984-06-26 |  | 2.585 | 1345 |  |  | 148 | 262 |  | 232 |  | 224 | 49 | 25 | 0.7 | Neg | 253 | 18 | [5 empty] | n
1984-06-27 |  | 5.894 | [20 empty] | 9
1984-06-27 |  | 2.634 | [20 empty] | n
1985-01-03 |  | 0.187 | 2130 |  | 8.2 | 424 | 607 |  | 344 |  | 340 | 26 | 67 | 1.1 | Neg | 529 | 20 | [5 empty] | n | G1s\esc
1985-01-15 |  | 0.623 | 1480 |  | 8.4 | 268 | 447 |  | 176 |  | 192 | 35 | 25 | 1.1 | Neg | 368 | 17 | [5 empty] | n- | G1s\esc
1985-01-29 | 0.78 | 2.063 | 1830 |  | 7.5 | 320 | 496 |  | 188 |  | 236 | 40 | 23 | 1 | Neg | 414 | 19 | [5 empty] | 9
1985-01-29 |  | 3.466 | 1820 |  | 7.7 | 304 | 491 |  | 200 |  | 248 | 40 | 36 | 0.9 | Neg | 402 | 17 | [5 empty] | n
1985-03-19 | 1.12 | 10.904 | 1080 |  | 7.8 | 168 | 323 |  | 280 |  | 216 | 62 | 15 | 1 | Neg | 235 | 22 | [5 empty] | 9
1985-03-19 |  | 8.528 | [20 empty] | n
1985-04-09 |  | 6.618 | 986 |  | 7.8 | 152 | 287 |  | 252 |  | 184 | 48 | 16 | 0.8 | Neg | 250 | 14 | [5 empty] | 9
1985-04-09 |  | 6.901 | [20 empty] | n
1985-04-23 | 1.3 | 7.573 | 901 |  | 7.6 | 136 | 257 |  | 236 |  | 192 | 48 | 17 | 0.8 | Neg | 230 | 20 | [5 empty] | 9
1985-04-23 |  | 8.261 | [20 empty] | n
1985-06-20 |  | 0.522 | [20 empty] | 9 | Alc1-2s\esc
1985-06-20 |  | 3.639 | [20 empty] | n
1985-10-25 |  | 3.257 | 1639 |  | 8 | 292 | 560 |  | 192 |  | 284 | 24 | 54 | 0.9 | Neg | [7 empty] | 9
1985-10-25 |  | 6.038 | [20 empty] | n
1985-12-12 |  | 3.454 | 1635 |  | 7.7 | 296 | 562 |  | 224 |  | 272 | 42 | 40 | 1.1 | Neg | [7 empty] | 9
1985-12-12 |  | 6.392 | [20 empty] | n
1986-01-15 |  | 2.793 | 1766 | 2150 | 7.5 | 324 | 580 |  | 252 |  | 276 | 67 | 26 | 0.7 | Neg | [7 empty] | 9
1986-01-15 |  | 6.435 | [20 empty] | n
1986-02-04 |  | 10.008 | 1400 | 1600 |  | 228 | 398 |  | 228 |  | 252 | 70 | 19 | 0.9 | Neg | [7 empty] | 9
1986-02-04 |  | 11.284 | [20 empty] | n
1986-02-19 |  | 4.198 | 1250 | 1420 |  | 192 | 349 |  | 248 |  | 228 | 48 | 26 | 0.9 | Neg | [7 empty] | 9
1986-02-19 |  | 6.644 | 1245 | 1420 |  | 192 | 356 |  | 244 |  | 240 | 46 | 30 | 1 | Neg | [7 empty] | n
1986-04-02 |  | 2.542 | 917 | 1100 |  | 172 | 249 |  | 164 |  | 160 | 29 | 21 | 0.7 | Neg | [7 empty] | 9
1986-04-02 |  | 5.013 | 976 | 1090 |  | 172 | 262 |  | 172 |  | 148 | 29 | 13 | 0.7 | Neg | [7 empty] | n
1986-04-23 |  | 0.55 | 1300 | 1600 | 8.1 | 192 | 319 |  | 240 |  | 192 | 42 | 21 | (c) | Neg | [7 empty] | 9 | Alc1-2-4s\esc
1986-04-23 |  | 2.801 | 1121 | 1600 | 8.5 | 200 | 327 |  | 212 |  | 184 | 38 | 22 | 0.8 | Neg | [7 empty] | n
1986-05-13 |  | 1.195 | 1364 | 1700 | 7.5 | 248 | 408 |  | 208 |  | 192 | 42 | 23 | 0.6 | Neg | [7 empty] | 9 | Alc1-2-4s\esc
1986-05-13 |  | 3.173 | 1325 | 1660 | 7.8 | 244 | 419 |  | 216 |  | 200 | 40 | 24 | 0.6 | Neg | [7 empty] | n
1986-05-30 |  | 1.142 | 1614 | 1830 | 8.2 | 264 | 455 |  | 240 |  | 260 | 48 | 34 | 0.8 | Neg | [7 empty] | 9 | Alc2s\esc
1986-05-30 |  | 3.969 | 1502 | 1830 | 8.3 | 264 | 451 |  | 240 |  | 272 | 51 | 35 | 1.2 | Neg | [7 empty] | n
1986-06-06 |  | 0.971 | 1478 | 1810 | 7.9 | 269 | 464 |  | 236 |  | 268 | 35 | 44 | 1 | Neg | [7 empty] | 9 | Alc1-2-4s\esc
1986-06-06 |  | 3.519 | [20 empty] | n
1986-07-22 |  | 2.196 | 1782 | 2130 | 7.7 | 320 | 599 |  | 220 |  | 248 | 48 | 31 | 0.7 | Neg | [7 empty] | n | G1s\esc;Alc5tapada
1986-08-13 |  | 2.216 | 1900 | 2819 | 7.4 | 340 | 635 | 0 | 260 | 260 | 328 | 69 | 38 | 1 | Neg | [7 empty] | n | Idem ant.
1986-09-10 |  | 4.5 | 1872 | 2730 | 8 | 350 | 636 |  | 230 | 230 | 330 | 56 | 46 | 1.1 | Neg | [7 empty] | Qe,- | G1y2
1986-09-12 |  | 0.134 | 1928 | 2794 | 7.8 | 350 | 635 | 0 | 230 | 230 | 330 | 52 | 49 | 1.1 | Neg | [7 empty] | 9 | Alc1-2-4s\esc
1986-09-12 |  | 3.897 | [20 empty] | n
1986-10-09 |  | 1.864 | 1817 | 2667 | 7.9 | 376 | 613 | 0 | 216 | 216 | 360 | 62 | 50 | 1.1 | [8 empty] | 9 | Alc2s\esc
1986-10-09 | 1.74 | 6.313 | [20 empty] | n
1986-10-17 | 1.49 | 3.16 | [20 empty] | n | G1s\esc;Alc5tapada
1986-10-28 | 1.4 | 0.99 | 2223 | 3366 | 8.2 | 412 | 793 | 0 | 180 | 180 | 300 | 52 | 41 | (i) | [8 empty] | n | G1s\esc;Alc5tapada
1986-11-07 | 0.35 | 0.86 |  | 3556 | [18 empty] | n | G1s\esc;Alc5estancada
1986-12-12 |  | s/esc
1987-03-12 |  | 0.775 | [20 empty] | 9 | Alc1-2-4s\esc
1987-03-12 |  | 3.777 | 1345 | 1905 | 8 | 256 | 492 | 0 | 156 | 156 | 252 | 53 | 29 | 0.6 | [8 empty] | n
1987-03-13 |  | 0.592 | [20 empty] | 9 | Alc2-4s\esc
1987-03-13 |  | 3.297 | 1389 | 2007 | 8 | 268 | 517 | 0 | 144 | 144 | 236 | 48 | 28 | 0.6 | [8 empty] | n
1987-03-25 |  | 0.539 | [20 empty] | 9 | Alc1-2-4s\esc
1987-03-25 |  | 2 | 1280 | 1765 | 8.2 | 240 | 463 | 0 | 140 | 140 | 204 | 43 | 23 | 0.6 | [8 empty] | n
1987-03-27 |  | 0.736 | [20 empty] | 9 | Alc1-2-4s\esc
1987-03-27 |  | 4.049 | 1280 | 1765 | 8.1 | 240 | 457 | 0 | 136 | 136 | 200 | 42 | 23 | 0.6 | [8 empty] | n
1987-04-06 |  | 2.15 | 1257 | 2022 | 7.9 | 224 | 424 | 0 | 168 | 168 | 272 | 59 | 30 | 0.6 | [8 empty] | 9
1987-04-06 |  | 7.741 | 1189 | 1920 | 7.9 | 224 | 423 | 0 | 140 | 140 | 224 | 45 | 27 | 0.4 | [8 empty] | n
1987-04-08 |  | 2.227 | 1170 | 1818 | 7.9 | 200 | 414 | 0 | 180 | 180 | 272 | 50 | 36 | 0.6 | [8 empty] | 9
1987-04-08 |  | 8.028 | 1189 | 1920 | 7.8 | 220 | 395 | 0 | 140 | 140 | 240 | 46 | 30 | 0.6 | [8 empty] | n
1987-04-20 |  | 1.715 | 1550 | 2458 | 8.1 | 284 | 580 | 0 | 180 | 180 | 280 | 54 | 35 | 0.6 | [8 empty] | 9 | Alc2s\esc
1987-04-20 |  | 6.513 | 1530 | 2432 | 8.1 | 284 | 571 | 0 | 176 | 176 | 260 | 56 | 29 | 0.7 | [8 empty] | n
1987-04-21 |  | 1.837 | 1630 | 2496 | 8 | 288 | 637 | 0 | 172 | 172 | 296 | 50 | 41 | 0.5 | [8 empty] | 9 | Alc2s\esc
1987-04-21 |  | 7.275 | 1538 | 2470 | 8 | 288 | 558 | 0 | 168 | 168 | 248 | 54 | 27 | 0.7 | [8 empty] | n
1987-04-29 |  | 1.982 | 1754 | 2944 | 8 | 324 | 632 | 0 | 180 | 180 | 288 | 62 | 32 | 0.7 | [8 empty] | 9
1987-04-29 |  | 7.102 | 1752 | 2918 | 8.3 | 324 | 642 | 0 | 184 | 184 | 308 | 59 | 39 | 0.7 | [8 empty] | n
1987-05-07 |  | 4.24 | 1837 | 3110 | 8.1 | 352 | 674 | 0 | 188 | 188 | 340 | 62 | 45 | 0.8 | [8 empty] | 9
1987-05-07 |  | 5.809 | [20 empty] | n
1987-05-13 |  | 2.459 | 1910 | 3098 | 8.2 | 360 | 729 | 0 | 196 | 196 | 292 | 61 | 34 | 0.8 | [8 empty] | 9
1987-05-13 |  | 6.552 | [20 empty] | n
1987-06-03 |  | 0.966 | 2100 | 3174 | 8 | 356 | 707 | 0 | 224 | 224 | 308 | 69 | 33 | 0.8 | [8 empty] | 9 | Alc2s/esc
1987-06-03 |  | 4.314 | [20 empty] | n
1987-06-24 |  | 0.915 | 1920 | 3072 | 8.1 | 352 | 715 | 0 | 240 | 240 | 316 | 67 | 36 | 0.6 | [8 empty] | 9 | Alc1-2-4s\esc
1987-06-24 |  | 3.784 | 1894 | 3072 | 8.1 | 352 | 700 | 0 | 240 | 240 | 296 | 64 | 33 | 0.6 | [8 empty] | n
1987-07-16 |  | 1.107 | 1900 | 2880 | 8.1 | 340 | 717 | 0 | 240 | 240 | 300 | 64 | 34 | (c) | [8 empty] | 9 | Alc1-2-4s\esc
1987-07-16 |  | 5.204 | [20 empty] | n
1987-09-02 |  | 0.207 | 1783 | 2880 | 8.2 | 332 | 626 | 0 | 268 | 268 | 820 | 75 | 32 | 0.6 | [8 empty] | 9 | Alc1-2-4s\esc
1987-09-02 |  | 2.438 | [20 empty] | n
1987-11-01 |  | s/esc
1988-03-15 |  | s/esc
1988-04-27 |  | 1 | [20 empty] | Qe
1988-05-12 |  | 0.37 | [20 empty] | 9 | Alc1-2-4s\esc
1988-05-12 |  | 3.587 | 3095 | 4544 | 8 | 560 | 1033 | 0 | 240 | 240 | 468 | 85 | 62 | (i) | [8 empty] | n
1988-08-25 |  | 1.046 | 3102 | 4928 |  | 580 | 970 | 0 | 300 | 300 | 440 | 40 | 83 | 1.2 | [8 empty] | n | G1s\esc;Alc5s\esc
1988-10-07 |  | 1.723 | 3065 | 5120 |  | 570 | 946 | 0 | 256 | 256 | 480 | 80 | 68 | 0.6 | [8 empty] | n | G1s\esc;Alc6tapada
1990-10-11 |  | 0.105 | 3300 | 4860 | 7.9 | 570 | 1381 | 0 | 168 | 168 | 692 | 158 | 72 | (c) | Neg | [7 empty] | -
1991-04-11 |  | 9.01 | 2990 | 4258 | 7.3 | 596 | 1129 | 0 | 300 | 300 | 404 | 62 | 60 | 0.9 | Neg | [7 empty] | 9
1991-04-13 |  | 9.934 | 2951 | 4018 | [18 empty] | 9
1991-04-17 |  | 7.354 | 2163 | 3384 | 7.6 | 404 | 736 | 0 | 284 | 284 | 360 | 56 | 53 | 0.9 | Neg | [7 empty] | 9
1991-04-17 |  | 6.888 | 2724 | 3948 | 7.6 | 452 | 1050 | 0 | 288 | 288 | (i) | (i) | (i) | 0.9 | Neg | [7 empty] | n
1991-04-18 |  | 7.401 | 2287 | 3496 | 7.5 | 420 | 787 | 0 | 284 | 284 | 372 | 59 | 54 | 0.8 | Neg | [7 empty] | 9
1991-04-18 |  | 5.447 | [20 empty] | n
1991-04-20 |  | 6.858 | 2162 | 3172 | 7.8 | 376 | 748 | 0 | 280 | 280 | 368 | 67 | 49 | 0.8 | Neg | [7 empty] | 9
1991-04-20 |  | 6.333 | [20 empty] | n
1991-04-22 |  | 6.465 | [20 empty] | 9
1991-04-22 |  | 5.873 | 1464 | 3060 | 8.2 | 368 | 609 | 8 | 272 | 280 | 340 | 66 | 42 | 0.7 | Neg | [7 empty] | n
1991-04-24 |  | 6.726 | 1657 | 2524 | 8.4 | 296 | 571 | 8 | 268 | 276 | 316 | 51 | 46 | 0.8 | Neg | [7 empty] | 9
1991-04-24 |  | 6.175 | 1686 | 2538 | 8.5 | 304 | 596 | 8 | 272 | 280 | 312 | 54 | 43 | 0.7 | Neg | [7 empty] | n
1991-04-26 |  | 5.679 | 1687 | 2538 | 8.1 | 288 | 537 | 0 | 284 | 284 | 284 | 51 | 38 | 0.6 | Neg | [7 empty] | 9
1991-04-26 |  | 5.767 | [20 empty] | n
1991-05-03 |  | 6.106 | 1337 | 2073 | 8.1 | 228 | 414 | 0 | 272 | 272 | 260 | 40 | 39 | 0.7 | Neg | [7 empty] | 9
1991-05-03 |  | 5.757 | [20 empty] | n
1991-05-16 |  | 8.629 | 1380 | 1833 | 7.7 | 188 | 458 | 0 | 248 | 248 | 492 | 128 | 42 | 0.8 | Neg | [7 empty] | 9
1991-05-16 |  | 8.758 | [20 empty] | n
1991-05-18 |  | 8.213 | 1306 | 1593 | 7.6 | 172 | 346 | 0 | 248 | 248 | 300 | 50 | 42 | 0.9 | Neg | [7 empty] | 9
1991-05-18 |  | 7.296 | [20 empty] | n
1991-06-13 |  | 3.902 | 936 | 1297 | 7.8 | 136 | 276 | 0 | 220 | 220 | 212 | 50 | 21 | <0.4 | Neg | [7 empty] | 9
1991-06-13 |  | 6.262 | [20 empty] | n
1991-07-09 |  | 1.854 | 874 | 1156 | 8 | 140 | 253 | 0 | 220 | 220 | 280 | 48 | 39 | 0.7 | <0.04 | [7 empty] | 9 | Alc2s\esc
1991-07-09 |  | 4.099 | [20 empty] | n
1991-08-09 |  | 1.955 | 1028 | 1480 | 8.2 | 160 | 339 | 0 | 224 | 224 | 304 | 58 | 39 | 0.6 | Vest | [7 empty] | 9 | Alc2s\esc
1991-08-09 |  | 4.057 | 1007 | 1523 | 8.1 | 156 | 329 | 0 | 224 | 224 | 320 | 61 | 41 | 0.6 | Vest | [7 empty] | n
1991-09-25 |  | 0.451 | 1230 | 1805 | 7.7 | 232 | 389 | 0 | 240 | 240 | 268 | 48 | 36 | <0.4 | [8 empty] | 9 | Alc1-2-4s\esc
1991-09-25 |  | 2.562 | 1299 | 1833 | 7.9 | 240 | 383 | 0 | 232 | 232 | 268 | 59 | 20 | <0.4 | [8 empty] | n
1991-11-14 |  | 0.042 | 1545 | 2538 | 7.7 | 316 | 486 | 0 | 248 | 248 | 296 | 58 | 37 | 1.2 | <0.04 | [7 empty] | 9 | Alc1-2-4s\esc
1991-11-14 |  | 1.578 | 1525 | 2496 | 7.8 | 312 | 490 | 0 | 240 | 240 | 272 | 59 | 30 | 1.3 | <0.04 | [7 empty] | n
1992-01-14 |  | 0.873 | 2244 | 3074 | 8.1 | 460 | 632 | 0 | 240 | 240 | 300 | 53 | 41 | 1.1 | [8 empty] | n | G1s\esc;Alc5s\esc
1992-02-06 |  | 0.151 | [20 empty] | 9 | Alc1-2-4s\esc
1992-02-06 |  | 3.257 | 2644 | 3948 | 7.9 | 672 | 847 | 0 | 256 | 256 | 392 | 46 | 67 | 1.4 | Neg | [7 empty] | n
1992-03-04 |  | 0.651 | [20 empty] | 9 | Alc2-4s\esc
1992-03-04 |  | 3.258 | 2624 | 3610 | 7.7 | 600 | 833 | 0 | 508 | 508 | 384 | 69 | 51 | 1.2 | Neg | [7 empty] | n
1992-06-26 | 0.36 | 0.311 | [20 empty] | 9 | Alc1-2-4s\esc
1992-06-26 |  | 4.339 | 1400 | 1714 | 8.5 | 300 | 434 | 12 | 216 | 228 | 264 | 48 | 35 | 1 | <0.04 | [7 empty] | n
1992-08-04 | 0.87 | 1.62 | 1391 | 1537 |  |  | 447 |  |  |  | 240 | 45 | 31 | [9 empty] | n | G1s\esc;Alc5s\esc
1992-09-17 | 0.95 | 2.863 | 1400 | 1676 | 8.1 | 264 | 436 | 0 | 216 | 216 | 252 | 56 | 27 | 1 | <0.04 | [7 empty] | n | G1s\esc
1992-12-07 |  | 0.643 | 1200 | 1880 | 8.1 | 319 | 516 | 0 | 136 | 136 | 256 | 37 | 40 | 1.3 | <0.04 | [7 empty] | n
1993-02-10 | 0.57 | 1.532 | 2215 | 2857 | 7.8 | 484 | 767 | 0 | 248 | 248 | 332 | 68 | 39 | 1.2 | [8 empty] | 9
1993-02-10 |  | 7.59 | 1700 | 2146 | 8 | 392 | 563 | 0 | 188 | 188 | 236 | 42 | 32 | 1 | 0.04 | [7 empty] | n
1993-03-02 | 0.435 | 0.635 | [20 empty] | 9 | Alc1-2-4s\esc
1993-03-02 |  | 6.429 | [20 empty] | n
1993-06-15 |  | 3.899 | [20 empty] | n | G1s\esc
1993-08-17 |  | 1.531 | 1715 | 2286 | 7.8 | 368 | 535 | 0 | 276 | 276 | 292 | 56 | 37 | 1.1 | 0.04 | [7 empty] | n | G1s\esc;Alc5s\esc
1993-12-16 |  | 1.531 | 2100 | 2476 | 7.3 | 508 | 697 | 0 | 196 | 196 | 280 | 48 | 39 | 1.3 | <0.04 | [7 empty] | n | G1s\esc;Alc5s\esc
1994-03-10 |  | s/esc
1995-06-13 | 0.83 | 1.605 | 3910 | 4131 | 7.7 | 900 | 1426 | 0 | 260 | 260 | 632 | 62.4 | 116 | 1.3 | <0.04 | 1010 | 43 | [5 empty] | #
1995-08-16 |  | 0.652 | 3290 | 3425 | 7.7 | 780 | 1133 | 0 | 300 | 300 | 516 | 85 | 74 | 1.5 | <0.04 | 920 | 39.1 | [5 empty] | #
1995-09-12 | 0.61 | 0.102 | 3295 | 3255 | 7.6 | 860 | 1135 | 0 | 276 | 276 | 660 | 86 | 108 | 1.5 | <0.04 | 897 | 35.1
1995-10-12 |  |  | 3048 | 3825 | 7.7 | 700 | 680 | 0 | 232 | 232 | 380 | 46.4 | 64.1 | 1 | 0
1998-04-23 | 0.74 | 3.578 | 2764 | 4380 | 7.43 | 692 | 892 | 0 | 312 | 312 | 428 | 72 | 60.264 |  |  | 851 | 35.1 | 3.2 |  |  |  | 17
1998-05-08 | 0.8 | 4.91 | 2596 | 3930 | 8.2 | 652 | 812 | 0 | 300 | 300 | 392 | 20.8 | 82.62 |  |  | 459 | 27.3 | 2.6 |  |  |  | 19
1998-05-27 | 1.3 | 16.033 | 2731 | 4030 | 8.54 | 660 | 787 | 24 | 288 | 312 | 440 | 84 | 55.89 |  |  | 736 | 27.3 | 2.4 |  |  |  | 15
1998-06-23 | 1.2 | 14.714 | 2144 | 2680 | 7.75 | 400 | 501 | 0 | 260 | 260 | 310 | 64 | 36.45 |  |  | 552 | 27.3 | 1.7 |  |  |  | 13
1998-08-12 | 0.84 | 5.813 | 1944 | 2430 | 7.89 | 408 | 554 | 0 | 308 | 308 | 320 | 72 | 34.02 |  |  | 563.5 | 11.7 | 1 |  |  |  | 13
1998-09-22 | 0.59 | 2.511 | 2508 | 3135 | 8.27 | 590 | 808 | 0 | 344 | 344 | 380 | 76 | 46.17 |  |  | 621 | 23.4 | 2.3 |  |  |  | 13
1998-10-21 | 0.52 | 1.434 | 2538 | 3173 | 7.5 | 630 | 822 | 0 | 324 | 324 | 380 | 60 | 55.89 |  |  | 805 | 27.3 | 2.2 |  |  |  | 17
1998-12-16 | 0.85 | 7.151 | 3564 | 4455 | 7.8 | 910 | 1304 | 0 | 352 | 352 | 470 | 76 | 68 |  |  | 1150 | 11.5 | 3.2
1999-01-06 | 0.6 | 3.01 | 3655 | 4569 | 7.9 | 980 | 1152 | 0 | 404 | 404 | 520 | 48 | 97 |  |  | 1219 | 35 | 3.8 |  |  |  | 23
1999-02-03 | 0.31 | 0.59 | 2873 | 3591 | 7.5 | 900 | 1003 | 0 | 436 | 436 | 700 | 84 | 119 |  |  | 851 | 15.6 |  |  |  |  | 13
1999-04-13 | 0.42 | 2.77 | 2743 | 3429 | 8 | 700 | 826 | 0 | 308 | 308 | 490 | 60 | 82.6 |  |  |  |  | 3
1999-05-03 | 1.22 | 17.74 | 2219 | 2774 | 8 | 550 | 637 | 0 | 296 | 296 | 510 | 64 | 85 |  |  |  |  | 2.3
1999-05-19 | 1 | 15.22 | 1778 | 2223 | 7.3 | 420 | 541 | 0 | 268 | 268 | 320 | 72 | 34
1999-06-24 | 0.9 | 11.66 | 1543 | 1929 | 7.3 | 380 | 422 | 0 | 276 | 276 | 300 | 60 | 36 |  |  | 460 | 15.6 |  |  |  |  | 11
1999-07-29 | 0.69 | 8.45 | 1710 | 2138 | 8.3 | 440 | 468 | 4 | 244 | 248 | 300 | 62 | 34.9 |  |  |  |  | 2
1999-08-30 | 0.92 | 6.05 | 1991 | 2489 | 7.9 | 520 | 561 | 0 | 268 | 268 | 410 | 88 | 46.1 |  |  | 575 | 23.4
1999-10-20 | 0.53 | 4.72 | 2888 | 3610 | 7 | 680 | 873 | 0 | 336 | 336 | 440 | 88 | 53 |  |  | 828 | 23.4 | 3.3 |  |  |  | 17.1
2000-01-19 | 0.6 | 12.2 | 1576 | 2195 | 7.5 | 420 | 500 | 0 | 292 | 292 | 270 | 52 | 34 |  |  | 460 | 15.6 | 2 |  |  |  | 12.13
2000-02-14 | 0.645 | 15.03
2000-04-13 | 0.61 | 14.27 | 1505 | 1881 | 7.8 | 310 | 380 | 0 | 272 | 272 | 250 | 56 | 26.7 |  |  | 414 | 23.4 | 1.2 |  |  |  | 11
2000-05-23 | 0.86 | 21.58 | 1072 | 1466 | 7.8 | 230 | 282 | 0 | 204 | 204 | 230 | 56 | 21.8 |  |  | 276 | 7.8 | 1.3 |  |  |  | 7.89
2000-06-21 | 0.67 | 18.64 | 1239 | 1630 | 7.8 | 216 | 311 | 0 | 224 | 224 | 276 | 68.8 | 25 |  |  | 276 | 11.7 | 0.9 |  |  |  | 7.2
2000-08-16 | 0.32 | 9.35 | 1695 | 2230 | 7.8 | 350 | 635 | 0 | 252 | 252 | 400 | 88 | 43.7 |  |  | 483 | 11.7 | 1.4 |  |  |  | 10
2000-10-12 | 0.2 | 6.598 | 1816 | 2390 | 7.5 | 420 | 683.9 | 0 | 252 | 252 | 340 | 84 | 31.6
2000-11-14 | 0.62 | 17.56 | 1801 | 2370 | 8 | 340 | 594 | 0 | 200 | 200 | 310 | 56 | 41 |  |  | 460 | 15.6 | 2.6 |  |  |  | 15.6
2000-12-07 | 0.37 | 10.79 | 2706 | 3560 | 7.7 | 550 | 761 | 0 | 268 | 268 | 370 | 80 | 41
2001-01-05 | -0.14 | 2.69 | 3131 | 4120 | 7.9 | 680 | 1122 | 0 | 324 | 324 | 400 | 84 | 46
2001-03-08 | 0.7 | 0.48 | 3504 | 4610 | 8.8 | 940 | 1212 | 48 | 300 | 348 | 400 | 56 | 63
2001-05-11 | 1.04 | 14.35 | 2888 | 3800 | 7.7 | 610 | 883 | 0 | 232 | 232 | 360 | 72 | 43.7
2001-05-17 | 1.175 | 17.96 | 2356 | 3100 | 7.8 | 490 | 778 | 0 | 224 | 224 | 290 | 60 | 34
2001-05-23 | 1.275 | 19.79 | 1930 | 2540 | 7.6 | 360 | 607 | 0 | 220 | 220 | 280 | 52 | 36
2001-05-31 | 1.245 | 18.38 | 1710 | 2250 | 7.8 | 310 | 439.8 | 0 | 224 | 224 | 230 | 60 | 19.4
2001-06-14 | 1.06 | 15.26 | 1725 | 2270 | 7.9 | 300 | 438 | 0 | 244 | 244 | 260 | 64 | 24
2001-06-26 | 0.98 | 12.28 | 1763 | 2320 | 8.2 | 330 | 471 | 0 | 240 | 240 | 280 | 76 | 21.9
2001-07-25 | 0.83 | 7.89 | 1877 | 2470 | 8.1 | 350 | 513 | 0 | 244 | 244 | 320 | 76 | 31.6
2001-08-28 |  |  | 2120 | 2790 | 7.9 | 400 | 649 | 0 | 252 | 252 | 340 | 68 | 41
2001-11-20 | 1.47 | 24.676 | 1771 | 2330 | 7.68 | 356 | 485.4 | 0 | 204 | 204 | 260 | 56 | 29.2
2002-08-29 | 0.47 | 4.012 | 2386 | 3140 | 8.49 | 368 |  | 12 | 244 | 256 | 368 | 75.2 | 43.74
2002-12-12 | 0.36 | 2.074 | 3618 | 4760 | 8.43 | 750 |  | 16 | 272 | 288 | 500 | 80 | 72.9
2004-06-29 | 0.75 | 6.611 |  | 7310
2004-07-22 | 0.62 | 4.251 | 4347 | 5720 | 7.97 | 1000 |  | 0 | 272 | 272 | 545 | 92 | 76.545
2004-09-01 | 0.62 | 3.799 |  | 5190
2004-09-24 | 0.37 | 1.927 |  | 5840
2004-11-26 | 0.39 | 2.593 |  | 5730
2005-05-03 |  | 1.045 |  | 6770
2005-06-16 |  |  | 1044 | 6130
2005-08-09 | 0.3 | 2.403 |  | 5370
2006-05-30 |  |  | 4600 | 5840 | 8.86 | 1090 | 1400 | 0 | 625 | 625 | 630 | 252 | 91.85 | 4.7 |  | 1156 | 20 |  | 33.8 | 0.12 | 0.125
2006-08-16 |  |  | 4085 | 5590 | 7.81 | 815 | 1120 | 0 | 400 | 400 | 680 | 272 | 99 | 2.82 |  | 1226 | 23 |  | 18.1 | 0.207 | 0.103
2006-10-31 |  |  | 4514 |  | 7.8 | 946.4 | 1570 | 0 | 404.4 | 404.4 | 528 | 68.2 | 85.8 |  |  | 1196 | 56.6
2007-01-16 |  |  | 2840 | 4060 | 9.43 | 397 | 680 | 0 | 250 | 250 | 266.5 | 106.7 | 38.8 | 1.96 |  | 481 | 9.5 |  | 8.4 | 0.114 | 0.4
2007-04-18 |  | 8.16
2007-05-28 |  | 3.88 | 1820 | 2720 | 8.1 | 295.5 | 560 | 0 | 385 | 385 | 305 | 122.3 | 44.4 | 1.66 |  | 375 | 19 |  | 10 | 0.016 | 0
2007-06-13 |  | 1.99 | 1880 | 2810 | 7.52 | 291.5 | 600 | 0 | 430 | 430 | 335 | 134 | 48.8 | 1.2 |  | 386.7 | 18.75 |  | 10.6 | 0.023 | 0
2007-07-24 |  | 2.1 | 2010 | 2870 | 7.93 | 320 | 680 | 0 | 380 | 380 | 360 | 144 | 52.4 | 1.5 |  | 354 | 20.5 |  | 18 | 0.021 | 0
2007-08-16 |  | 3.82 | 2150 | 3090 | 7.39 | 382 | 680 | 0 | 395 | 395 | 485 | 194 | 70.7 | 1.72 |  | 358 | 19 |  | 4.8 | 0.015 | 0
2007-09-28 |  | 4.26 | 2500 | 3600 | 7.76 | 440 | 740 | 0 | 355 | 355 | 490 | 196 | 71.5 | 2.76 |  | 497 | 25 |  | 9.7 | 1.32 | 0.222
2007-11-29 |  | 5.4 | 3520 | 5660 | 8.16 | 665 | 840 | 0 | 405 | 405 | 525 | 210 | 76.5 | 2.78 |  | 593 | 28.5 |  | 15.4 | 0.046 | 0
2008-03-12 |  | 14.75 | 2346 | 3180 | 8.08 | 461 | 639 | 0 | 240 | 300 | 302 | 55 | 39 | 1.3 |  | 586 | 26
2008-04-10 |  | 15.61 | 984 | 1410 | 7.62 | 186 | 202 | 0 | 262 | 262 | 223 | 59 | 17 | 0.5 |  | 233 | 17
2008-05-22 |  | 12.18 | 1525 | 1192 | 8.36 | 166 | 440 | 0 | 477 | 477 | 276 | 110 | 40 | 1.28 |  | 293 | 10
2008-06-19 |  | 6.04 | 1570 | 2245 | 7.75 | 228 | 500 | 0 | 360 | 360 | 342 | 136 | 50 | 1.14 |  | 270 | 12
2008-07-11 |  | 5.32 | 1490 | 1680 | 7.75 | 220 | 520 | 0 | 340 | 340 | 400 | 160 | 58 | 0.94 |  | 221 | 10
2008-08-03 |  | 4.23 | 1680 | 2300 | 7.46 | 370 | 620 | 0 | 236 | 236 | 405 | 162 | 59 | 1.48 |  | 327 | 11
2008-09-10 |  | 2.57 | 2070 | 3130 | 7.55 | 421 | 720 | 0 | 220 | 220 | 552 | 221 | 80 | 1.86 |  | 300 | 9.25
2008-10-16 |  | 1.96
Mínimo: | -0.14 | 0.042 | 874 | 1090 | 6.9 | 128 | 202 | 0 | 136 | 136 | 136 | 12 | 13 | 0.4 | 0 | 212 | 7.8 | 0.9 | 4.8 | 0.015 | 0 | 7.2 | 9
Medio: | 0.76595 | 4.7493 | 1890.0161 | 2884.9463 | 7.8913 | 377.7934 | 582.6172 | 10.2764 | 262.8337 | 264.87 | 324.4588 | 62.6473 | 44.8601 | 1.0575 | 0.026667 | 501.163 | 20.5926 | 2.2316 | 14.3111 | 0.20911 | 0.094444 | 13.8188 | 9
Máximo: | 1.74 | 24.676 | 4600 | 7310 | 9.43 | 1090 | 1570 | 312 | 625 | 625 | 820 | 272 | 119 | 4.7 | 0.04 | 1226 | 56.6 | 3.8 | 33.8 | 1.32 | 0.4 | 23 | 9
REFERENCIAS: |  | a) En blanco: dato faltante. |  |  | e) (9) Aforo realizado en alcantarillas 1, 2, 3 y 4 (Km. 404). | [7 empty] | i) (*) caudal estimado por curva h-Q.
|  | b) s/esc.: sin escurrimiento. |  |  | f) (n) Aforo realizado en alcantarillas 5, 6 y 7 (Km. 402). | [7 empty] | j) Qe: Caudal estimado.
|  | c) (i) Interferencias por sales. |  |  | g) (#) Aforo realizado en alcantarillas 6 y 7 (Km. 402).
|  | d) (c) Interferencias por color. |  |  | h) (-) Análisis correspondiente a (9).

## h-Q
Fecha | Escala | Caudal
**** | (m) | (m3/seg)
1998-04-23 | 0.74 | 3.578
1998-05-08 | 0.8 | 4.91
1998-05-27 | 1.3 | 16.033
1998-06-23 | 1.2 | 14.714
1998-08-12 | 0.84 | 5.813
1998-09-22 | 0.59 | 2.511
1998-10-21 | 0.52 | 1.434
1998-12-16 | 0.85 | 7.151
1999-01-12 | 0.6 | 3.014
1999-02-16 | 0.315 | 0.591
1999-04-13 | 0.42 | 2.776
1999-05-03 | 1.22 | 17.749
1999-05-19 | 1 | 15.226
1999-06-16 | 0.9 | 11.667
1999-07-29 | 0.69 | 8.45
2000-01-19 | 0.6 | 12.2
2000-02-14 | 0.645 | 15.03
2000-04-13 | 0.61 | 14.27
2000-05-23 | 0.86 | 21.58
2000-06-21 | 0.67 | 18.64
2000-08-16 | 0.32 | 9.35
2000-10-12 | 0.2 | 6.598
2000-11-14 | 0.62 | 17.56
2000-12-07 | 0.37 | 10.79
2001-01-05 | -0.14 | 2.69
2001-03-08 | 0.7 | 0.48
2001-05-11 | 1.04 | 14.35
2001-05-17 | 1.175 | 17.96
2001-05-23 | 1.275 | 19.79
2001-05-31 | 1.245 | 18.38
2001-06-14 | 1.06 | 15.26
2001-06-26 | 0.98 | 12.28
2001-07-25 | 0.83 | 7.89
2001-08-28
2001-11-20 | 1.47 | 24.676
2002-08-29 | 0.47 | 4.012
2002-12-12 | 0.36 | 2.074
2004-06-29 | 0.75 | 6.611
2004-07-22 | 0.62 | 4.251
2004-09-01 | 0.62 | 3.799
2004-09-24 | 0.37 | 1.927
2004-11-26 | 0.39 | 2.593
2005-05-03 |  | 1.045
2005-06-16
2005-08-09 | 0.3 | 2.403

## serie
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Caudal medio (m3/seg) | Derrame anual (Hm3)
1985 | 0.623 | 5.5 | 19.4 | 13.5 | 15.8 | 4.2 | 9.3 | 9.6 | 9.8 |  |  |  | 7.3299 | 231.1557
1986 | 9.2 | 8.4 | 7.6 | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 2.196 | 2.216 | 4 | 4.1 | 0.9 | 0 | 4.3616 | 137.5464
1987 | 0 | 0 | 3.8 | 9.1 | 9.5 | 5 | 6.3 | 4.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 3.4195 | 107.8358
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0.34344 | 10.8605
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1991 |  |  |  | 12 | 14.9 | 10.2 | 6 | 6 | 3 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 4.7847 | 150.889
1992 | 0.873 | 3.4 | 3.9 |  |  | 4.7 | 3.2 | 1.62 | 2.863 | 2.14 | 1.38 | 0.643 | 2.0414 | 64.5534
1993 | 4.9 | 9.1 | 7.1 | 6.4 | 4.98 | 3.899 | 2.7 | 1.531 |  |  |  | 1.5 | 3.4735 | 109.5389
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605 | 1.1 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28072 | 8.8527
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1998 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 11.9 | 14.714 | 10.3 | 5.813 | 2.511 | 1.434 | 0 | 7.151 | 4.82 | 152.0025
1999 | ENE: 3.014; FEB: 0.591; MAR: 0; ABR: 2.776 | 0.52948 | 16.6978
Mín: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medio: | 1.3293 | 1.9279 | 2.9857 | 3.6983 | 4.7831 | 3.487 | 2.9354 | 2.3523 | 2.0134 | 0.97283 | 0.32333 | 0.80723 | 2.0923 | 65.9955
Máx: | 9.2 | 9.1 | 19.4 | 13.5 | 15.8 | 14.714 | 10.3 | 9.6 | 9.8 | 4.1 | 1.6 | 7.151 | 7.3299 | 231.1557

## dif
Fecha | Caudal (m3/seg)
**** | Ruta 188 | Meridiano V | Diferencia
1984-05-03 | 21.5 | 24.4 | -2.9
1984-05-23 | 17.2 | 9.9 | 7.3 | 1999-04-13
1985-01-15 | 0.623 | 0.1 | 0.523 | 1984-05-03
1985-01-29 | 5.5 | 0.8 | 4.7 | 5458
1985-03-19 | 19.4 | 13.3 | 6.1
1985-04-09 | 13.5 | 10.5 | 3
1985-04-23 | 15.8 | 13.4 | 2.4
1985-06-20 | 4.2 | 3 | 1.2
1985-10-25 | 9.3 | 7.7 | 1.6
1985-12-12 | 9.8 | 7.4 | 2.4
1986-01-15 | 9.2 | 6.8 | 2.4
1986-04-02 | 7.6 | 6.1 | 1.5
1986-05-13 | 4.4 | 4.2 | 0.2
1986-05-30 | 5.1 | 4.6 | 0.5
1986-06-06 | 4.5 | 5.2 | -0.7
1986-07-22 | 2.196 | 1.9 | 0.296
1986-08-13 | 2.216 | 2.1 | 0.116
1986-09-12 | 4 | 4.2 | -0.2
1986-10-09 | 8.2 | 6.8 | 1.4
1986-10-17 | 3.16 | 2.9 | 0.26
1986-10-28 | 0.99 | 0.7 | 0.29
1986-11-07 | 0.86 | 0.7 | 0.16
1987-03-12 | 4.6 | 2.5 | 2.1
1987-03-13 | 3.9 | 1.8 | 2.1
1987-03-25 | 2.5 | 2.9 | -0.4
1987-03-27 | 4.049 | 3.3 | 0.749
1987-04-06 | 9.9 | 8.1 | 1.8
1987-04-20 | 8.2 | 5 | 3.2
1987-05-07 | 10 | 7.8 | 2.2
1987-05-13 | 9 | 8.2 | 0.8
1987-06-03 | 5.3 | 5.3 | 0
1987-06-24 | 4.7 | 3.4 | 1.3
1987-07-16 | 6.3 | 5.7 | 0.6
1987-09-02 | 2.6 | 3.3 | -0.7
1988-08-25 | 1.046 | 1 | 0.046
1988-10-07 | 1.723 | 2.1 | -0.377
1991-04-11 | 9.01 | 1.8 | 7.21
1991-04-13 | 9.934 | 2.9 | 7.034
1991-04-17 | 14.2 | 5.8 | 8.4
1991-04-18 | 12.8 | 6.6 | 6.2
1991-04-20 | 13.2 | 10.5 | 2.7
1991-04-22 | 12.3 | 9.4 | 2.9
1991-04-24 | 12.9 | 10.4 | 2.5
1991-04-26 | 11.4 | 11 | 0.4
1991-05-03 | 11.9 | 9.8 | 2.1
1991-05-16 | 17.4 | 15.4 | 2
1991-05-18 | 15.5 | 14.9 | 0.6
1991-06-13 | 10.2 | 9.6 | 0.6
1991-07-09 | 6 | 5.7 | 0.3
1991-08-09 | 6 | 4.4 | 1.6
1991-09-25 | 3 | 2.7 | 0.3
1991-11-14 | 1.6 | 1 | 0.6
1992-01-14 | 0.873 | 0.8 | 0.073
1992-02-06 | 3.4 | 0.7 | 2.7
1992-03-04 | 3.9 | 4.7 | -0.8
1992-06-26 | 4.7 | 4.9 | -0.2
1992-08-04 | 1.62 | 1.6 | 0.02
1992-09-17 | 2.863 | 2.3 | 0.563
1992-12-07 | 0.643 | 1 | -0.357
1993-02-10 | 9.1 | 5.9 | 3.2
1993-03-02 | 7.1 | 5.5 | 1.6
1993-06-15 | 3.899 | 3.6 | 0.299
1993-08-17 | 1.531 | 0.9 | 0.631
1993-12-16 | 1.531 | 1 | 0.531
1994-03-10 | 0 | 0 | 0
1995-06-13 | 1.605 | 3.6 | -1.995
1995-08-16 | 0.652 | 0.9 | -0.248
1998-04-23 | 3.578 | 2.9 | 0.678
1998-05-08 | 4.91 | 4.9 | 0.01
1998-05-27 | 16.033 | 10.3 | 5.733
1998-06-23 | 14.714 | 10.8 | 3.914
1998-08-12 | 5.813 | 6.6 | -0.787
1998-09-22 | 2.511 | 2.9 | -0.389
1998-10-21 | 1.434 | 1.8 | -0.366
1998-12-16 | 7.151 | 5.3 | 1.851
1999-01-12 | 3.014 | 2.66 | 0.354
1999-02-16 | 0.591 | 1.112 | -0.521
1999-04-13 | 2.776 | 2.283 | 0.493
1999-05-19 | 15.226 | 15.314 | -0.088
1999-06-16 | 11.667 | 12.233 | -0.566
1999-07-29 | 8.45 | 7.264 | 1.186
Medio: | 6.811 | 5.4662 | 1.3448
Hm3: | 3213.6427 | 2579.1415 | 634.5012
Note on C82: aforo del 24/6/99. Sobrepasó el meridiano Q=1.364 m3/s.
Note on C81: sobrepasó el meridiano Q= 3.734 m3/s.